Poznań dnia: 2023-05-10

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Materiały opatrunkowe (obłożenia) niezbędne do wykonywania nowych procedur witrektomii na Oddziale Okulistyki, materiały opatrunkowe, szwy chirurgiczne, wyroby medyczne dla Oddziału Okulistyki” – znak sprawy SZW/DZP/39/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie nr 19, poz. 13, 17 Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze niebieskim ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2 (zadanie nr 11) Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 4 kompresy zamiast 5 szt. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 3 (zadanie nr 11) Czy Zamawiający dopuści zestaw z dokładaną osobną sterylną osłonką na oko ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 Zadanie nr 16 poz.2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze całkowitym 30 x 27 cm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5 Dotyczy pakietu nr 12 Czy zamawiający dopuści również płyn BSS o poniższych parametrach: Zrównoważony roztwór soli , sterylny roztwór do irygacji, przepłukiwania powierzchniowych i głębokich tkanek oka o pojemność 500 ml w plastikowych sztywnych butelkach. Skład: chlorek wapnia x 2 H2 O 0,48 , chlorek magnezu x 6H2O 0,30g , octan sodowy x 3H2O 3,90g , cytryni an sodowy x 2H2O 1,70g , chlorek sodu 6,40 g chlorek potasu 0,75g woda iniekcyjna , p H 7,0 7,5 . Płyn jest zakończony gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m2 posiadający wzmocnienie z frontu i na rękawach o gramaturze 40g/m2 (włóknina polipropylenowa 25g/m2 + folia PE 15 g/m2), w kolorze niebieskim? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 7 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch mankiet o długości 7,5cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 8 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści 2 ściereczki w rozmiarze 30x30cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 9 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści odporność na penetrację mikrobiologiczną 39,5 CFU / 100cm2 w strefie krytycznej i 29,5 CFU/100cm2 w strefie mniej krytycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 10 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch paroprzepuszczalność 6200 g/m2/24h? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 11 Zadanie 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany nie próżniowo w opakowaniu folia-papier? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 12 Zadanie 17, pozycja 1 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby fartuchy pakowane były w dyspenser. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu zapakowania w karton czysty wyposażony w dyspenser Pytanie nr 13 Zadanie 17, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści 2 ściereczki w rozmiarze 30x30cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 14 Zadanie 17, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści fartuchy dodatkowo owinięte w serwetę włókninową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 15 Zadanie 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 35cm H2O? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 16 Zadanie 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści odporność na wypychanie na sucho/mokro 80,6kpa/76kpa? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 17 Zadanie 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy 102cm H2O w strefie krytycznej i 35cm H2O w strefie mniej krytycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 18 Zadanie 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści odporność na wypychanie na sucho/mokro 107,74kpa/110,8 kpa w strefie krytycznej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 19 Zadanie 19 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby szwy w danym zadaniu pochodziły od jednego producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 20 Zadanie 19, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 21 Zadanie 19, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 22 Zadanie 19, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą (bez ostrza typu micro-point)? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 23 Zadanie 19, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 24 Zadanie 19, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 25 Zadanie 19, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm ? koła odwrotnie tnąca? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 26 Zadanie 19, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 27 Zadanie 19, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 77mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ Pytanie nr 28 Zadanie 19, pozycja 17 Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji z pakietu. Umożliwi to złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości wykonawców. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zgodnego z SWZ, z tą różnicą, że w zamian za serwetę FS2 80 x 100 cm do owinięcia zestawu proponujemy serwetę z laminatu 2-warstwowego 75 x 90 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 30 Dotyczy Zadania 17 poz.1 Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. XL o poniższych parametrach: Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny celulozowo- poliestrowej Spunlace o gramaturze 68 g/m2. Antystatyczny na całej powierzchni i odporny na działanie alkoholi. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) 38 g/ m2. Na klatce piersiowej mocowane punktowo w 7 miejscach oraz w rękawach mocowane na całym obwodzie. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej posiadającej certyfikat OEKO- TEX® Standard 100. Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier),posiadające min. 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019, I klasa palności, 9 poziom repelentności. Odporność na przenikanie drobnoustrojów - na sucho w strefie mniej krytycznej - 74 CFU, Odporność na przenikanie drobnoustrojów w strefie krytycznej - na mokro 6,0 IB. Czystość mikrobiologiczna - 2,05 CFU/100cm2, pylenie - 3,6 Log10 cząstek, odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny - 175 cm H2O, obszar mniej krytyczny - 22,5 cm H2O. Odporność na wypychanie w strefie krytycznej i mniej krytycznej- na sucho min. 242 Kpa. Odporność na wypychanie w strefie krytycznej - na mokro - 221 Kpa. Fartuch podwójnie pakowany- wewnętrznie w worek polietylenowy oraz w karton transportowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 31 Dotyczy Zadania 17 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L o poniższych parametrach: Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny niebieski wykonany z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m2. Odporny na działanie alkoholi. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową opatentowaną techniką "zig zag. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające min. 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania standardowe normy PN-EN 13795: 2019, I klasa palności, 8 poziom repelentności. Oporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni - 42 cm H2O, Wytrzymałość na wypychanie - na sucho 162 Kpa, Wytrzymałość na wypychanie - na mokro - 147 Kpa, Wytrzymałość na rozciąganie - na sucho wzdłuż/w poprzek - 77 / 41,8 N, Wytrzymałość na rozciąganie - na mokro wzdłuż/w poprzek - 80,3 / 43,2 N ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 32 Dotyczy Zadania 17 poz. 3 Czy zamawiający dopuści fartuch rozm. L i XL o poniższych parametrach: Jednorazowy, jałowy, fartuch chirurgiczny jasnozielony wykonany z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze 35 g/m2. Antystatyczny na całej powierzchni. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową opatentowaną techniką "zig zag". Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające min. 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019, I klasa palności. Odporność na przenikanie cieczy obszar krytyczny- front i rękawy- 175 cm H2O, Wytrzymałość na wypychanie w obszarze krytycznym - na sucho 105 Kpa, Wytrzymałość na wypychanie - na mokro - 81,4 KPa Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 33 dot. SWZ Czy ze względu na dużą ilość wymaganych dokumentów potwierdzających, że oferowne wyroby medyczne spełniają wymogi oraz są dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty oświadczenia o ich posiadaniu i zobowiązaniu do przedstawienia przedmiotowych dokumentów na każde żądanie Zamawiającego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia oświadczenia, że: - oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, spełniają wszelkie normy jakościowe oraz posiadają deklarację i certyfikat zgodności wyrobu medycznego; - oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania określone Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 974) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie do wyrobów medycznych - oferowane wyroby medyczne są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r, wraz z jego przepisami przejściowymi [art. 123 ust. 3 lit. f)], zwanym dalej Rozporządzeniem MDR oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. - Wykonawca będzie dostarczał wyroby medyczne zgodne z ww. aktami prawnymi przez cały czas obowiązywania umowy. Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca przedłoży oryginały lub poświadczone kopie deklaracji i certyfikatu zgodności. Ponadto, dokumenty, o których mowa powyżej, Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu każdorazowo, w terminie 5 dni od daty skierowania żądania do Wykonawcy. W przypadku braku przekazania ww. dokumentów Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. w terminie 30 dni od daty upływu ww. terminu. Pytanie nr 34 dot. SWZ W związku z tym, że ustawa "Prawo Zamówień Publicznych" nie narzuca, w jaki sposób ma być podpisany przedmiotowy środek dowodowy a przepisy Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej stanowią jedynie, że ma być to postać elektroniczna, czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie powiadomień o wprowadzeniu do obrotu wyrobów medycznych do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych opatrzonych podpisem zaufanym( "oryginał" dokumentu- forma akceptowana przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 35 dot. Zadania 12 (Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji) Czy w zadaniu 12 wymagany jest roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji w workach, pozostałe parametry opisu przedmiotu zamówienia bez zmian ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymagany jest roztwór w workach Pytanie nr 36 dot. Zadania 2 (Zestaw do witrektomii 23G kombinowany) W elementach zestawu widnieje pozycja: nóż typu crescent 2,3mm w ilości 31szt. Podczas zabiegu witrektomii używa się tylko jednego noża. Prawdopodobnie jest to omyłka pisarska. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości w w/w pozycji zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nastąpiła omyłka pisarska – Zamawiający oczekiwał 1 sztuki na w pakiecie Pytanie nr 37 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się dodać w §4 pkt 2) umowy kolejne zdanie w następującym brzmieniu: "Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone dodatkowym wezwaniem Wykonawcy do doręczenia dokumentów."? Uzasadnienie: Odstąpienie od umowy powinno być ostatecznością, zasadnym jest dodatkowe wezwanie Wykonawcy do przedłożenia dokumentów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 38 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się podnieść gwarantowany poziom zamówień wskazany w §4 pkt 12) do 80%? Uzasadnienie: Brak zagwarantowania realizacji umowy w przynajmniej 80% uniemożliwia rzetelną ocenę ryzyka i skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 39 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §5 ust. 3 oraz §8 ust. 3 umowy tak, aby zakup zastępczy był dopuszczalny, gdy brak terminowej dostawy wynika z okoliczności zależnych od Wykonawcy? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien ponosić konsekwencji zdarzeń, które są od niego niezależne, a które mogą wynikać z zaniedbań osób trzecich. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 40 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §7 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: "Wykonawca gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania Umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Umowie."? Uzasadnienie: Wykonawca może zagwarantować jedynie stałość cen netto, gdyż nie ma wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 41 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §7 umowy ustęp nr 17? Uzasadnienie: Umowa nie powinna zabraniać Wykonawcy udzielania pełnomocnictw do dochodzenia swoich należności wynikających z umowy. W praktyce mogłoby to oznaczać brak możliwości dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia przez adwokata lub radcę prawnego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 42 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §8 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: "Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili doręczenia mu reklamowanego asortymentu przez Wykonawcę (reklamacja jakościowa) lubod powiadomienia o reklamacji (reklamacja ilościowa) ."? Uzasadnienie: Wykonawca nie może on ustosunkować się do zastrzeżeń w zakresie jakości towaru, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru, w związku z tym zasadne jest zagwarantowanie mu takiej możliwości. Oprócz pisemnego zgłoszenia zasadne jest zatem zastrzeżenie, iż Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 43 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §10 ust. 2 umowy punkt nr 4)? Uzasadnienie: Umowa o zamówienie publiczne powinna zapewniać stabilność stosunku umownego, w szczególności w zakresie kwestii ceny. Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 44 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §10 ust. 4 umowy w ten sposób, że jeśli ceny zamiennika będą wyższe niż ceny wyrobów objętych umową, to zamiennik będzie dostarczany po cenie rynkowej? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien być zobowiązany do realizowania umowy ze stratą. Jeśli ceny zamienników będą wyższe nić ceny wyrobów podstawowych ujętych w umowie, to Wykonawca dostarczy zamienniki po cenach rynkowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 45 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §10 ust. 8 umowy w następującym brzmieniu: "Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym całości lub w zakresie poszczególnych pakietów lub pozycji, bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń, w przypadku zaistnienia któregoś z niżej wskazanych przypadków: 1) co najmniej czterokrotnie Wykonawca popadł w zwłokę z realizacją dostaw; 2) jeżeli dwukrotnie zwłoka w dostawie przekracza 14 dni roboczych; 3) czterokrotnie dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada SWZ; 4) nastąpiła co najmniej czterokrotna zasadna reklamacja jakości towaru;"? Uzasadnienie: Rozwiązanie umowy powinno być ostatecznością dopuszczalną w przypadku powtarzających się kilkukrotnie i zawinionych wyłącznie przez Wykonawcę uchybień w zakresie istotnych warunków zamówienia. W pierwszej kolejności Zamawiający powinien korzystać z innych instrumentów służących dyscyplinowaniu Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 46 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §11 umowy w ten sposób, że: 1) Obniżenie wynagrodzenia nie nastąpi poniżej ceny ofertowej? 2) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zostanie podniesiona z 10% do 15%? Uzasadnienie: - Oferta jest składana w warunkach wysokiej inflacji oraz niepewnej sytuacji gospodarczej, a umowa ma obowiązywać aż przed 36 miesięcy, dlatego maksymalny poziom zmiany wynagrodzenia powinien zostać podniesiony przynajmniej do 15%; - Stawka ofertowa obejmuje ewentualne prognozy obniżek cen na rynku, dlatego obniżenie wynagrodzenia nie powinno następować poniżej ceny ofertowej; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 47 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §12 umowy w ten sposób, że: 1) Kary umowne wskazane w ust. 1 i 2 zostaną obniżone do 0,5% wartości danego towaru, ale nie mniej niż 20 zł i nie więcej niż 10% wartości tego towaru, 2) Kara umowna wskazana w ust. 3 będzie naliczana od wartości jeszcze niezrealizowanej wartości umowy lub odpowiednio danego pakietu, co do którego następuje odstąpienie? Uzasadnienie: - Kary umowne powinny zostać do wysokości bardziej odpowiadającej ewentualnej szkodzie, jaką może ponieść Zamawiający. Zasadnym jest także ustanowienie górnego limitu naliczania kar dla danej dostawy z osobna; - Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku miałaby zawsze tę samą wysokość bez względu na ilość zamówionego asortymentu; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 48 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin wskazany w §15 ust. 3 do 7 dni? Uzasadnienie: Termin 2 dni kalendarzowych może być niewystraczający na zgłoszenie danego zdarzenia, zwłaszcza gdyby wystąpiło ono np. w piątek po południu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 49 dot. projektu umowy Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z §16 umowy ustęp nr 8? Uzasadnienie: Wykonawca nie ma wpływu na relacje Zamawiającego z NFZ, jeśli Zamawiający ogłasza przetarg to znaczy, że ma odpowiednio zabezpieczone środki na jego realizację. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 51 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 52 Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu zgodnie z poniższym: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia maksymalnie o 20%" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 53 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 54 Dotyczy § 12 ust. 1 ,2,3 Wzoru Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. 3. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, którego skutkiem będzie wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy. W przypadku wypowiedzenia umowy w części, kara umowna zostanie naliczona w wysokości 5% kwoty brutto wartości tej części umowy (pakietu lub pozycji), którą Zamawiający wypowiedział? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 55 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 dopuści system wiskoelastyczny zawierający: 1. 1,8 % kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji o masa cząsteczkowa : 3,2 -3,5 x 106 Da o lepkość - ( 0,1 s-1 ) : 100 000 mPaos o osmolarność - 280 - 330 mOsm/l o pojemność - ampułkostrzykawka o objętości 0,55 ml 2. 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacjio masa cząsteczkowa - 3,2 -3,5 x 106 Dao lepkość - ( 0,1 s -1 ) : 80 000 mPaoso osmolarność - 280 - 330 mOsm/lo pojemność - ampułkostrzykawka o objętości 0,8 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 56 Dotyczy Zadania nr 13: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z rozporządzeniem MDR z uwagi na fakt, iż obowiązujący okres przejściowy dla wdrożenia w pełni nowych wymagań, akceptuje wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych jeśli: - wyrób planowany do zgłoszenia spełnia wymagania MDD (Dyrektywa dla wyrobów medycznych 93/42/EEC) - jest objęty zakresem ważnego certyfikatu EC na MDD - spełnia wymagania aktualnych, w tym również zharmonizowanych z MDR i MDD norm - dla tego wyrobu producent wdrożył wszystkie procesy wymagane przez MDR, dotyczące między innymi zbierania informacji zwrotnej o bezpieczeństwie wyrobu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby: - oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, spełniają wszelkie normy jakościowe oraz posiadają deklarację i certyfikat zgodności wyrobu medycznego; - oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania określone Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 974) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa znajdującymi zastosowanie do wyrobów medycznych - oferowane wyroby medyczne są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r, wraz z jego przepisami przejściowymi [art. 123 ust. 3 lit. f)], zwanym dalej Rozporządzeniem MDR oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. - Wykonawca dostarczał wyroby medyczne zgodne z ww. aktami prawnymi przez cały czas obowiązywania umowy.

Pytanie nr 57 Pakiet 11: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: - serweta SMS 90x80cm z otworem 10x7cm wypełnionym naciętą folią chirurgiczną 1 szt. - kompres włókninowy 7,5x7,5cm 5 szt. - rozwórka 1 szt. - miarka 1 szt. - patyczki 15cm x 2,5mm 2 szt. - kleszczyki plastikowe pean 13cm 1 szt. - pojemnik 60ml 2 szt. - serweta podfoliowana 90x75cm 1 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 58 Pakiet 17 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści: sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 40g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 40cm(XL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, w strefie krytycznej rękawy łączone ultradźwiękiem a troki wklejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1, nie cytotoksyczny wg PN EN ISO 10993-5 oraz nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 171cmH2O, mniej krytycznej min. 24cmH2O. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż dla stref krytycznych na sucho min. 269N/50mm, na mokro min. 243N/50mm - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami - fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 59 Pakiet 17 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści: sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar L-125 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h - parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami - fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 60 Pakiet 17 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści: sterylny wzmocniony antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, łącznie w obszarze wzmocnień 75g/m2. Gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 38cm(L), min. 40cm(XL). Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary L-125, XL-140 (±5cm). Termin ważności 5 lat. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla strefy krytycznej na mokro min. 129kPa, uwalnianie cząstek stałych dla powierzchni krytycznych max 1,3 log10- parametry potwierdzone kartą danych technicznych. Wersja z ręcznikami - fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 61 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby z § 7 ust. 6 ppkt a) wzoru umowy zostały wykreślone punkty od 3) do 5) oraz słowa z podpunktu 1) "numer serii; datę ważności; kod UDI (jeśli dotyczy); cenę jednostkową brutto"? Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, dane określone w § 7 ust. 6 pkt a) ppkt 3)-5) oraz cytowana część ppk a) wzoru umowy nie muszą być zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Poza tym, ww. dane będą, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt b) wzoru umowy zamieszczane na dokumencie dostawy; zatem wymóg powtórzenia tych samych danych na fakturze jest niecelowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 62 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: "Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy."? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 63 Dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 12 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 64 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 12 ust. 1 słów "jednak nie mniej niż 50,00 zł"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 65 Dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 12 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 66 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 12 ust. 2 słów "jednak nie mniej niż 30,00 zł"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 67 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie "10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy" zostało zastąpione wyrażeniem "10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy"? Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 12 ust. 4 wzoru umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 68 Dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--7? Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym - wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki