Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 1 – Zwieracze cewki moczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Producent | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Regulowany system sztucznego zwieracza cewki moczowej: - system dwuelementowy (mankiet, pompka), fabrycznie zmontowany i napełniony, sterylny, gotowy do implantacji, - wszystkie elementy sztucznego zwieracza cewki moczowej tworzące jedną nierozłączną całość. - wszystkie elementy zwieracza do umieszczenia w mosznie i wokół cewki moczowej, - regulowany, uniwersalny mankiet o kolistym kształcie, dopasowujący się do wielkości cewki moczowej, - funkcja automatycznego zamknięcia zwieracza, - regulacja i kontrola prawidłowości ciśnienia w układzie zwieracza po implantacji bez konieczności interwencji operacyjnej i konieczności podłączania zewnętrznych urządzeń pomiarowych, - implant wyposażony w dwa porty silikonowe, umożliwiające regulację ciśnienia w układzie zwieracza, poprzez dodanie lub ujęcie odpowiedniej ilości soli fizjologicznej, - możliwość oceny: prawidłowości ciśnienia w układzie zwieracza, jego funkcjonowania, wzajemnego położenia elementów wewnętrznych po implantacji, na zdjęciu RTG, - możliwość aktywacji i dezaktywacji zwieracza w dowolnym momencie. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………

Arkusz asortymentowo - cenowy

| Pakiet 2 – Stenty moczowodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Producent | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Okres gwarancji/ termin ważności |
| 1 | Stent moczowodowy samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany obustronnie warstwą polimeru (silikon i poliuretan). Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w markery radiologiczne, po 3 na każdym końcu, dodatkowy 1 marker w modelu z kotwicą. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo) lub zstępująco (przez nefrostomię) na platformie 10F. System wyposażony w kotwicę lub bez kotwicy stosowany w zależności od położenia zwężenia. System ograniczający refrux. Dostępne długości: 80mm, 100mm, 120mm oraz średnice 8mm i 10mm. Dodatkowo długość 200mm o średnicy 9mm przeznaczona dla długich zwężeń Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent dedykowany do cewki opuszkowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Cały stent widoczny w promieniach rentgenowskich. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica stentu 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do cewki opuszkowej – dostępne długości:50mm, 60mm, 80mm. Dodatkowy model 80mm odwrócony dla zmian powyżej 15mm dystalnie od zwieracza, stent bez kotwicy Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Przeznaczony do szyi pęcherza. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 22F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent do szyi pęcherza – dostępne długości: 30mm, 40mm, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent docewkowy samorozprężalny, szkielet nitinolowy, pokryty obustronnie warstwą polimeru (silikon z poliuretanem). Stent przeznaczony do cewki sterczowej. Mechanizm zabezpieczania przed migracją - wysoka siła radialna w głównej części stentu i obniżona na końcach. Wyposażony w 2 markery radiologiczne w części proksymalnej. Stent wykonany z pojedynczego drutu nitinolowego z pamięcią kształtu. Obecność kotwicy stentu ogranicza migrację i nie zaburza funkcjonowania zwieracza. Dostarczany wstępująco (przezcewkowo). Jednorazowy system dostarczania OPS 24F kompatybilny z optyką 4mm długości 280mm i 305mm. Średnica 45F. Stent nie ulegający skracaniu. Stent trójkątny do prostaty – dostępne długości: 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, przeznaczony dla pacjentów o masie prostaty do 120g, stent tylko z kotwicą. Rozmiar do wyboru podczas składania zamówienia. Możliwość usuwania stentu poprzez mechanizm rozplatania stentu do formy taśmy. Stent tymczasowy, okres funkcjonowania min. do 3 lat. Dostarczony w formie sterylnej, gotowy do implantacji. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu z VAT słownie: ………………………………………………………………