
Kraków dnia: 2023-05-17
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH TREŚCI SWZ III
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę wykładziny zabezpieczającej do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie dla ST - KC-zp.272-240/23” – znak sprawy KC-zp.272-240/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Zamawiający w odpowiedziach na pytania z dnia 12.05.2023:

„Treść zapytań brzmi następująco: 7, Zamawiający opisał wagę wykładziny: Ciężar właściwy wg

EN430/ISO 23997 lub równoważnej: ≤ 3100 g/m2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wykładziny o wadze 3100 g/m2 ±10%?

wyjaśnił (Odpowiedź Zamawiającego):

Zamawiający wymaga by 1m2 oferowanej wykładziny igłowanej, luźno leżącej ważył maksymalnie 3150 g/m2 zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną”.

Powyższa odpowiedź zawiera wykluczające się parametry = nie istnieje taki produkt (wykładzina igłowana, luźno leżąca, która waży maksymalnie 3150 g/m2 i jest zgodna z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną).

Zgodnie z przywołaną normą PN-EN 1307+A3:2019-01 - Włókiennicze pokrycia podłogowe – Klasyfikacja 1m2 wykładziny igłowanej, luźno leżącej musi ważyć co najmniej 3500g.

Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie (jego brak uniemożliwi rozstrzygnięcie postępowania – żaden Wykonawca nie spełni wymagań).

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, że dopuści wykładzinę zabezpieczającą której ciężar właściwy dla 1m2 nie przekroczy 3500 g (tym samym Zamawiający rezygnuje z normy dla tego parametru) 

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje zmian zapisów przedmiotu zamówienia określonych w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ
Z zapisu:

· kolor: minimum 4 kolory do wyboru 

· format płyta o rozmiarze 1x2 m o łącznej wielkości 2000 m2
· format płyta o rozmiarze 1x1 m o łącznej wielkości 200 m2
· klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  PN-EN 1307 lub równoważnej 

· struktura igłowana 100% włókno polipropylenowe z powłoka ognioodporną lateksową typu SRB, spód wykonany z poliolefiny

· klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

· grubość całkowita:  min. 5,2 mm

· ciężar całkowity: maksymalnie 3150 g/m2 zgodnie z PN-EN 1307+A3:2019-01 lub równoważną
· właściwości elektrostatyczne: <2kV

· technologia produkcji w 100% wolna od ftalanów

Na zapis:
· kolor: minimum 4 kolory do wyboru 

· format płyta o rozmiarze 1x2 m o łącznej wielkości 2000 m2
· format płyta o rozmiarze 1x1 m o łącznej wielkości 200 m2
· klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  PN-EN 1307 lub równoważnej 

· struktura igłowana 100% włókno polipropylenowe z powłoka ognioodporną lateksową typu SRB, spód wykonany z poliolefiny

· klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

· grubość całkowita:  min. 5,2 mm

· ciężar całkowity: maksymalnie 3500 g/m2 

· właściwości elektrostatyczne: <2kV

· technologia produkcji w 100% wolna od ftalanów

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


