Bydgoszcz dnia: 2023-05-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3797/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 59/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 1 poz. 5 Czy Zamawiający w zadaniu numer 1 pozycja 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu bez sztywnika? Produkt o opisie „Dwukomorowa kieszeń sterylna 40x35cm samoprzylepna wyposażona w sztywnik” nie jest dostępny. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty stanowiły wyrób medyczny, a w konsekwencji, należy zastosować do nich VAT w stawce 8%? Zdaniem Składającego pytanie jedynie produkty będące wyrobami medycznymi spełnią wymogi postępowania. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 2. Dot. zadania 8 Co Zamawiający rozumie poprzez określenie” Rolka włókninowa na kozetkę minimum dwuwarstwowa” czy chodzi o włókninę podfoliowaną? Odpowiedź: Minimum dwuwarstwowa tj. włóknina podfoliowana lub dwuwarstwowy podkład bibułowy.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 7 Pozycje 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawy wykonane z włókniny o odporności na przenikanie cieczy min 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa. w strefie wzmocnionej min. 339 kPa - pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 2 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z gumkami o gramaturze 20 gr? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. zadania 2 poz. 1 W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie 2 Poz. 1 2.Jeśli w pakiecie 2. poz. 1- Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego odpowiadającego definicji zawartej w artykule 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. oraz zgodnego z normą 13795: 2019 i zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 1. Dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 6 1. Dot. projektu umowy W imieniu Składającego zapytanie, na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, a konkretnie § 13 wzoru umowy poprzez wyjaśnienie czy Zamawiający zmieni to postanowienie umowne w ten sposób, aby nie było niezgodne z przepisami p.z.p., tj. zmieni próg umożliwiający żądanie zmiany wysokości wynagrodzenia związanej ze zmianą cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia z 25% na 5 %, biorąc pod uwagę, że: - Zwiększenie cen materiałów lub kosztów związanych z wykonaniem zamówienia o co najmniej 25% (w oparciu o wskaźnik inflacji) jest absolutnie nieosiągalne w praktyce. - Zgodnie z opublikowanymi na stronie Głównego Urzędu Statystycznego danymi odnośnie rocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 r. należy zauważyć, że skok inflacji na tak wysokim poziomie miał miejsce w latach 1989 - 1990, natomiast co najmniej od 1995 r. poziom inflacji utrzymuje się na znacznie niższym poziomie. - Zastosowanie przez Zamawiającego postanowienia umownego w obecnej formie, uzależniającego zmianę wynagrodzenia od wystąpienia znacząco dużej zmiany cen, całkowicie wypacza sens i cel zastosowanie art. 439 p.z.p. Wskazać należy, że przepis ten jest regulacją bezwzględnie obowiązującą, a sformułowanie użyte przez Zamawiającego de facto w sposób nieuprawniony wyłącza możliwość jego zastosowania. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy. Próg 25% odnosi się do cen materiałów potrzebnych do produkcji asortymentu będącym przedmiotem umowy i kosztów produkcji, a nie ostatecznej ceny jednostkowej. Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o poniższym składzie
i parametrach?

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 67 g/m2 oraz pad chłonny polietylen i wiskoza o min. gramaturze 94 g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.440  ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu podstawowego min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Zestaw nie zawiera lateksu i jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie antystatyczne, posiada I klasę palności CFR 1610.

1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240x150cm stanowiąca owinięcie pakietu,

1 x serweta standardowa na stolik Mayo 80x145cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikacje

1 x serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145 cm  złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację

1 x osłona na kończynę o wym. 35x120cm

1 x serweta operacyjna nieprzylepna 75x90cm

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x150cm

2 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240 cm

1 x serweta 220x260cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem samoprzylepna z wycięciem "U" wycięcie

o wym. 7 x105 cm (pad 100 x 87 cm)

2 x taśma samoprzylepna 10x50cm;

2 x opaska elastyczna 12cm x 5m;

1 x miseczka plastikowa przejrzysta z podziałką 250ml.

Gwarancja 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dot. zadania 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu kolanowego z workiem  o poniższym składzie i parametrach?

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze całkowitej min. 67g/m2 bez wzmocnienia. Chłonność materiału laminatu min. 190ml/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej (na całej powierzchni laminatu serwety) min. 180 kPa. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności palności CFR 1610.

1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm, ze wzmocnieniem stanowiąca owinięcie pakietu,

1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x150cm ,                                                                                                                    1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm;

1 x serweta 220x320cm do artroskopii z dwoma otworami samouszczelniającymi się 2x 5cm, z workiem do zbiórki płynu z zaworem oraz dwoma organizatorami na przewody                                                                                                                                                           2 x taśma przylepna włókninowa 10x50cm,

1 x osłona na kończynę rolowana 35x80cm,                                                                                                                                       2 x opaska elastyczna 12cm x 5 m.                                                                                                                                                        1x miseczka przeźroczysta z miarką 250ml

Zestaw spełnia normę PN-EN13795 (1-3).

Gwarancja sterylności minimum 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. zadania 7 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu kolanowego bez worka  o poniższym składzie i parametrach?

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 67 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 190ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Zestaw jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie  pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności palności CFR 1610.

1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm ze wzmocnieniem stanowiąca owinięcie pakietu,

1 x serweta standardowa na stolik Mayo 80x145cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację

1 x serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145 cm  złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację

1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x 100cm ;

1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm;

1 x serweta dwuwarstwowa 220x320cm do operacji kolana bez worka  z otworem samouszczelniającym się 5x7 cm, wzmocniona (wzmocnienie 115x50) oraz uchwyt velcro;

1 x serweta dwuwarstwowa przylepna na  ekran anestezjologiczny 150 x 240cm                                                      2 x taśma przylepna włókninowa 10x50cm,

1 x osłona na kończynę rolowana 35x80cm,

2 x opaska elastyczna 12cm x5 m;

1x kubek przeźroczysty z podziałką 250ml

Gwarancja sterylności minimum 12miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  8

1. Dot. zadania 1, poz. 2-3

Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 1.

2. Dot. zadania 2

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

3. Dot. zadania 2

Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu OEKO-TEX?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści fartuch który posiada potwierdzenia zgodności REACH?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-05-19