Poznań dnia: 2023-05-23

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa opatrunków specjalistycznych” – znak sprawy SZW/DZP/36/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, Pakiet nr 28, pkt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza tamponadę ze sznureczkiem - opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h - 72h) o długości 3cm, sterylny, jednorazowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 2 - dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, Pakiet nr 28, pkt. 2: Czy Zamawiający dopuszcza tamponadę ze sznureczkiem - opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h - 72h) o długości 8cm, sterylny, jednorazowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 3 - dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, Pakiet nr 28, pkt. 3: Czy Zamawiający dopuszcza tamponadę ze sznureczkiem - opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomii, septoplastyki i polypektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową, zapobiegający tworzeniu się zrostów i zakrzepów aż do usunięcia opatrunku. Tamponada zapewniająca nawilżenie do momentu wyjęcia (24h - 72h) o długości 8cm, sterylny, jednorazowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie 4 - dot. zał. nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, Pakiet nr 28, pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza tamponadę nosową z balonem, do tamowania krwawień, wykonana z hydroksykoloidowej siateczki CMC. Tamponada rozpężalna o długości 7,5 cm, z aplikatorem do podawania powietrza, ze znacznikiem do prawidłowej aplikacji, z motylkiem do fiksacji opatrunku na policzku oraz z balonikiem kontrolnym do kontroli ciśnienia wewnątrz tamponady? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 5 Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 25 zestawu do wszczepienia stymulatora serca o następującym składzie i parametrach: 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150cm (opakowanie zestawu); 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190x150cm; 1x serweta do angiografii dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 232x350cm+/-5%; 2x otwór przylepny O 12 cm+/-10%. Osłona na pulpit z prawej strony pacjenta; 2x fartuch chirurgiczny standard XL posiadający miękkie poliestrowe mankiety niepowodujące nacisku na skórę. Gramatura min.40g/m2. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów. U góry zapinany na rzep, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przenikanie cieczy min. 31cm H2O; 3 x tupfer z gazy 40x40cm 20 nitek; 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19cm; 1 x pojemnik plastikowy 1000ml niebieski; 1 x pojemnik plastikowy 150ml przeźroczysty; 1x trójkolorowa etykieta samoprzylepna 7x6cm; 2 x ręcznik celulozowy 30x35cm. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3) na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy w miejscu niekrytycznym min. 200cm H2O, odporność na przenikanie cieczy w miejscu padu min. 900cm H2O . Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona opakowaniu typu folia-papier, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie 16 wykreśli pozycję 3, z tego względu, że rozmiar 10x13 cm został wycofany z produkcji i sprzedaży? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji nr 3 w pakiecie nr 16. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo-cenowy w tym zakresie.

Pytanie nr 7 – dot. zadania 25

Czy zamawiający w zadaniu 25 dopuści zestaw do wszczepienia stymulatorów o poniższym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm

1 x serweta do angiografii dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 290 x 220 cm, 2 x otwór przylepny Ø 12 cm. Osłona na pulpit z prawej strony pacjenta

2 x fartuch chirurgiczny standard rozmiar XL posiadający miękkie poliestrowe mankiety niepowodujące nacisku na skórę. Gramatura min. 35 g/m². Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów. U góry pod szyją zapinany na 2 rzepy, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przenikanie cieczy min. 42 cm H2O.

3 x tupfer z gazy 20 nitek 40 x 50 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm

1 x pojemnik plastikowy 1000 ml niebieski

1 x pojemnik plastikowy 120 ml przeźroczysty

2 x ręcznik celulozowy 43 x 30 cm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z laminatu- włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 250 ml/m2.

Pierwsza klasa palności.

Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z opaską TYVECK, do transportu pakowane podwójnie: worek polietylenowy/ karton transportowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 – dot. projektu umowy

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 12 ust. 1-2:

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości zamówionego towaru.

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 30,00 zł,  za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową i nie więcej niż 10% wartości zareklamowanego towaru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 - dot. Pakietu nr 2, Pozycje 1-3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymogi SWZ, który w swoim składzie zawiera poliakrylan sodu (SAP) pozbawiony PHMB. SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, obojętne dla zdrowych i nowopowstałych tkanek, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej oraz niepożądanych skutków związanych z cytotoksycznością powstałą w wyniku agresywnego działania środków bakteriobójczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 13, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunek w rozmiarze 10 x 20 cm – pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 25, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw w którego składzie fartuch u góry zapinany jest na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku pozwalającą na zapięcie fartucha w dowolnym miejscu, fartuch o odporności na przenikanie cieczy min. 40 cmH2O - pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu nr 29 i 30

Czy Zamawiający zaakceptuje i dopuści możliwość zaoferowania systemu do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z akcesoriami kompatybilnymi z urządzeniem do wymienionej terapii lecz innym niż wymieniono w specyfikacji. Proponujemy pompę VivanoTec odpowiadającą parametrom urządzeniom posiadanych przez szpital, a dostawca zobowiązuje się je dostarczyć bezpłatnie w ilościach podanych przez szpital na czas trwania umowy. Rozwiązanie takie pozwoli złożyć ofertę więcej niż jednemu podmiotowi i zwiększy konkurencyjność ofert.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 18 x 12,5 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 25 x 15 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 3 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 10 x 7,5 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 3 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zbiornik kompatybilny z oferowanym przez nas sytemem do terapii podciśnieniowej, zbiornik z substancją powodują żelowanie wydzieliny z rany w zbiorniku, o pojemności 300ml, ze zintegrowanym filtrem węglowym (jednorazowym, z drenem)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 10 x 7,5 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 3 szt.

z dodatkowo osobno pakowaną, będącą osobnym komponentem zestawu opatrunek  typu White-Foam (biała pianka PVA) rozmiar 7,5 x 10 x 0,9 cm (cena zostanie skalkulowana jako suma dwóch składników całej pozycji)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu nr 29, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 18 x 12,5 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.

z dodatkowo osobno pakowaną, będącą osobnym komponentem zestawu opatrunek  typu White-Foam (biała pianka PVA) rozmiar 15 x 10 x 0,9 cm (cena zostanie skalkulowana jako suma dwóch składników całej pozycji)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20 – dot. Pakietu nr 30, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 25 x 15 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 3 szt.

z dodatkowo osobno pakowaną, będącą osobnym komponentem zestawu opatrunek  barierowy zawierający srebro rozmiar 10 x 20 cm (cena zostanie skalkulowana jako suma dwóch składników całej pozycji)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21 – dot. Pakietu nr 30, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podciśnieniowej kompatybilny z oferowanym przez nas systemem, zawierający:

- jałowy opatrunek z czarnej elastyczne pianki hydrofobowej o rozmiarach 18 x 12,5 x 3,3 cm wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów,

- samoprzylepna podkładka z portem z przezroczystym, samoprzylepnym opatrunkiem z folii do bezpiecznego i łatwego mocowania i uszczelniania, połączona z dwuświatłowym drenem z silikonu, odprowadzającym wydzielinę z rany

- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.

z dodatkowo osobno pakowaną, będącą osobnym komponentem zestawu opatrunek  barierowy zawierający srebro rozmiar 10 x 10 cm (cena zostanie skalkulowana jako suma dwóch składników całej pozycji)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22 – dot. Pakietu 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 190x150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta do angiografii dwuwarstwowa ze wzmocnieniem 235 x 330 cm, 2 x otwór przylepny Ø 12 cm. Osłona na pulpit z lewej strony pacjenta

1 x fartuch chirurgiczny standard rozmiar XL

1 x fartuch chirurgiczny standard rozmiar L

fartuchy posiadające miękkie poliestrowe mankiety niepowodujące nacisku na skórę, gramatura 35 g/m². Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów. U góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu, jak i z tyłu operatora, kolor niebieski. Odporność na przenikanie cieczy min. 37 cm H2O.

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

2 x ręcznik celulozowy 50 x 40 cm

30 x kompres gazowy 17N 8W 10x10cm

1 x igła 18G X 1 1/2 (1,2X40MM)

1 x igła 21G X 1 1/2 (0,8X40MM)

1 x skalpel nr 11

1 x osłona na sprzęt okrągła z gumką 112x56cm

2 x osłona na sprzęt okrągła z gumką 162X81cm

1 x pojemnik plastikowy 250ml

1 x pojemnik plastikowy transparentny 500ml

1 x pojemnik plastikowy niebieski 500ml

2 x strzykawka 3-częściowa 20ml

1 x podkład chłonny 40x60cm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy PN-EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych; każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serweta operacyjna dwuwarstwowa wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 56g/m2. Chłonność materiału laminatu 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, posiada I klasę palności. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w torebce papierowo-foliowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby z § 7 ust. 6 ppkt a) wzoru umowy zostały wykreślone punkty od 3) do 5) oraz słowa z podpunktu 1) „numer serii; datę ważności; kod UDI (jeśli dotyczy), kod EAN; cenę jednostkową brutto”?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług, dane określone w § 7 ust. 6 pkt a) ppkt 3)-5) oraz cytowana część ppk a) wzoru umowy nie muszą być zamieszczane na fakturze. W praktyce zamieszczanie takich informacji na fakturze jest bardzo rzadko spotykane. Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania takich informacji na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie ww. informacji na fakturze może być niemożliwe lub znacznie utrudnione i wiązać się z dodatkowymi kosztami, a tym samym niekorzystnie wpłynie na wysokość ceny oferty. Poza tym, ww. dane będą, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt b) wzoru umowy zamieszczane na dokumencie dostawy; zatem wymóg powtórzenia tych samych danych na fakturze jest niecelowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 12 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 12 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 12 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 12 ust. 2 słów „jednak nie mniej niż 30,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 12 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 12 ust. 4 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--7?

Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmodyfikowano wzór umowy.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający w pakiecie 31 pozycji 1, 2, 3, 4, 5 oczekuje by folia była odporna na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol oraz posiadała potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający w pakiecie 31 pozycji 3, 4, 5 oczekuje by klej akrylowy na opatrunkach naniesiony był wzorem diamentu (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr  33 – dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli opatrunek jałowy czy niejałowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje opatrunku jałowego

Pytanie nr 34- dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 35 – dot. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36- dot.  Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37- dot.  Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 19x20cm na piętę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38 – dot. Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 39 – dot. Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23x23cm na okolicę krzyżową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 40 -dot. Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 41 -dot. Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 19x20cm na piętę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 42 – dot. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 43 -dot. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5cm x 17,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 44 -dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 45- dot.  Pakiet nr 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 46 -dot. Pakiet nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 47 – dot.  Pakiet nr 5 poz. 4, 6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 19x20cm na piętę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 48 – dot. Pakiet nr 5 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 49 - dot.  Pakiet nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 23x23cm na okolicę krzyżową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50 - dot.  Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51- dot.  Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 52- dot.  Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 53 – dot.  Pakiet nr 7 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 54  - dot.  Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepna z warstwą hydrokoloidową zapewnia lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 55 – dot. Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5cm x 12,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 56- dot.  Pakiet nr 7 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 18x18cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 57 – dot.  Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58 – dot. Pakiet nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 59- dot. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek siatkowy wykonany z gazy bawełnianej o dużych oczkach nasączony parafiną?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60 – dot. Pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61-dot. Pakiet nr 11, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62 – dot. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści opatrunek kontaktowy wykonany z syntetycznej siatki poliestrowej impregnowanej cząsteczkami karboksymetylocelulozy (CMC) zawieszonej w wazelinie z sulfadiazyną srebra; nie przykleja się do łożyska rany, zapewniając atraumatyczne usuwanie i zmianę opatrunku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63 - dot. Pakiet nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10cm x 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64 - dot. Pakiet nr 13, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65 - dot. Pakiet nr 14

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66 - dot.  Pakiet nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15cm x 15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 67 - dot. Pakiet nr 14, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68 - dot. Pakiet nr 14, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20cm x 20cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69 - dot. Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści o samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC  do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70 -dot. Pakiet nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71 – dot.  Pakiet nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72- dot.  Pakiet nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73- dot. Pakiet nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74 -dot.  Pakiet nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 5x15cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75- dot. Pakiet nr 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9x14cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 76- dot. Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z CMC i alginianem wapnia do zaopatrywania ran; 3-częściowy system folii ochronnych zapewniający aseptyczną aplikację; półprzepuszczalna poliuretanowa warstwa zewnętrzna z siatką umożliwiającą monitorowanie stanu rany i ocenę optymalnej częstotliwości zmiany opatrunku. Brak zawartości pektyn, powszechnych alergenów, takich jak lateks czy kalafonia, ani odzwierzęcych produktów pochodnych, takich jak żelatyna.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 77 -dot.  Pakiet nr 16, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 4x6cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 78 -dot.  Pakiet nr 16, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 79- dot.  Pakiet nr 23

Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; bez zawartości kleju; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 80- dot. Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze7,5x7,5cm lub 10x10cm lub 12,5x12,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wymiaru 7,5x7,5cm

Pytanie nr 81- dot. Pakiet 25

Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny XL, zapinany u góry na rzep w okolicy karku (lewy rzep 3cm x 13cm, prawy rzep 3cm x 7cm) bez wyraźnej regulacji odległości, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 82 – dot. Pakiet nr 25

Czy Zamawiający dopuści tupfer z gazy 30cm x 40cm ,17 nitek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 83 – dot. Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki plastikowe z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 84- dot.  Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści OR sticker w rozmiarze 8,25cm x 8,75cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 85 – dot.  Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną dwuwarstwową (PP+PE), o gramaturze materiału podstawowego 56g/m2, chłonność materiału laminatu269%, chłonność w miejscu padu 415,75%?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 86 – dot. Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą plastikową torbę z papierową wstawką TYVEK?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 87- dot. Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 88- dot. Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny, trójwarstwowy wykonany z hydrofobowej włókniny, z warstwą chłonną wykonaną w 80% z włókna naturalnego i 20% z poliestru powleczoną siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, z mikroporami w strukturze włókniny zapewniającymi odpowiednią przepuszczalność oraz wymianę gazową między opatrunkiem a skórą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 89- dot. Pakiet 27, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20cm x 25cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 90 – dot. Pakietu 8, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x20cm? Reszta zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający