Poznań dnia: 2023-05-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne dla Oddziału Ortopedii” – znak sprawy SZW/DZP/42/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w pakiecie 10, lp. 10 Zamawiający wymaga: (…) Opcjonalnie dostępna musi być panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm W związku z powyższym zwracamy z prośbą o wyjaśnienie, czy w pakiecie 10 lp. 10 Zamawiający wymaga wyceny dwóch różnych panewek, tj. panewki bezcementowej oraz panewki bezcementowej o strukturze kości gąbczastej (z podaniem do ogólnej wyceny ceny za droższy element), czy też jedynie panewki bezcementowej (bez struktury kości gąbczastej), w związku z tym, iż w lp. 14 oddzielnie wymagana jest wycena panewki bezcementowej o strukturze kości gąbczastej zgodnie z opcjonalnym opisem z lp. 10 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w poz. 10 pakietu nr 10 wymaga wyceny jedynie panewki bezcementowej (bez struktury kości gąbczastej) Pytanie nr 2 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w pakiecie 10, lp. 11 Zamawiający wymaga: Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie o średnicy wewnętrznej 22 mm, 28mm, 32mm i 36 mm w opcji wkład ceramiczny na głowę 32 mm i 36 mm W związku z powyższym zwracamy z prośbą o wyjaśnienie, czy w pakiecie 10 lp. 11 Zamawiający wymaga wyceny dwóch różnych wkładów, tj. polietylenowego oraz ceramicznego (z podaniem do ogólnej wyceny ceny za droższy element), czy też jedynie wkładu polietylenowego, w związku z tym, iż w lp. 15 oddzielnie wymagana jest wycena wkładu ceramicznego zgodnie z opisem w opcji z lp. 11? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w poz. 11 pakietu nr 10 wymaga wyceny jedynie wkładu polietylenowego Pytanie nr 3 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w pakiecie 10, lp. 13 Zamawiający wymaga: Głowa tytanowa z powłoką ceramiczną o średnicy 32mm i 36 mm w minimum czterech długościach szyjki. W opcji głowa metalowa oraz głowa ceramiczna. W związku z powyższym zwracamy z prośbą o wyjaśnienie, czy w pakiecie 10 lp. 13 Zamawiający wymaga wyceny trzech różnych głów, tj. głowy tytanowej, metalowej oraz ceramicznej (z podaniem do ogólnej wyceny ceny za najdroższy element), czy też jedynie głowy tytanowej z powłoką ceramiczną, w związku z tym, iż w innych pozycjach (lp.) oddzielnie wymagana jest wycena zarówno głowy ceramicznej jak i metalowej zgodnie z opisem w opcji z lp. 16 i lp. 17 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający w poz. 13 pakietu nr 10 wymaga wyceny jedynie głowy tytanowej z powłoką ceramiczną Pytanie nr 4 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający w pakiecie 10 lp. 11 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Wkład panewki wykonany z polietylenu o wysokiej odporności na ścieranie o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 5 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zgodnie z zapisami pod tabelą w pakiecie 10: UWAGA: 1. Oferent ma obowiązek wskazać dla każdego z elementów kompletu (jeśli dotyczy) numer katalogowy oraz cenę jednostkową. 2. Oferent ma obowiązek wskazać numery katalogowe oraz cenę jednostkową dla każdego elementu z zakresu podanych rozmiarów (jeśli dotyczy). (…) Wykonawca podaje w formularzu asortymentowo – cenowym nazwę handlową oferowanego produktu, a także numer katalogowy dla każdego elementu i rozmiaru (nie dopuszcza się podawania zakresu numerów katalogowych) Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu: kolumny puste) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy z uwagi na dużą ilość oferowanych numerów katalogowych (tj. inny numer katalogowy oraz kod EAN dla każdego rozmiaru produktu), celem przejrzystości oferty dla Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje podanie wszystkich oferowanych numerów katalogowych, kodów EAN oraz nazw własnych dla poszczególnych pozycji (lp.) w załączniku do Formularza asortymentowo-cenowego – tj. w Wykazie numerów katalogowych oferowanych produktów? Załącznik ten będzie stanowić integralną część oferty Wykonawcy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający akceptuje formę załącznika, jednak wymaga szczegółowego podania wszystkich nazw, numerów katalogowych, kodów EAN/UDI (jeśli dotyczy) oferowanych produktów. Przedłożenie załącznika zawierającego ww. informacje o produktach jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w taki sam sposób – tzn. w oparciu o te nazwy, numery katalogowe i kody EAN/UDI (jeśli dotyczy) będą dokonywane wszystkie rozliczenia i dostawy. Zamawiający prosi o przekazanie wykazu, o którym mowa w wersji pdf oraz wersji edytowanej, która posłuży Zamawiającemu w celach aktualizacji kartotek produktów w wewnętrznej bazie danych. Pytanie nr 6 Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy, pakiet 10 Zawracamy się z pytaniem, czy użyte w załączniku nr 2 do SWZ, tj. Formularz asortymentowo – cenowy pojęcia w opcji oraz opcjonalnie w odniesieniu do pakietu 10 (lp. 10, 11, 13) należy czytać jako synonimy słowa „lub” czy raczej jako synonim słów „i/oraz”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy uwzględniając wcześniejsze odpowiedzi Zamawiającego do pytań 1-3

Pytanie nr 7 do pakietu nr 26 (klej tkankowy - fibrynowy) Czy Zamawiający w zakresie pakietu 26, odstąpi od wymogu depozytu, na rzecz sukcesywnych dostaw do Zamawiającego. Depozyt czyli składowanie produktu leczniczego bez określenia własności produktu jest niczym innym jak obrotem hurtowym. Do prowadzenia obrotu hurtowego uprawnione są wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Dlatego też organizowanie depozytu w aptece szpitalnej byłoby naruszeniem z naszej strony ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obrotu (przekazalibyśmy produkt leczniczy do składowania u podmiotu nieuprawnionego do tego typu usługi) oraz wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. Prosimy się o przychylenie się do powyższej prośby i uwzględnienie proponowaych zmian w SIWZ, formularzu ofertowym oraz wzorze umowy. Obowiązek depozytu spowoduje niemożliwość złożenia ofert przetargowych przez wykonawców (gdyż narusza to przepisy obowiązującego prawa). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu na rzecz sukcesywnych dostaw

Pytanie nr 8 Pakiet 22 Czy Zamawiający w poz. 1-6, 54-55, 56-61, 88-92, 98-105, 107-110 odstąpi od sterylności implantów drobnych tj. wkrętów zwykłych, płytek zwykłych, mikropłytek, mikrowkrętów, podkładek, gwoździ Rusha, drutów Kirschnera, drutów do cerklarzu, grotów Steinmanna, grotowkrętów Shanza, oraz narzędzi tj. wierteł, wkrętaków na rzecz asortymentu niesterylnego? W/w asortyment jest sprzedawany jako niesterylny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności ww. pozycji pakietu 22 Pytanie nr 9 Pakiet 22 Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie nr 10 "KOD EAN" ujednolici wymóg zgodnie z zapisami umowy §3 ust. 3 i odstąpi od wpisywania kodu EAN do formularza cenowego na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia w/w kodów na etapie już podpisanej umowy przy dostarczaniu asortymentu do depozytu zgodnie z zapisami umowy §3 ust. 3. Powyższe wynika z faktu, iż w/w kod jest nadawany dla każdego rozmiaru implantu jako indywidualny numer a w przypadku oferowania tak dużej ilości asortymentu a mianowicie 114 pozycji w szerokim zakresie długości, średnic, wykaz takich kodów będzie liczyć nawet kilkaset pozycji dla jednego rodzaju implantu a nawet kilka-kilkanaście tysięcy pozycji dla całego asortymentu z danego pakietu co znacznie wydłuży i utrudni skompletowanie oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu wpisywania kodu EAN do formularza cenowego na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia w/w kodów po podpisaniu umowy. Na tym etapie Zamawiający wymaga także szczegółowego podania wszystkich nazw i numerów katalogowych oferowanych produktów. Przedłożenie wykazu zawierającego ww. informacje o wszystkich zakontraktowanych produktach (we wszystkich możliwych wielkościach i rozmiarach) musi nastąpić przed pierwszą dostawą. Ponadto, przełożenie ww. informacji o produktach jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w taki sam sposób – tzn. w oparciu o te nazwy, numery katalogowe i kody EAN/UDI (jeśli dotyczy) będą dokonywane wszystkie rozliczenia i dostawy. Zamawiający prosi o przekazanie wykazu, o którym mowa w wersji pdf oraz wersji edytowanej, która posłuży Zamawiającemu w celach aktualizacji kartotek produktów w wewnętrznej bazie danych. Pytanie nr 10 Pakiet 22 Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie nr 10 "numer katalogowy" ujednolici wymóg zgodnie z zapisami umowy §3 ust. 3 i odstąpi od wpisywania szczegółowego numeru katalogowego do formularza cenowego na etapie składania ofert na rzecz wpisania numerów katalogowych określających każdy produkt bez szczegółowych rozmiarów. Przykładowo: numer katalogowy 3.5164.xxx (3-oznacza materiał tytan, 5164-oznacza rodzaj wkrętu, xxx-szczegółowy rozmiar) lub podanie numerów asortymentu w następującej formie: 3.5164.006÷040 (006÷040-to zakres rozmiarowy wkrętu). Szczegółowe numery katalogowe dostarczane będą na etapie już podpisanej umowy przy dostarczaniu asortymentu do depozytu jak wskazuje §3 ust. 3 umowy. Powyższe wynika z faktu, iż w/w numer jest nadawany dla każdego rozmiaru implantu jako indywidualny numer a w przypadku oferowania tak dużej ilości asortymentu a mianowicie 114 pozycji w szerokim zakresie długości, średnic, wykaz takich numerów będzie liczyć nawet kilkaset pozycji dla jednego rodzaju implantu a nawet kilka-kilkanaście tysięcy pozycji dla całego asortymentu z danego pakietu co znacznie wydłuży i utrudni skompletowanie oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu wpisywania pełnego numeru katalogowego do formularza cenowego na etapie składania ofert na rzecz dostarczenia pełnych numerów katalogowych dla każdego produktu po podpisaniu umowy. Na tym etapie Zamawiający wymaga także szczegółowego podania wszystkich nazw i kodów EAN/UDI (jeśli dotyczy). Przedłożenie wykazu zawierającego ww. informacje o wszystkich zakontraktowanych produktach (we wszystkich możliwych wielkościach i rozmiarach) musi nastąpić przed pierwszą dostawą. Ponadto, przełożenie ww. informacji o produktach jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w taki sam sposób – tzn. w oparciu o te nazwy, numery katalogowe i kody EAN/UDI (jeśli dotyczy) będą dokonywane wszystkie rozliczenia i dostawy. Zamawiający prosi o przekazanie wykazu, o którym mowa w wersji pdf oraz wersji edytowanej, która posłuży Zamawiającemu w celach aktualizacji kartotek produktów w wewnętrznej bazie danych. Pytanie nr 11 Pakiet 22 Czy Zamawiający w §4 ust. 3 umowy w odniesieniu do pakietu nr 22 zamiast opisanych kontenerów sterylizacyjnych wyposażonych w filtry zaworowe lub filtry przeznaczone do 5 tysięcy cykli sterylizacyjnych dopuści kontenery według własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy, który to jest ich producentem, służące do procesów sterylizacji, transportu i przechowywania, dodatkowo wyposażone w bezpłatne jednorazowe filtry papierowe? Kontenery z górnym filtrem są stosowane praktycznie we wszystkich szpitalach w Polsce i spełniają wszystkie normy walidowanych procesów sterylizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza kontenery sterylizacyjne zaproponowane przez Wykonawcę. Warunkiem jest ich kompatybilność z procesami sterylizacji Zamawiającego. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający zmieni termin określony w §3 ust. 5 (oraz w formularzu oferty), w §4 ust. 5, §4 ust. 10 i 11 z 24 godzin na 2 dni robocze oraz w §7 ust. 2 i 3 z 72 godziny na 3 dni robocze lub dookreśli, iż termin jest liczony w dni robocze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający odstąpi w §2 ust. 4 od wskazywania daty ważności na opakowaniu w przypadku wyrobów niesterylnych z uwagi na to, iż nie ma wymogów prawnych do podawania daty ważności w przypadku wyrobów niesterylnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 14 Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 8, iż przedmiotowy obowiązek utrzymania cen brutto towarów nie dotyczy w przypadku wzrostu cen o 15% oraz w przypadku zmian podatkowo - prawnych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający w §7 ust. 1 zmieni termin z 3 lata rękojmi na 2 lata gwarancji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 16 Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 17 Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1: a) pkt 1 z "0,5% wartości netto zamówionej partii wyrobów za każdą godzinę zwłoki w dostawie nie mniej jednak niż 150 zł" na "0,5 % wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki", b) pkt 2 z 1000 zł na 100 zł c) pkt 3 z 20% na 10% d) pkt 4 - dookreślenie katalogu naruszeń Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 18 Czy Zamawiający dookreśli w § 10 ust. 4, iż po zakończeniu umowy niezwłocznie poinformuje Dostawcę o miejscu i terminie odbioru pozostałych wyrobów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 19 Czy Zamawiający dookreśli w §15 ust. 7, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20 Dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 w pozycjach 10-16 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 21 Dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 w pozycjach 4-8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 22 Dotyczy Pakietu nr 5 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 23 Dotyczy Pakietu nr 6 Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 24 Zgodnie z & 14 ust. 1, 6, 9 projektu umowy: ,,1. Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Strony będą waloryzowały koszty realizacji czynności wchodzących w skład przedmiotu Umowy (,,Waloryzacja”). Waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych Asortymentu podanych w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 6. Wnioskowana zmiana cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie nastąpi pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału (,,Próg Waloryzacji"). 9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartością ujemną ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie ulegną zmniejszeniu o wielkość wskazaną w ust. 7. ” W związku z powyższym prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację & 14 ust. 1, 6, 9 poprzez zmianę powyższego postanowienia na: ,,1. Na zasadach określonych w Umowie, na podstawie art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, Strony mogą waloryzować koszty realizacji czynności wchodzących w skład przedmiotu Umowy (,,Waloryzacja”). Waloryzacja może polegać na podwyższeniu albo obniżeniu każdej z cen jednostkowych Asortymentu podanych w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie. 6. Wnioskowana zmiana cen jednostkowych podanych w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie może nastąpić pod warunkiem, iż wartość Wskaźnika GUS ogłoszonego w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wskazywała na wzrost lub spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego kwartału (,,Próg Waloryzacji"). 9. Pod warunkiem przekroczenia Progu Waloryzacji, w przypadku, gdy Wskaźnik GUS ogłoszony w Dniu Ustalania Waloryzacji będzie wartości ujemną ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie mogą ulec zmniejszeniu o wielkość wskazaną w ust. 7.” 2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym)? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj. zgodnie z ogłoszeniem zmian lub dodatkowych informacji/sprostowaniem (nr 1) nr 2023/S 097-303521 z dnia 22.05.2023 r.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki