Bydgoszcz dnia: 2023-05-26

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4048/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 59/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9 1. Dot. zdania 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu po następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo - 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm - 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów - 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów - 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm - 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m2 odpornego na penetracje płynów (>175 cmH2O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m2 ), o łącznej gramaturze w 121 g/m2. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanej osobno sterylnej, przylepnej serwety 75x90cm wykonanej z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o nastepujacym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm - 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna - 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku - 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna - 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm/ rzep typu Velcro 2 x11 cm* - 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2, a w obszarze krytycznym 116g/m2, o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanej osobno sterylnej, przylepnej serwety 75x90cm wykonanej z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na penetracje płynów >178 cmH2O, o niskim współczynniku pylenia (≤1,7 log10), o odporności na rozerwanie na sucho/mokro 145/149kPa i zdolności absorpcji >250%. Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. Serweta spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowana sterylnie w rozrywaną typu peel pouch, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serwety pakowane w opakowanie papierowo foliowe, następnie kartonowy dyspenser i karton transportowy. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dot. zadania 7 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do artroskopii o następującym składzie: 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm 1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm 1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm 2 x taśma przylepna 9x50 cm, 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację, 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m2 , o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cmH2O i pojemność absorbcji >145 ml/m2. I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Dot. zadania 7 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji stawu kolanowego o następującym składzie: 2 x serweta na stolik narzędziowy min .150 x 190 cm, wzmocnienie 74x190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 2 x ręczniki chłonne 30x20 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 1 x osłona na kończynę 36x72 +/-1 cm 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm 1 x serweta do operacji kończyny 220x295x335 +/-1cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 80 x 115 +/-3 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m2 , wysokiej odporności na penetracje płynów >175 cmH2O i o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10. W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy o łącznej gramaturze w 121 g/m2 i wysokiej absorbcji >700ml/m2. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10 1. Dot. zadania 8 Proszę Zamawiającego o określenie rodzaj i skład surowca, z jakiego ma być wykonana rola włókninowa na kozetkę oraz jaką gramaturę/grubość surowca wymaga Zamawiający. Odpowiedź: Rolka włókninowa na kozetkę min. dwuwarstwowa tj. włóknina podfoliowana lub dwuwarstwowy podkład bibułowy, Zamawiający dopuszcza gramaturę/grubość surowca 25-35 g/m2 2. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający dopuści rolkę celulozową 2 - warstwową, wykonaną ze 100% celulozy, o szerokości rolki 50cm i długości rolki 80 metrów z przeliczeniem długości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający dopuści rolkę celulozową 2 - warstwową, wykonaną ze 100% celulozy, o szerokości rolki 50cm i długości rolki 50 metrów z przeliczeniem długości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

1. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści gramaturę 20 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy 13795:2019, gdyż norma ta zawiera wymagania, jakie powinny spełniać fartuchy chirurgiczne, odzież dla bloków operacyjnych oraz obłożenia chirurgiczne.? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 12 1. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający uzna za spełnienie Zdolności technicznej lub zawodowej dokumentację dostaw na produkcie z tego samego surowca tylko w innym nawoju tzn.50m? Jesteśmy producentem i naszym standardowym produktem jest produkt w rozmiarze 50cmx50m , mamy również produkt z tego samego surowca w rozmiarze 50cmx65cm i 48cmx65m(tylko pod specjalne zamówienia). Czy do udokumentowania zdolności technicznej możemy przedstawić dowody dostaw na różnych produktach tzn. w innych rozmiarach z tego samego surowca. Odpowiedź: zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu wymaga przedłożenia wykazu dostaw o charakterze i złożoności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, a nie tożsamych z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-05-26