KRAKÓW dnia: 2023-05-29

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                        w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp                      na ”Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana instalacji strukturalnej                        w budynku W-12 (10-35), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w Krakowie” – znak sprawy KA-2/047/2023.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Proszę o podanie grubości i ilości płyt GKF lub informacji w jakiej klasie EI ma być wykonana obudowa p.poż. 1.1.7 KNRW 202/2004/8 Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi p.poż. na rusztach metalowych Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Obudowa płyt g-k wg pkt.1.1.7 powinna posiadać klasę co najmniej Ei 30

ZAMAWIAJĄCY