Pakiet 1 - Dren do jamy otrzewnej												Kod CPV: 33141640-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do jamy otrzewnej: - rozmiar 24 – 36CH, - długość nie mniejsza niż 50cm, - z 6 bocznymi, owalnymi otworami co 2 cm (+/- 0,5 cm), - z atraumatyczną końcówką do brzucha, - 100 % silikonowy, - apyrogenny, - miękki, - przeźroczysty, - z nitką widoczną w RTG na całej długości, - jałowy, - pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie umożliwiające łatwe, aseptyczne otwieranie. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenu. |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  | Rozmiar 24 – 1 szt., 28 – 1 szt., 30 – 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 2 - Dren typu Pezzer													Kod CPV: 33141640-8

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Pezzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12,0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 16,0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 20,0 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 22,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 28,0 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 30,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 32,0 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 34,0 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 3 – Elektrody EKG Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla dorosłych i dla dzieci z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 43 mm, okrągłe. |  |  |  | 51 200 |  |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |
| 2 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla noworodków z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 36 - max. 43 mm, okrągłe. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 12 szt. |  |  |
| 3 | Elektrody EKG Ag/AgCl jednorazowego użytku, samoprzylepne, hipoalergiczne, żelowane. Rozmiar minimum 41 mm/56 mm, do zapisu EKG metodą Holtera z nacięciem umożliwiającym mocowanie kabla. |  |  |  | 9 200 |  |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 4 – Filtr do przetoczeń													Kod CPV:33100000-1

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry noworodkowe do przetoczeń, o minimalnej przestrzeni martwej, membrama 0,2 um, naładowana elektrostatycznie, zatrzymujące bakterie, grzyby, drożdże, endotoksyny, na 96h, z linią doprowadzającą i odprowadzającą, z samoodpowietrznikiem, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Filtry noworodkowe do żywień pozajelitowych przepuszczający lipidy, membrana 1,2 um , zatrzymujący bakterie, grzyby, drożdże, z samoodpowietrzeniem , posiadający linię odprowadzającą i doprowadzającą, sterylne, z datą ważności na opakowaniu, przestrzeń martwa nie większa niż 0,45ml. |  |  |  | 380 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie..................................................................

Pakiet  5 – Igły                                                                                                                                                                                                         Kod CPV: 33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła Ultraplex 360 do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, z nacięciem na igle umożliwiającym identyfikację położenia. Wysokiej jakości izolacja o małym współczynniku tarcia. Dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DEHP. Igła przeznaczona wyłącznie do pracy z aparatem USG. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.70 x 80 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | Średnica i długość (w mm): 0.90 x 100 |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

| Pakiet 6 – Kaniule do wkłuć dotętniczych Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwi lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia (dł. 45mm 20G). Kaniula wyposażona w automatyczną zastawkę anty-zwrotną i łącznik bezigłowy. Kaniula tętnicza ma być wykonana z wysokiej jakości materiału - z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), z nieinwazyjnym systemem mocowania z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8 mm x 26 mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SWZ, tzn. z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, wymagania dotyczące samej kaniuli zgodnie z SWZ. | 20G |  |  | 860 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 7 - Kieliszki plastikowe                                                                                                                                                                       Kod CPV: 39222100-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kieliszki plastikowe, wykonane z materiału odpornego na uszkodzenie, jednorazowego użycia do podawania leków, z podziałką co 1 mm umożliwiającą dawkowanie leków płynnych, pakowane nie więcej niż po 100 szt. z przeliczeniem ceny na szt. Pojemność kieliszka ok. 30 ml. |  |  |  | 225 000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

| Pakiet 8 - Papiery do EKG i innych rejestratorów Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia |  | Rozmiar x szerokość[mm] x długość[mm] x ilość arkuszy (dla składanki) albo x szerokość[mm] x długość[m] (dla rolki) | Urządzenie | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1. | Papier EKG: składanka, termoczuły, ze skalą |  | 50×100×300 | Defibrylator Nihon Kohden TEC-5521K | 48 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 2. | Papier KTG: składanka, termoczuły, bez nadruku |  | 143×150×300 | KTG Oxford | 232 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 3. | Papier EKG: składanka, termoczuły, ze skalą |  | 210×140×215 | EKG EDAN SE 1201 | 220 bloczków |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 4. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą umieszczoną od strony WEWNĘTRZNEJ zwoju. |  | 50×25 | Lifepak20, Lifepak 12, Philips HeartStart XL+, CardioAID 100/MC | 52 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 5. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą umieszczoną od strony ZEWNĘTRZNEJ zwoju. |  | 50×20 | Defibrylator Mindray Bene Heart D3 | 10 rolek |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 6. | Papier: rolka, termoczuły, bez nadruku |  | 57×25(30) | Mini ETD2, INNOVA E3, UNISTERI | 114 rolki |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
| 7. | Papier: rolka, offsetowy, bez nadruku |  | 57×25(30) | MIELE PG 8528 | 76 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 8. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą |  | 60×25 | EKG ASCARD B5 | 16 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 9. | Papier: rolka, offset, bez nadruku |  | 76×30 | BIXOLON® INKJET RECEIPT PRINTER Model: SRP-500 | 5 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 10. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą |  | 105(107)×25 | Defibrylatory LifePak 12, Lifepak 15 | 44 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 11. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą |  | 110×10 | EKG Edan SE601 | 370 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 12. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą |  | 112×25(30) | EKG M Trace, Mr Blue | 380 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 13. | Papier: rolka, termoczuły, bez nadruku |  | 112×30 | Stertylizator Sterivap HP | 130 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 14. | Papier KTG: rolka, termoczuły, bez nadruku |  | 210×25(30) | KTG BTL FC 700 | 5 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 15. | Papier EKG: rolka, termoczuły, ze skalą |  | 215×25(30) | EKG Comen CM1200A | 60 rolek |  |  |  |  |  |  | 1szt |  |
| 16. | Papier HD typu: „Mitsubishi K-65 HM” do Video Printera Mitsubishi ORYGINALNY ! |  | 110×20 | Video Printer Mitsubishi | 170 rolek |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 17. | Papier HD typu: „SONY UPP-110 HD” do Video Printera SONY ORYGINALNY ! |  | 110×25 | Video Printer SONY | 90 rolek |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 18. | Papier HD typu: „SONY UPP-210 HD” do Video Printera SONY ORYGINALNY ! |  | 210×25 | Video Printer SONY | 2 rolki |  |  |  |  |  |  | x |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: 12 miesięcy od dnia dostawy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Do oferty należy dołączyć po 1 szt. próbek z pozycji 1-15. Termin ważności: Nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 9 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki chirurgiczne z formaliną umożliwiające szybkie i bezpieczne umieszczenie pobieranego materiału w roztworze utrwalacza. Pojemniki powinny być wypełnione 10% roztworem formaliny zbuforowanej o pH 7,2 – 7,4, w objętości zapewniającej dokładne zabezpieczenie materiału tkankowego. Rodzaje zamykania-zakręcane bądź dociskowe - w zależności od wielkości pojemnika. Pojemniki muszą spełniać wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. | 1000 ml |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 250 ml |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 125 ml |  |  | 2 080 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  |  | 35 ml |  |  | 2 730 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 10 - Probówki do pobierania krwi u noworodków i dzieci mikrometodą  						Kod CPV: 33192500-7

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – surowica, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 2 | Mikroprobówka o poj. 600 µl – surowica, z kapilarą, z płaskim dnem w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 3 | Mikroprobówka o poj. 500 µl – morfologia, okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  |  | 8 200 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
| 4 | Mikroprobówka z K 3 EDTA, o poj. 200 µl – morfologia, z kapilarą okrągłodenna, z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 5 | Mikroprobówka z cytrynianem sodu, o poj. ok.1,3 ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem, o kształcie umożliwiającym postawienie probówki, w opakowaniach nie większych niż 50 szt. |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 11 - Probówki do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej i nakłuwacze                                                Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki puste z polistyrenu PS, do wykonywania rutynowych badań serologicznych oraz szczelnie pasujące do nakłuwaczy z punktu 2, o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm. Z dnem probówki w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  |  | 74 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Jednorazowe nakłuwacze drenów pojemników z krwią, wielofunkcyjne (możliwość pobierania krwi z drenu oraz szczelnego zakorkowania nim probówki serologicznej o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm ,w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie :…………………………………………………

Pakiet 12 - Probówki Falcona													Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki Falcona o pojemności 50 ml, jałowe, szczelnie zakręcane. |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………………………………

Pakiet 13 – Prowadnica jednorazowa                                                                                                                                                                   Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025'' i 0,035”, min. długość robocza 2700mm giętka zagięta lub prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwiająca utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitinolu pozwalająca przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………………

Pakiet 14 – Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz z kranikiem trójdrożnym, długość około 100 cm. Kranik trójdrożny z regulacją przepływów, z przedłużaczem 100 cm do podawania płynów infuzyjnych. Kranik jest jednorazowego użytku. Sterylny, nie toksyczny, niepirogenny. |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

| Pakiet 15 - Przyrząd do aspiracji leków z butelki Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmn. opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Przyrząd do aspiracji leków z butelki, jałowy, pakowany pojedynczo z filtrem antybakteryjnym 0,45µm lub dokładniejszym, z zatyczką zamykającą się zatrzaskowo, zapewniającą szczelne zamykanie, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym obsługę przyrządu. Przyrząd musi być zabezpieczony zastawką antyzwrotną przed wyciekaniem leku w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki. |  |  |  | 13 500 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

| Pakiet 16 – Smoczki do butelek z mieszankami "Nutricia" Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |  |
| 1 | Smoczek silikonowy jednorazowego użycia standard, pasujący do butelek z mieszankami NUTRICIA. |  |  |  | 23 400 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2 | Smoczek lateksowy jednorazowego użycia z odpowietrzaczem, średni otwór przepływu, pasujący do butelek z mieszankami NUTRICIA. |  |  |  | 17 700 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

Pakiet 17 - Ssanie do drenażu opłucnowego bez wymiennego wkładu								Kod CPV:33141000-0

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres Gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu ssącego jamy opłucnowej jednorazowego użycia. Zestaw do drenażu czynnego z drenem do pacjenta, jałowy z możliwością aseptycznego otwierania. Zestaw z płynną regulacją siły ssania bez konieczności rozpinania zestawu. Zabezpieczenie przed możliwością wystąpienia odmy prężnej. Możliwość przemieszczania z drenem bez ryzyka rozszczelnienia. Instrukcja użycia w języku polskim, informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i numer katalogowy. |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet  18 – System do pobierania krwi													Kod CPV: 33141300-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość proponowanego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT 1 szt./1 opak. | Cena jedn. Z vat za 1 szt./ 1 opak. | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próbówko-strzykawka z EDTA na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 158 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 2 | Próbówko-strzykawka z cytrynianem sodu do koagulologii na ilość pobranej krwi ok. 2 - 3 ml, średnica 11 - 12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 3 | Próbówko-strzykawka do uzyskania surowicy z wykrzepiaczem na ilość pobranej krwi ok. 4 - 5 ml, średnica 13 - 14 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 158 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 4 | Próbówko-strzykawka do OB na ilość pobranej krwi ok. 3 - 4 ml, średnica 8 - 9 mm. W opakowaniach max. do 100 sztuk. |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 5 | Probówko-strzykawka z jonami magnezu umożliwiającymi diagnozowanie pseudotrombocytopenii, o poj. ok.2-3 ml, średnica 11-12 mm. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 6 | Próbówko-strzykawka z heparyną litową do badań gazometrycznych, pakowana pojedynczo, sterylna, na ilość pobranej krwi ok. 2 ml. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 11 200 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 7 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,7. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 8 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,8. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 90 100 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 9 | Bezpieczna igła systemowa z dodatkową osłoną zabezpieczającą, chroniącą przed ryzykiem zakłucia rozmiar 0,9. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 44 700 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 10 | Łącznik do podawania leków w opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 5 320 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
| 11 | Łącznik do pobierania krwi typu Luer, umożliwiający połączenie z wkłuciem obwodowym. W opakowaniach maximum do 100 sztuk. |  |  |  | 34 300 |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ……………………………………

Dotyczy pakietu nr 18

Parametry wymagane:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. | TAK |  |
| 2. | Probówki biochemiczne z granulatem do separacji surowicy. | TAK |  |
| 3. | Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości. | TAK |  |
| 4. | Możliwość wkłucia pod dowolnym kątem. | TAK |  |
| 5. | Jednoczęściowa igła (igła zespolona z nasadką). | TAK |  |
| 6. | Probówki plastikowe zakręcane korkiem, eliminujące efekt aerozolowy. | TAK |  |
| 7. | Wszystkie części składowe jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 8. | Wszystkie produkty, które stanowią zamknięty system pobierania krwi winny być od jednego producenta. W przypadku zaoferowania produktów od różnych producentów wymagane jest dołączenia oświadczenia producentów o kompatybilności tych produktów. | TAK |  |
| 9. | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego (forma i termin przeszkolenia zostanie ustalony po podpisaniu umowy w terminie dogodnym dla zamawiającego). | TAK |  |

Parametry ocenianie:

| Lp. | Parametry graniczne dla analizatora | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych na korku. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Wyraźne zróżnicowanie kolorów korków probówek dla poszczególnych grup badań. | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

Pakiet 19 - Stapler Skórny                                                                                                                                                                                     Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe narzędzie chirurgiczne zszywające skórę za pomocą zszywek wykonanych ze stali nierdzewnej, zagięcie końcówki umożliwiające dokładną obserwację zamykanej rany. Narzędzie posiadające różne opcje zakładania zszywek z uwzględnieniem i dostosowaniem do różnej grubości skóry. Posiadające magazynek oraz wskaźnik ilości zszywek. (z 35 klamrami o grubości 3,6 mm) Spełniające wszelkie normy i dyrektywy UE. |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 2 | Urządzenie do ściągania klamer, które za pomocą jednego zaciśnięcia szczęk zdejmuje zszywki. |  |  |  | 580 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie...................................................................

Pakiet 20 – Staplery II														Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w sztukach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, tnący z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 55 mm (+/- 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85 mm |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 75 mm (+/- 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,2mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, z wbudowanym nożem, z ładunkiem, długość 100 mm (+/- 10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 55mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
| 5 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 75mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,2mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego, tnącego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, długość 100mm (+/-10%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 3,85mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wysokość zszywki - 4,5mm |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

UWAGA: Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera oraz wkładu

Parametry wymagane:

- Zszywki w ładunkach muszą być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE.-PROSZĘ ZAŁACZYĆ DO OFERTY POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI.

- Minimum 5 publikacji (daty publikacji:2010 - 2019r.)w czasopismach o wskaźniku impact factor (IF),minimum 2 dla roku 2019 (wg Journal Citation Reports) dotyczących i komentujących bezpieczne używanie oferowanych staplerów i ładunków do nich. (ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY POTWIERDZONE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KSEROKOPIE PUBLIKACJI)

- Stapler liniowy przystosowany do pracy przy użyciu jednej ręki operatora

- Wymagana pośrednia pozycja w trakcie zamykania szczęk umożliwiająca zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera

- Szerokie rozwarcie szczęk staplera

- Cienka szczęka kowadełka

- Równoległe zamykanie szczęk staplera

- Ładunek kompatybilny z oferowanym staplerem

- Kolorystyczne oznaczenie staplerów i ładunków

- Staplery i ładunki zaopatrzone w etykietę zawierającą producenta, datę ważności, nr Lot i nr Ref lub/i widoczne powyższe oznaczenia na opakowaniach.

Pakiet 21 – Ustniki jednorazowe 												Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | nr katalog. | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustniki jałowe, pakowane pojedynczo, jednorazowe do wykonywania badań endoskopowych – górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz bronchoskopii, miękkie zabezpieczenie na zęby, pasek ułatwiający mocowanie. |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie …………………….…………

Pakiet 22 - Worki do drenażu typu Bile-Bag 											Kod CPV: 33140000-3

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek do drenażu po zabiegach chirurgicznych na drogach żółciowych i trzustce, z podziałką, jałowy, pakowany pojedynczo, typ Bile-Bag, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu brutto słownie ………………………………………………………………

| Pakiet 23 – Żel do USG Kod CPV: 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| 1 | Żel do USG – AQUASONIC – opakowanie 5 litrów |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1 szt |  |
|  | RAZEM | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………

Pakiet 24 – Szkiełka mikroskopowe											Kod CPV: 33793000-5

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, rozmiar 76x26x1 mm, płaskie, klarowne, szlifowane krawędzie, jedno pole matowe dla umieszczenia opisu, zgodne z Dyrektywą 98/79/WE i/lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zgodne ze standardem ISO 8037 (8037-1:1986, 8037-2:1997), korekta ISO 8037-2:19997/COR 1:2002). Opakowanie jednostkowe 50 szt. |  |  | 1 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie:……………………………………