Załącznik nr 1A do formularza oferty
Formularz kalkulacji cenowej      
Wykonanie przeglądów instalacji oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego, centralek monitoringu opraw i systemów 

centralnych baterii w obiektach AGH
Zakres przeglądów instalacji pawilonów
	Lp.
	Oznaczenie obiektu
	Ilość
Opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
	Ilość
Centrale monitoringu / centralne baterie
	Ilość
Centrale monitoringu / centralne baterie
	 Cena  jednostkowa netto
(PLN)
	Wartość usługi netto
(kol. 3 (4) x kol. 5)

	1
	2
	3
	 4
	5
	6
	7

	1
	Gmach główny, Pawilon A-0
	494
	 
	-
	 
	 

	2
	Gmach główny, Pawilon A-0
	 
	1
	Centralna bateria CEAG typ EUROZB.1/18K, (baterie SBL 18-12i 12V, 18AH - 18 szt.) – 1 kpl.
	 
	 

	 
	Gmach główny, Pawilon A-0
	145
	 
	-
	 
	 

	3
	Gmach główny, Pawilon A-0
	 
	1
	Centralka monitoringu Beghelli - 1 szt
	 
	 

	4
	Pawilon A-1
	41
	 
	-
	 
	 

	5
	Pawilon A-2
	177
	 
	-
	 
	 

	6
	Pawilon A-3
	253
	 
	-
	 
	 

	7
	Pawilon A-3
	 
	1
	Centralka monitoringu AWEX- 1 szt
	 
	 

	8
	Pawilon A-4 
	98
	 
	-
	 
	 

	9
	Hala H-A1 
	127
	 
	-
	 
	 

	10
	Hala H-A2
	150
	 
	-
	 
	 

	11
	Pawilon B-1
	59
	 
	-
	 
	 

	12
	Łącznik P-B1-B2 
	25
	 
	-
	 
	 

	13
	Pawilon B-2 
	49
	 
	-
	 
	 

	14
	Łącznik P-B2-B3 
	10
	 
	-
	 
	 

	15
	Pawilon B-3
	38
	 
	-
	 
	 

	16
	Łącznik P-B3-B4 
	5
	 
	-
	 
	 

	17
	Pawilon B-4
	5
	 
	-
	 
	 

	18
	Hala H-B1B2
	280
	 
	-
	 
	 

	19
	Hala H-B1B2
	 
	1
	Centralka monitoringu Beghelli - 1 szt
	 
	 

	20
	Hala H-B3B3
	175
	 
	-
	 
	 

	21
	Pawilon B5
	235
	 
	-
	 
	 

	22
	Pawilon B5
	 
	1
	Centralka monitoringu DATA-2 1 szt. 
TM Technologie
	 
	 

	23
	Pawilon B-6 
	35
	 
	-
	 
	 

	24
	Hala  H-B6
	84
	 
	-
	 
	 

	25
	Pawilon B-7
	50
	 
	-
	 
	 

	26
	Pawilon B-7
	 
	1
	Centralka monitoringu Beghelli - 1 szt
	 
	 

	27
	Pawilon B-8 
	280
	 
	-
	 
	 

	28
	Pawilon B-8
	 
	1
	Centralka monitoringu opraw awaryjnych prod. ES-SYSTEM – 1 szt.
	 
	 

	29
	Pawilon C-1 
	52
	 
	-
	 
	 

	30
	Pawilon C-2  
	65
	 
	-
	 
	 

	31
	Pawilon C-3  
	71
	 
	-
	 
	 

	32
	Pawilon C-4 
	225
	 
	-
	 
	 

	33
	Pawilon C-4 
	 
	1
	Centralka monitoringu - 1 szt
	 
	 

	34
	Pawilon D-1
	75
	 
	-
	 
	 

	35
	Pawilon D-4
	24
	 
	-
	 
	 

	36
	Pawilon D-5
	2
	 
	-
	 
	 

	37
	Pawilon D8
	343
	 
	-
	 
	 

	38
	Pawilon D8
	 
	1
	Centralka monitoringu opraw awaryjnych RUBIC MINI prod. AWEX – 1 kpl.
	 
	 

	39
	Hala  H-D8
	10
	 
	-
	 
	 

	40
	Pawilon D-10 
	87
	 
	-
	 
	 

	41
	Pawilon D-11 
	11
	 
	-
	 
	 

	42
	Pawilon D-13 
	133
	 
	-
	 
	 

	43
	Pawilon D-13
	 
	1
	Centralka monitoringu opraw awaryjnych RUBIC MINI UNA prod. AWEX – 1 kpl.
	 
	 

	44
	Pawilon D-14 
	221
	 
	-
	 
	 

	45
	Pawilon D-14
	88
	 
	-
	 
	 

	46
	Pawilon D-14
	 
	1
	Centralka monitoringu opraw awaryjnych H-300 prod. HYBRYD – 1 kpl.
	 
	 

	47
	Pawilon D-15 
	102
	 
	-
	 
	 

	48
	Pawilon D-16
	431
	 
	-
	 
	 

	49
	Pawilon D-16
	 
	1
	Centralka monitoringu C-Panel 1 - szt. 
TM Technologie
	 
	 

	50
	Pawilon D-17 
	388
	 
	-
	 
	 

	51
	Pawilon D-17
	 
	1
	Centralna bateria CHOLEMASTER (baterie 12V, 18Ah - 18 szt.) - 1 kpl.
	 
	 

	52
	Przewiązka P-A0-A1
	5
	 
	-
	 
	 

	53
	Przewiązka P-A1-A2 
	5
	 
	-
	 
	 

	54
	Przewiązka P-A1-C1
	7
	 
	-
	 
	 

	55
	Przewiązka P-A3-A4
	10
	 
	-
	 
	 

	56
	Przewiązka P-A4-C4 
	10
	 
	-
	 
	 

	57
	Pawilon U-1
	317
	 
	-
	 
	 

	58
	Pawilon U-2
	105
	 
	-
	 
	 

	59
	Pawilon U-3
	11
	 
	-
	 
	 

	60
	Pawilon U-5
	8
	 
	-
	 
	 

	61
	Pawilon U-6
	5
	 
	-
	 
	 

	62
	Pawilon U-12
	50
	 
	-
	 
	 

	63
	Pawilon Z-2
	25
	 
	-
	 
	 

	64
	Pawilon Z-11 
	37
	 
	-
	 
	 

	65
	Pawilon S-1
	15
	 
	-
	 
	 

	66
	Pawilon S-2
	80
	 
	-
	 
	 

	67
	Pawilon DGŚ
	14
	 
	-
	 
	 

	68
	Miękinia 
	50
	 
	 
	 
	 

	69
	Miękinia Lab
	70
	 
	 
	 
	 

	70
	Miękinia Lab
	 
	1
	Centralka monitoringu ES-SYSTEM 
	 
	 

	SUMA Ilość opraw awaryjnych oraz central monitoringu / centralnych baterii
	6431
	15
	 
	 
	 


Ogółem cena oferty (netto) =

………………………………….zł                    

VAT (23 %)



………………………………….zł   
Ogółem cena oferty (brutto) =

………………………………….zł   

Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

