Poznań dnia: 2023-06-02

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca - część 1” – znak sprawy SZW/DZP/40/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. pakietu 28

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów lekowych DEB o następujących parametrach: -Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX - Dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu - Nośnik leku w postaci soli amonowej - Długość użytkowa cewnika 140 cm - Dostępne średnice balonu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - Dostępne długości balonu: 15, 20, 25, 30 mm - Entry profile 0,016” - Cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12 - RBP; 16 bar (14 bar dla 4,0 x 20 i większych) - Skuteczność w małych naczyniach - udowodniona klinicznie; - Skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych - Wskazania do stosowania: restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń Chętnie przed podjęciem decyzji dostarczymy próbkę produktu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Zwracam się do Zamawiającego o rezygnację z żądania przedstawienia w ofercie certyfikatów CE i deklaracji zgodności (zgodnie z pkt 10.1 SIWZ) i dopuszczenie możliwości złożenia oświadczenia o posiadaniu aktualnych dokumentó dopusczających, zgodnie z przepisami RP oraz UE przez cały okres trwania umowy oraz zobowiązania do ich niezwłocznego dostarczenia na żadanie Zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia oświadczenia, że:

1. oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, spełniają

wszelkie normy jakościowe oraz posiadają deklarację i certyfikat zgodności wyrobu

medycznego;

2. oferowane wyroby medyczne spełniają wymagania określone Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 974) oraz innymi obowiązującymi  przepisami prawa znajdującymi zastosowanie do wyrobów medycznych

3. oferowane wyroby medyczne są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r, wraz z jego przepisami przejściowymi [art. 123 ust. 3 lit. f)], zwanym dalej Rozporządzeniem MDR oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/607 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

4. Wykonawca będzie dostarczał wyroby medyczne zgodne z ww. aktami prawnymi przez

cały czas obowiązywania umowy.

Wraz z pierwszą dostawą, Wykonawca przedłoży oryginały lub poświadczone kopie deklaracji i certyfikatu   zgodności.  Ponadto,   dokumenty,   o   których   mowa   powyżej,   Wykonawca   musi przekazać   Zamawiającemu   każdorazowo,   w   terminie   5   dni   od   daty   skierowania   prośby   do Wykonawcy. W przypadku braku przekazania ww. dokumentów Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. w terminie 30 dni od daty upływu ww. terminu.

Pytanie nr 3 – dot. zadania 12

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik wysokociśnieniowy o następujących parametrach: - rated burst dla wszystkich rozmiarów 22 atm - długość balonów 8-18 mm (8, 10, 12, 15, 18) - średnice 2,0 - 5,0 (co 0,25mm) - crossing profile 0,025 dla balonu 3,0mm - profil wejścia 0,016 cala - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 5F dla 2,0-4,0mm, dla 6F 4,5-5,0mm Pozostałe parametry realizują wymagania zamawiającego
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dot. zad. 14

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik balonówy do predylatacji i CTO o następujących parametrach: - ciśnienie rated burst 16 atm dla wszystkich rozmiarów - przedział długości balkonu od 10 - 30 mm(10, 15, 20, 30) - średnice od 1,0 - 4,0mm (co 0,25mm) - końcówka balonu dla wszystkich rozmiarów 0,016” - ciśienie średnie rozrywające dla wszystkich rozmiarów 18 atm Pozostałe parametry realizują wymagania zamawiającego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – dot. zad. 15

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik balonówy wysokociśnieniowy z możliwością stosowania bardzo wysokich ciśnień o następujących parametrach: - ciśnienie NP - 12 atm - RBP 22 atm - długość balonów 8-18mm(8, 10, 12, 15, 18) - cosing profile dla balonu 3,0 - 0,025” - profil końcówki dla balonu 3,0 - 0,016” Pozostałe parametry realizują wymagania zamawiającego
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6 - dot. zad. 24

Czy zamawiający dopuszcza do konkursu cewnik do odsysania Świerzych skrzeplin o następujących parametrach: - długość robocza 145 cm - światło aspiracyjne 0,044” (1,12mm) - zestaw zawierający: jedną strzykawkę 50/60cc, cewnik abp, sztylet, kranik, przedłużacz, 2 koszyczki filtrujące - zdolność aspiracyjne dla: 6F=1,6cc/s, dla 7F=2,8cc/s - cewnik kompatybilny: 6 i 7F
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie, w Zadaniu 7, prowadników o dostępnych dwóch długościach: 190 i 300cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8 poz. 1 Prowadniki podstawowe prowadników o następujących parametrach: 
• Długość 190 cm i 300 cm 
• Kształt końcówki: prosty z możliwością kształtowania końcówek dystalnych 2 cm, J oraz preshape? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 8 poz. 2 Prowadniki specjalistyczne prowadników o następujących parametrach: 
• Długość 190 cm i 300 cm 
• Dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,010”? Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 – dot. zad. 26

Czy Zamawiający w pakiecie 26 dopuści PROWADNIKI DO FFR o poniższych parametrach? 1. Prowadnik pomiarowy zbudowany na bazie pro-wadnika angioplastycznego typu Ballance Middle Weight 2. Średnica 0,014” 3. Pokrycie PTFE na części sztywnej 4. Końcówka dystalna dobrze widoczna w skopii RTG, do manualnego kształtowania – 3 cm 5. Powłoka hydrofilna na części elastycznej 6. Prowadnik przystosowany do pomiaru FFR, iFR, iFR SCout 7. Prowadniki przewodowe – dane przesyłane do aparatu pomiarowego w technologii pizoelektrycznej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 – dot. zad. 26
Czy w Zad. 26 nie nastąpiła omyłka w nazwie pakietu nr 26 w SWIZ i formularzu cenowym? Opis pakietu dotyczy prowadników FFR
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, jest błąd w nazwie pakietu

Pytanie nr 14 – dot. zad 34

Czy w zakresie Zadania nr 30, Zamawiający dopuści CEWNIK ULTRASONOOGRAFICZNY DO BADANIA IVUS – GŁOWICA o poniższych parametrach? 1. Głowica - częstotliwość 45 MHz/20 MHz na dwóch oddzielnych cewnikach - głowica mechaniczna i elektroniczna - czas trwania impulsu (usec) – 30 fps (klatek na sek) - rozdzielczość osiowa (mm – 14-20 mm - rozdzielczość poprzeczna (fps) – 30 fps - penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm 2 - prędkość (pullback) – (mm/s) – 0,5 mm/s lub 1,0 mm/s – dwie prędkości, przy głowicy elektronicznej , możliwość wykonania pullbacku ręcznego - maksymalna długość (pullback) – (mm) – 130 mm - separacja ramki – 120-155 micronów - kompatybilna z cewnikami o średnicy 6F 2. Współpracuje z urządzeniem IVUS o poniższych parametrach: Aparat w formie monitora, łatwy do zintegrowania w pracowni hemodynamicznej. - Ekran dotykowy umożliwiający i ułatwiający szybką analizę obrazów (ekran dotykowy SXGA przekątna 48 cm (19 cali)) - Intuicyjne oprogramowanie. - Dwie częstotliwości obrazowania (20 i 45 MHz) na dwóch cewnikach - Prędkość zapisu (pullback) - (mm/s) – 0,5 mm/s lub 1,0 mm/s - Maksymalna długość (pullback) –(mm) – 130 mm - Pullback wielorazowego użytku Wymiary: - Wysokość : 63,03 cm; Szerokość 21,68; Głębokość : 26,11 cm - Waga 133,30 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w Zamówieniu częściowym nr 24 „CEWNIK DO ODSYSANIA ŚWIERZYCH SKRZEPLIN” dopuści do zaoferowania cewniki o poniższych parametrach: • Cewnik dostępny w rozmiarze 6F • Cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie • Marker na dystalnym końcu cewnika • Hydrofilne pokrycie na dystalnych 38 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. • Światło aspiracyjne = 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F • Wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min • Długość cewnika aspiracyjnego – 140 cm • Typ Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” • Obecność markerów rozlokowanych na szafcie cewnika na jego 90 cm i 100 cm długości. • W komplecie znajduje się: cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

Pytanie nr 16

w zakresie wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 - dot.zad 1 Czy Zamawiający dopuści stenty DES gdzie profil stentu z balonem dla średnicy 3.0 mm jest max. 0.042” Pozostałe parametry bez zmian.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, równeż.

Pytanie nr 18
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 33 ust. 3 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wyroby znajdujące się w depozycie pozostają własnością Wykonawcy do czasu ich pobrania.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 4 ust. 11 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 20

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 10 ust. 1 następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za wszelkie szkody spowodowane zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień́ poniższych.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 21

Dotyczy § 2 ust. 14 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Wykonawca dostarczy Wyroby sterylne, których termin ważności wynosić będzie – w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – nie mniej niż 12 miesięcy”, proponowany zapis: „Wykonawca dostarczy Wyroby sterylne, których termin ważności wynosić będzie – w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – nie mniej niż 6 miesięcy”. Oferowany sprzęt medyczny jest pełnowartościowy w całym okresie przydatności do użycia i skrócenie wymaganego terminu ważności pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu z krótszym terminem ważności.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 22

Dotyczy § 3 ust. 14 projektu umowy: „W sytuacji niewykorzystania wyrobu medycznego okresie 2 miesięcy poprzedzających termin jego ważności, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego wyrobu medycznego na produkt z datą ważności przekraczającą 12 miesięcy.”, proponowany zapis: „W sytuacji niewykorzystania wyrobu medycznego okresie 1 miesiąca poprzedzającego termin jego ważności, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego wyrobu medycznego na produkt z datą ważności minimum 6 miesięcy.” Oferowany sprzęt medyczny jest pełnowartościowy w całym okresie przydatności do użycia i skrócenie wymaganego terminu ważności pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu z krótszym terminem ważności.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 23

W związku z wymogiem określonym w § 2 ust. 15 wzoru umowy „Na każdym opakowaniu jednostkowym Wyrobów zamieszczana będzie w szczególności: ich nazwa handlowa, numer katalogowy, numer serii oraz termin ważności, przed upływem którego wyrób może być bezpiecznie używany. Dla wyrobów medycznych klasy III, dane te muszą być wyrażone w postaci niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu (UDI), zakodowanego w systemie DataMatrix”, prosimy o uwzględnienie art. 120 ust. 1 – 6 MDR stanowiącego o okresach przejściowych dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III, kończących się w 27 maja 2024 r. (w zależności od klasy) i odstąpienie od wymogu podawania tych kodów dla produktów podlegających przepisom przejściowym MDR. W tym właśnie czasie wyroby medyczne dopuszczone do stosowania na rynku zgodnie z dyrektywami AIMDD/MDD (bez kodu UDI/karty implantu) oraz MDR (z kodem UDI/kartą implantu) będą funkcjonowały równolegle. W obu przypadkach wyroby te będą miały równy status na podstawie prawa, a w przetargach publicznych nie może mieć miejsca żadna dyskryminacja. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi producentom i innym podmiotom gospodarczym przygotowanie się do wdrożenia tych rozporządzeń. Wraz z upływem terminów obowiązywania stosownych certyfikatów, będą one aktualizowane przez odpowiednie jednostki notyfikujące według aktualnych wymogów MDR, a co za tym idzie będą spełniać wymogi dotyczące identyfikacyjności każdego wyrobu poprzez uwzględnienie kodu UDI/karty implantu.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 24

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w  § 6 ust 2-3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 25

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4 :

4.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości:

1)	0,05 % wartości netto zamówionej partii Wyrobów, za każdą godzinę zwłoki w jej dostawie,  nie mniej jednak niż 75,00 zł i nie więcej niż 10 % wartości netto zamówionej a niedostarczonej partii wyrobów.

2)	10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust 2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 27

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3 ust. 2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 28  - dot.  §2 ust. 1 pkt 12) wzoru umowy

Mając na uwadze konieczność potwierdzenia znajomości kondycji finansowej Zamawiającego jako podmiotu działającego w branży medycznej, o czym mowa w §2 ust. 1 pkt 12), wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w związku z koniecznością złożenia takiej deklaracji, Zamawiający umożliwi Wykonawcom dostęp do ksiąg rachunkowych, dokumentów finansowych i innych dokumentów pozwalających Wykonawcom lub też w inny sposób da możliwość na powzięcie wiedzy na temat stanu finansowego Zamawiającego? Prośbę o dostęp uzasadniamy faktem, że złożenie oświadczenia o wskazanej treści, wyłącznie w oparciu o powszechną znajomość kondycji finansowej podmiotów szpitalnych, byłoby oświadczeniem nieskutecznym i nieprawdziwym. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zmodyfikowano wzór umowy

Pytanie nr 29  - dot. §2 ust. 14 wzoru umowy

Prosimy o dodanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.". 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 30- dot.  §5 ust. 3 pkt 1) oraz §14 ust. 11 wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu §5 ust. 3 pkt 1) oraz §14 ust. 11 w brzmieniu zawartym we wzorcu umowy. Wskazujemy, że wykonawca zamówienia publicznego nie jest stroną umowy Zamawiającego z NFZ, nie ma wpływu na wycenę finansowania procedur medycznych przez NFZ i w związku z tym nie może być obarczany ryzykiem nieprzewidywalnej konieczności obniżenia cen związanych ze zmniejszeniem finansowania procedury medycznej przez NFZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 31- dot. §5 ust. 10 wzoru umowy

Prosimy o doprecyzowanie treści §5 ust. 10, aby jednoznacznie wynikało z niego jaka będzie minimalna wielkość zamówienia, którą Zamawiający zobowiązuje się zrealizować? Postanowienie w aktualnym brzmieniu, na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych należy uznać jako postanowienie abuzywne, w sposób rażący naruszające równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 32 – dot. §6 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o dodanie słów: „jednak nie dłuższy niż okres ważności ustanowiony przez producenta.”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 33- dot. §7 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowień §7 ust. 4 pkt 1) wzoru umowy w taki sposób, aby kary umowne zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia były wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez minimalnej, sztywnej kary, tj. 150 zł - i wynosiły 0,5% od wartości tej części, za każdy dzień opóźnienia? Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kara umownych możliwych do naliczenia przez Zamawiającego (zawsze minimum 150 zł) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo pozycji zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcje wynikające z proponowanej treści umowy nie spełniają zasadniczego celu, dla którego są wprowadzane i uwzględniają jedynie represyjną funkcję kary umownej. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianych zapisów, aby były one zgodne z reżimem prawa cywilnego. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34 - dot.§7 ust. 4 pkt 2) wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §7 ust. 4 pkt 2) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy? 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35- dot. §11 ust. 7 wzoru umowy

Prosimy o dodanie słów: „pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36 - dot. Zadanie 31  - okludery samocentralizujące do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu asd i pfo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 okludera do zamykania ubytków typu ASD o kontrukcji plecionej nitinolowej z  zakresem rozmiarów okludera  od 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 19,5mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. z kompatybilnymi koszulkami:

- 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm

- 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm

- 10 Fr dla rozmiaru 19,5mm

- 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm

- 12Fr od 27mm do 40mm , oraz okludera do zamykania ubytków typu PFO o kontrukcji plecionej nitinolowej z  zakresem rozmiarów okludera : 18mm, 25mm, 30mm, 35mm., Okludery współpracujące z koszulkami:

-  7Fr dla rozmiaru 18mm

-  9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm

- 11Fr dla rozmiaru 35mm? Pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe pokryte substancją antymitotyczną bez polimeru o grubościach ścian stentu 0,0026” dla średnicy 3,0; 3,5 i 4,0?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki