Poznań dnia: 2023-06-02

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Wyroby medyczne specjalistyczne dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz Elektroterapii i Elektrostymulacji Serca - część 2” – znak sprawy SZW/DZP/41/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 24 poz. 1 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach: ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA NIESTEROWALNA 1. Cewnik o stałej krzywiźnie czteropolowy 2. Cztery bieguny 3. Średnica cewnika do wyboru 4F;5F i 6F 4. Co najmniej 5 rodzajów krzywizn końcówki cewnika do wyboru – krzywizny odpowiadające tym opisanych w SIWZ określone nazwą własną producenta : MPA,MPB,RVA,RVB,HIS,CS 5. Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego 120cm 6. Gładkie przejście pomiędzy pierścieniem dystalnym a shaftem; 7. Różne rodzaje odległości biegunów do wyboru 2 mm; 5; oraz 2-5-2 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 2 - dot. Pakietu nr 24 poz. 2 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach: ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA 4 POLOWA STEROWALNA 1. Cewnik diagnostyczny czteropolowy sterowalny 2. 4 bieguny 3. Średnica 6F 4. Długość części wprowadzanej do układu naczyniowego w zakresie 110 cm 5. Różne odległości biegunów do wyboru 2 mm, 5mm, 2-5-2 mm, 2-8-2 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 24 poz. 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA NIESTEROWALNA 10 POLOWA

1. cewnik dziesięciopolowy o stałej krzywiźnie

2. 10 biegunów

3. Średnica 6F

4. Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 120 cm

5. jeden rodzaj końcówki

6. Różne odległości biegunów do wyboru: 2mm; 5mm; 2-5-2mm; oraz 2-8-2mm
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 24 poz. 4

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

ELEKTRODA DIAGNOSTYCZNA STEROWALNA 10 POLOWA

1. cewnik dziesięciopolowy o sterowalny

2. 10 biegunów

3. Średnica 6F

4. Długość części wprowadzonej do układu naczyniowego 110 cm

5. Różne wielkości  krzywizn końcówki cewnika do wyboru – 5 rodzajów

6. Różne odległości biegunów do wyboru: 2 mm; 5 mm oraz 2-5-2 mm,

2-8-2 mm

7. w ramach zadanie oferujemy również unikatową elektrodę 10 polową sterowalną o krzywiźnie sinus flex dedykowaną CS

Poniżej zdjęcie krzywizny sinus flex:

Pozycja 5 i 6 zgodnie z SIWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 5

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w  § 6 ust 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 6

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 4 :

4.	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wysokości:

1)	0,05 % wartości netto zamówionej partii Wyrobów, za każdą godzinę zwłoki w jej dostawie,  nie mniej jednak niż 75,00 zł i nie więcej niż 10 % wartości netto zamówionej a niedostarczonej partii wyrobów.

2)	10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy wskazanej w § 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust 2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 3 ust. 2)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

W związku z wymogiem określonym w § 2 ust. 15 wzoru umowy „Na każdym opakowaniu jednostkowym Wyrobów zamieszczana będzie w szczególności: ich nazwa handlowa, numer katalogowy, numer serii oraz termin ważności, przed upływem którego wyrób może być bezpiecznie używany. Dla wyrobów medycznych klasy III, dane te muszą być wyrażone w postaci niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego wyrobu (UDI), zakodowanego w systemie DataMatrix”, prosimy o uwzględnienie art. 120 ust. 1 – 6 MDR stanowiącego o okresach przejściowych dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb i III, kończących się w 27 maja 2024 r. (w zależności od klasy) i odstąpienie od wymogu podawania tych kodów dla produktów podlegających przepisom przejściowym MDR. W tym właśnie czasie wyroby medyczne dopuszczone do stosowania na rynku zgodnie z dyrektywami AIMDD/MDD (bez kodu UDI/karty implantu) oraz MDR (z kodem UDI/kartą implantu) będą funkcjonowały równolegle. W obu przypadkach wyroby te będą miały równy status na podstawie prawa, a w przetargach publicznych nie może mieć miejsca żadna dyskryminacja. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwi producentom i innym podmiotom gospodarczym przygotowanie się do wdrożenia tych rozporządzeń. Wraz z upływem terminów obowiązywania stosownych certyfikatów, będą one aktualizowane przez odpowiednie jednostki notyfikujące według aktualnych wymogów MDR, a co za tym idzie będą spełniać wymogi dotyczące identyfikacyjności każdego wyrobu poprzez uwzględnienie kodu UDI/karty implantu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora jednojamowego z czułością przedsionkową i komorową w zakresie 0,5-7,5 mV. Parametr różni się minimalnie od wymagań SWZ.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dot. zad. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby urządzenia ze złączem DF-1 posiadały wagę 82 g, grubość 11 mm, żywotność 10 lat oraz MRI dla 3,0 T ze strefą wykluczenia lub czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania urządzeń ze złączem DF-1? Pozostałe urządzenia, ze złączem DF-4 będą spełniały wszystkie pierwotne wymagania graniczne zgodnie z SWZ
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści złożenie oferty na:

Poz. 1 – Balon do krioablacji o rozmiarze 23mm lub 28mm  do wyboru przez Zamawiającego

Poz. 2 – Koszulka prowadząca do balonu kompatybilna z oferowanym balonem do krioablacji z poz.1

Poz. 3 - Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych o średnicy 15mm, 20mm lub 25mm współpracujące z balonem do krioablacji z poz.1

Poz. 4 - Kabel elektryczny do elektrody diagnostyczej wielopolowej.

Poz. 5 - Kabel gazowy do balonu.

Poz. 6 - Kabel elektryczny do balonu.

Poz. 7 - Zestaw do punkcji transeptalnej – koszulka i igła

Poz. 8 - Kriokonsola kompatybilna z zaoferowanymi elektrodami do krioablacji w poz.1

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dot. projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie zapisu paragrafu 2 punkt 3 umowy o następująca treść: „oraz materiały informacyjne dla pacjenta w postaci książeczki : „Paszport Pacjenta” na żadanie Zamawiającego” ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 – dot. projektu umowy
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 3 ust. 3 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wyroby znajdujące się w depozycie pozostają własnością Wykonawcy do czasu ich pobrania.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15 – dot. projektu umowy
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 4 ust. 11 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16- dot. projektu umowy
Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SWZ poprzez nadanie § 10 ust. 1 następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność́ za wszelkie szkody spowodowane zawinionym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem postanowień́ poniższych.”
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)?​
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19 – dot. pakietu nr 21.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 21 prowadnik z pkt. 7 o wymiarach 0.035 x 180 cm i 0.035 x 260 cm, dwa rozmiary dostępne do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający zgodzi się na przekazanie w ramach umowy  nowych, przenośnych programatorów SmartSync z analizatorem, które posiadają dotykowy ekran, bezprzewodową telemetrię oraz Bluetooth.

Nowe rozwiązania usprawnią działania w ramach kontroli oraz wszczepiania urządzeń do terapii zaburzeń rytmu serca i dodatkowo stanowić będą zabezpieczenie w razie awarii dotychczas używanych programatorów. Przekazanie programów wiąże się z koniecznością podpisania dodatkowej umowy, której draft załączamy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki