## Pakiet nr 1
Wykonywanie przeglądów i napraw wraz z częściami zamiennymi klimatyzatorów w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
WYKAZ KLIMATYZATORÓW
| LOKALIZACJA- FILIA NR 1 UL. JURASZÓW 7-19 POZNAŃ |  | dane urządzenia |  | ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądu | Wartość netto w zł. | stawka Vat w % | Wartość brutto w zł
|  |  | rodzaj/producent | model
1 | Neurologia - 7 piętro | sala 736 | Sinclair | ASH-13BIF2 | 1 | 8
2 |  | sala 735 | Sinclair | ASH-138/F-2 | 1 | 8
3 |  | RTG Tętnic Szyjnych | Ścienny | FTXV25AV1B | 1 | 8
4 |  | SALA 728 | Ścienny | FTXV35AV1B | 1 | 8
5 | Wewnętrzny- 6 piętro | Holter | Ścienny | ASH-18AQ | 1 | 8
6 | Położnictwo- 4 pietro | Zabiegowy | ścienny/GREE | GUD71ZD/A-T | 1 | 8
7 |  | USG | Ścienny | FTX20KV1B | 1 | 8
8 | IOM - 2 piętro | SALE CHORYCH | Ścienny/GREE | GWH12AGB-K6DNA1A | 1 | 8
9 |  |  | Ścienny/GREE | GWH12AGB-K6DNA1A | 1 | 8
10 |  |  | Ścienny/GREE | GWH12AGB-K6DNA1A | 1 | 8
11 |  |  | Ścienny/GREE | GWH12AGB-K6DNA1A | 1 | 8
12 |  |  | Ścienny/GREE | GWH12AGB-K6DNA1A | 1 | 8
13 |  |  | Ścienny/GREE | GWH 12AGB-K6NA1A | 1 | 8
14 |  |  | Ścienny | ASH-12 BIR | 1 | 8
15 |  |  | Ścienny | MSAE BV 12MRFNX-QRDO6W | 1 | 8
16 |  |  | Ścienny | MSAFCU-18HRFN8-QRD06W | 1 | 8
17 |  | Lekarze | Ścienny/SINCLAIR | MSAFCU-18HRFN8-QRD06W | 1 | 8
18 | Laboratorium - 2pietro | Pracownia Badań Pilnych CITO | Ścienny/GREE | GWH18RC-K3 | 1 | 8
19 |  | Pracownia Badań Pilnych CITO | Ścienny | GWH24RD | 1 | 8
20 |  | Pobieralnia | Ścienny | ASH12AP | 1 | 8
21 |  | Pracownia Biochemii pom.205 | Podstropowy | FHQ125 | 1 | 8
22 |  | Bakteriologia | Ścienny | DSH24 | 1 | 8
23 |  |  | Ścienny | Rotenso 135VI | 1 | 8
24 |  |  | Ścienny | Rotenso 150VI | 1 | 8
25 |  |  | Ścienny | Rotenso 126VI | 1 | 8
26 |  | Pracownia Biochemii | Ścienny | ASH 12CS | 1 | 8
27 |  | Pracownia Mikologii p 213 | Ścienny | MSAFBU-12HRDN8-QRDOGW | 1 | 8
28 |  | Pracownia Analityki | Ścienny | FTXB50CV1B | 1 | 8
29 |  | Białka | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 8
30 |  | Wirusologiczny | Ścienny/Sinclair | ASH18AQ | 1 | 8
31 |  | Hematologia | Ścienny/Samsung | AQ09TSBN | 1 | 8
32 |  | Immunologia | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 8
33 |  | RTG Tomograf | Ścienny | CTH12 | 1 | 8
34 | Zakład Diagnostyki Obrazowej – 1 piętro | Pom. Biuro przed Rezon. | Ścienny | CTH12 | 1 | 8
35 |  | Rezonans | Podstropowy | GREE GUHD36 | 1 | 8
36 |  | Gabinet 112 | Ścienny | FTX20KV1B | 1 | 8
37 |  | Tomograf-Sterownia | ROTENSO | ELIS W35Wi/0 R10 | 1 | 8
38 |  | Pracownia RTG | Ścienny | FTX25KV1B | 1 | 8
39 | Krwiodawstwo - 1 piętro |  | Ścienny | MSR124HRN1QC2 | 1 | 8
40 |  |  | Ścienny | MSR24HR1QB8W | 1 | 8
41 | PRACOWNIA KARDIOLOGII INWAZYJNEJ 1 pietro |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 8
42 |  |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 8
43 |  |  | Ścienny | ASH18AIMZPT | 1 | 8
44 |  |  | Ścienny | ASYG12LECA | 1 | 8
45 | Oddział Kardiologii Inwazyjnej |  | ścienny | P12RL.NSB 8 | 1 | 8
46 | RTG-parter SOR |  | Ścienny | AR12MSFPEWQN | 1 | 8
47 | Serwerownia -parter | Serwer | Ścienny | ASH18AQ | 1 | 8
48 | SOR | Pomieszczenie TRIAGE | Ścienny/Kasai | KWX-12HRDI | 1 | 8
49 |  | Pomieszczenie reanimacyjne | ROTENSO | U70WoR12 | 1 | 8
50 |  | Rejestracja przyjęć planowych | Ścienny/HOKKAIDO | HCNI 263 XA | 1 | 8
51 | Piwnica | Centrala telefoniczna | Ścienny | FTXS25G2V1B | 1 | 8
52 |  | Centrala informatyczna | kasetonowy | FFQ35B8V1B | 1 | 8
53 |  | DZIAŁ TECHNICZNY | kasetonowy | FFQ50B8V1B | 1 | 8
[5 empty] | 1 | 8
54 |  | DZIAŁ TECHNICZNY | kasetonowy | FFqQ35B8V1B | 1 | 8
55 | Pod Blokiem Operacyjnym | Serwerownia | Podstropowy | FHQ14OCaveb | 1 | 8
56 | Piwnica | Serwerownia | Szafa klimatyzacyjna | Emerson D13DA-101VB0220P0 | 1 | 8
57 |  | Pomieszczenie UPS | Ścienny | IZ6Vi | 1 | 8
58 | Zakład Opiekuńczo Leczniczy- osobny budynek | Pomieszczenie pro morte | Ścienny | IZ6Vi | 1 | 8
59 |  | Sala pobytu dziennego | Ścienny | J10Vi/o | 1 | 8
60 |  | Pomieszczenie Kinezyterapi | Ścienny | J100Vi/o | 1 | 8
61 |  | Pomieszczenie fizykoterapi | Ścienny | KASI K 70Vi/o | 1 | 8
62 | ZAKŁAD PATOMORFOLOGII |  | Ścienny | Rotenso 150VI | 1 | 8
63 |  |  | Ścienny | Rotenso 135VI | 1 | 8
Lokalizacja- Filia nr 2 Kowanówko ul.Sanatoryjna 2
64 | Budynek A - dyżurka pielęgniarska |  | Midea |  | 1 | 8
65 | Budynek B - dyżurka pielęgniarska |  | Midea, Sinklair |  | 2 | 8
66 | Budynek C - dyżurka pielęgniarska |  | Midea | MSFU - 09FRN1 | 1 | 8
67 | Budynek C - OINK |  | podsufitowy |  | 1 | 8
68 | Budynek C - dyżurka lekarska |  |  |  | 1 | 8
69 | Budynek D - sterownia, (2) dyżurka |  | MDV |  | 3 | 8
70 | Budynek D - sala zabiegowa |  | ścienny MDV | MSR23V-18HRPN1; MTB-24HWDN1; MSR23-24ARDN1; MSR23V-18HRDN1 | 4 | 8
71 | Budynek E - dyżurka pielęgniarska |  | Midea |  | 1 | 8
72 | Budynek E - dyżurka pielęgniarska |  | Sinclair |  | 1 | 8
73 | Budynek E - gabinet zabiegowy |  | Sinclair |  | 1 | 8
74 | Budynek F - gabinet odziałowej |  | MC QUAY |  | 1 | 8
75 | Budynek F - dyżurka pielęgniarska |  | MDV seria Split |  | 1 | 8
76 | Kuchnia - magazyn spożywczy |  | MC QUAY | G17A | 1 | 8
77 | Kuchnia - magazyn warzyw |  | SANYO | SAP-KRV12AEH | 1 | 8
78 | Budynek Administracyjny - Pracownia Prób Wysiłkowych |  | IM-WMG | 2-0110 | 1 | 8
79 | Budynek Administracyjny - Pracownia EKG |  | Sinclair |  | 1 | 8
80 | Budynek Administracyjny - Pracownia RTG |  | KAISAI |  | 1 | 8
81 | Budynek administracyjny - odpady medyczne |  | Midea |  | 1 | 8
82 | Serwerownia |  | Midea |  | 2 | 8
83 | Serwerownia |  | MDV | MFBU-12HRDNX-QRDO | 1 | 8
84 | Budynek F - sala masażu |  | Glanz | AUS18M53R120D6 | 1 | 8
85 | Budynek F - sala masażu |  | Glanz |  | 1 | 8
86 | Budynek F - sala rowerowa |  | Glanz |  | 1 | 8
87 | Budynek F - sala gimnastyczna |  | Sinclair |  | 1 | 8
88 | Budynek F -sala gimnastyczna |  | Sinclair |  | 1 | 8
89 | Rozdzielnia |  | Midea |  | 1 | 8
90 | Budynek C- blok operacyjny |  | wentylacja wywiewno nawiewna | VENTUS | 1 | 8
91 | Budynek F |  | wentylacja wywiewno nawiewna | Dospel | 1 | 8
92 | Budynek A |  | wentylacja nawiewna | Dospel | 1 | 8
93 | Pracownia RTG |  | wentylacja wywiewno nawiewna | MIDEA KWF-12 HRD | 1 | 8
94 | Kuchnia |  | wentylacja wywiewno nawiewna | wywiew 7500m3/h nawiew 8000m3/h | 1 | 8
95 | Budynek E |  | wentylacja wywiewno nawiewna | SYSTEMAIR | 1 | 8
Lokalizacja - Filia nr 3 ul Sanatoryjna 2 Poznań
96 | Pomieszczenie promorte |  | RIVACOLD | RSI3250ED | 1 | 8
97 | Pomieszczenie odpady medyczne |  | RIVACOLD | RSI3250ED | 1 | 8
98 | Serwerownia |  | GREE | GWH18QD | 1 | 8
RAZEM

## Pakiet nr 2
Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i napraw central wentylacyjnych, central klimatyzacyjno-grzewczych, agregatów chłodniczych w obiektach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Lp. | Lokalizacja | dane/rodzaj/model | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Cena jednostkowa netto w zł/ za wykonanie przeglądów | Wartość netto w zł. | Stawka VAT (%) | Wartość podatku | Wartość brutto w zł
1 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej i Naczyniowej | centrala klimatyzacyjna VS-15-R-HC/E-T w wykonaniu higienicznym prod. VTS Polska wraz z agregatem sprężarkowo-skraplającym typ ERQ100A7V1B prod. Daikin (czynnik chłodniczy R410A) obsługującym chłodnicę w centrali wentylacyjnej | 1 | 8
2 |  | mini centrala wentylacyjna typ ACC 50 CR firmy ACSON wraz z agregatem chłodniczym prod. Gree (model GUHD60NM3FO) | 1 | 8
3 | Szpitalny Oddział Ratunkowy | NW1 centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-2(50)-FD4+HW2+CW3R/WH+FB9/DB2-L | 1 | 8
4 |  | NW2 centrala klimatyzacyjna sekcyjna BS-3(50)-FD4+HW2+CW3R/WH+FB9/DB2-P | 1 | 8
5 |  | agregat chłodniczy prod. Carrier, model 30RA026C9HZK | 1 | 8
6 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z Oddziałem Leczenia Uzależnień | centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” (NW-1) BD-6BIS(50) wraz z jednostką zewnętrzną RVF-500V30MM prod. Rotenso | 1 | 8
7 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa „BD” (NW-2) BD-3BIS(50)-L nr urządzenia:C43631/17 wraz z jednostką zewnętrzną RVF-224V4OMI3 prod. Rotenso | 1 | 8
8 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W10, BD-1(50)-L | 1 | 8
9 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W9, BD-1(50)-L | 1 | 8
10 |  | centrala klimatyzacyjna dachowa W3, BD-1(50)-P | 1 | 8
RAZEM | [6 empty] | X