Poznań dnia: 2023-06-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# SPROSTOWANIE DO PYTANIA NR 33, 64 z dnia 05.06.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywna dostawa środków do mycia, dezynfekcji i higieny na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/58/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

BYŁO: Pytanie nr 33 – dot. Pakiet 4,poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu Desam effekt + do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – wymaga się pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka, która w opinii Zamawiającego nie jest równoważną z opinią Centrum Zdrowia Dziecka. JEST: Pytanie nr 33 – dot. Pakiet 4,poz.1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu Desam effekt + do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością, z możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych. Produkt zawiera czwartorzędowe związki amoniowe, 2-fenoksyetanol, aminy, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Skuteczność w wysokim obciążeniu: B (EN 13727, EN 13697, EN 16615), Tbc (M. terrae) (EN 14348), drożdżaki (EN 13624, EN 13697, EN 16615), F (EN 13624) oraz V (BVDV, Vaccinia – zgodnie z wytycznymi DVV/RKI Instytutu Roberta Kocha), Rota (EN 14476) w czasie 15 minut w stężeniu 1%. Trwałość roztworu 28 dni. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5l. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. BYŁO: Pytanie nr 64 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka i zgodę na posiadanie Opini Centrum Zdrowia Dziecka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ – wymaga się pozytywnej opinii Instytutu Matki i Dziecka, która w opinii Zamawiającego nie jest równoważną z opinią Centrum Zdrowia Dziecka. JEST: Pytanie nr 64 – dot. Pakiet nr 4 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka i zgodę na posiadanie Opini Centrum Zdrowia Dziecka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również. Zamawiający