Załącznik A

Wymagane parametry techniczne:

| Parametr | Oferowany produkt |
| --- | --- |
| Długość fali: 515 (+/- 10) nm |  |
| Zakres regulacji częstości repetycji (co najmniej w zakresie 1-40 MHz) |  |
| Kompatybilność ze sterownikami typu Sepia II (PicoQuant) |  |
| Długość impulsu: nie dłuższa niż 200 ps |  |
| Moc: co najmniej 3 mW |  |
| Wbudowany kolimator optyczny |  |
| Wymiary głowicy laserowej: nie większa niż 250 x 50 x 60 mm |  |
| Wbudowana stabilizacja temperatury pracy (co najmniej z dokładnością +/- 2 stopni Celcjusza) |  |
| Dołączone oprogramowanie kompatybilne z systemem FluoTime umożliwiające pełne sterowanie urządzeniem |  |
| Wymagana gwarancja: minimum 12 miesięcy |  |