Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego helu (w zależności od potrzeb Zamawiającego) w łącznej ilości maksymalnie do 5.600L, w częściowych dostawach na podstawie zamówień Zamawiającego oraz wypożyczenie dewarów Wykonawcy i transport wypożyczonych dewarów Wykonawcy lub dewarów Zamawiającego przez okres 1 roku:

Ciekły hel winien spełniać poniższe warunki czystości:

	Nazwa składnika
	Wzór chemiczny
	Jednostka
	Zakres

	hel
	He
	[mol %]
	min. 99,999

	dwutlenek węgla
	CO2
	[mol ppm]
	( max 0,5

	tlenek węgla
	CO
	[mol ppm]
	

	wodór
	H2
	[mol ppm]
	max 1,0

	neon
	Ne
	[mol ppm]
	max 2,0

	azot + argon
	N2 + Ar
	[mol ppm]
	max 5,0

	tlen
	O2
	[mol ppm]
	max 1,0

	metan
	CH4
	[mol ppm]
	max 0,5

	woda
	H2O
	[mol ppm]
	max 1,5


Dostawy ciekłego helu realizowane mają być:

1) do 3 dostaw do 100L (nie mniej niż 80L) w dewarach diamagnetycznych Wykonawcy o poj. 100L, po uzgodnieniu ilości zamawianego ciekłego helu przez Zamawiającego w tych dewarach, w przewidywanej łącznej ilości do 300L.
2) do 14 dostaw do 250L (nie mniej niż 180L) w dewarach diamagnetycznych Wykonawcy o poj. 250L, po uzgodnieniu ilości zamawianego ciekłego helu przez Zamawiającego w tych dewarach, w przewidywanej łącznej ilości do 3.500L.
3) dostawy do dewarów diamagnetycznych Zamawiającego o poj. 100L (nie mniej niż 80L) w przewidywanej łącznej ilości do 300L
4) do 3 dostaw do 500L (nie mniej niż 375L) w dewarach diamagnetycznych Wykonawcy o poj. 500L, po uzgodnieniu ilości zamawianego ciekłego helu przez Zamawiającego w tych dewarach, w przewidywanej łącznej ilości do 1.500L.
Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia ilościowego pomiędzy poszczególnymi pozycjami, jednak łączna ilość nie może przekroczyć wartości maksymalnej umowy.
Wielkość każdorazowej dostawy będzie wynikać z zamówienia Zamawiającego. 

Warunki dostawy dla poszczególnych dostaw:

dla 1) dostawa do Zamawiającego na adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 8; 10, oraz ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
dla 2) dostawa do Zamawiającego na adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 8; 10, oraz ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
dla 3) sprzedaż LOCO siedziba Wykonawcy

dla 4) dostawa do Zamawiającego na adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 8; 10, oraz ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
Termin realizacji poszczególnych zamówień: max. do 8 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. 

Oferta powinna zawierać wykaz cen jednostkowych netto PLN za 1L poszczególnych dostaw.

Ceny te powinny być cenami netto obejmującymi: cenę ciekłego helu, koszty napełniania dewarów i koszty transportu oraz opłatę ADR (koszty transportu oraz opłaty ADR dotyczą tylko pozycji 1,2 i 4 opisu przedmiotu zamówienia). Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią armaturę (elementy dostosowujące średnicę króćca dewara do linii transmisyjnej) niezbędną do przetransferowania ciekłego helu z dewara do magnesów nadprzewodzących za pomocą linii transferowych o średnicy 10 lub 12mm (linie transferowe zapewnia Zamawiający).
Zamawiający dostarczy (w przypadku pozycji 3) Wykonawcy dewary „schłodzone”.

Wypożyczenie i transport dewarów mają być realizowane poprzez:

1) wypożyczenie dewarów diamagnetycznych Wykonawcy o pojemnościach: 100L, 250L lub 500L w celu uruchomienia spektrometrów NMR przez serwis producenta przez okres 40 dni (cena za dobę)
2) transport wypożyczonych dewarów diamagnetycznych Wykonawcy po napełnieniu spektrometrów NMR przez serwis producenta (na trasie: baza Wykonawcy – siedziba Zamawiającego [Poznań] – Baza Wykonawcy) lub transport schłodzonych dewarów diamagnetycznych Zamawiającego (na trasie: siedziba Zamawiającego [Poznań] – baza Wykonawcy – siedziba Zamawiającego [Poznań]) – podać cenę kursu transportowego. Zamawiający przewiduje pięć kursów transportowych.

Wykonawca powinien posiadać samochód transportowy wyposażony w windę transportową oraz dopuszczony do transportu materiałów niebezpiecznych (uprawnienia ADR).
