Poznań, 07-06- 2023 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO ZAPROSZENIA

na dostawę głowicy lasera do pracy impulsowej do układu TCSPC z oprogramowaniem

postępowanie nr ZP/0229/D/23

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie do opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczam pytanie i odpowiedź:

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty z laserem o wymiarach głowicy: 100 x 62 mm (długość x średnica), spełniającym pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź. Tak: Zamawiający dopuszcza proponowany w zapytaniu  rozmiar głowicy laserowej.