Bydgoszcz dnia: 2023-06-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4505/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy.” – znak sprawy 70/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Dot. projektu umowy Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust.1 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru; 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru 4) 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru. 5) 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie dostarczenia przedmiotu użyczenia w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzone protokołem przekazania sprzętu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru. 6) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 3. Dot. projektu umowy W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §2 ust. 19 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 4. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dot. projektu umowy przechowania Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. um. przechowania) Odpowiedź: 7 ust. 1 umowy przechowania otrzymuje brzmienie: Przechowawca ma prawo pobrać towary przechowywane. Własność towarów przechowywanych w "banku" przechodzi na Przechowawcę z chwilą pobrania towarów z "banku" przez Przechowawcę." Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych towarów począwszy od towaru o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z "banku" przez Przechowawcę. 6. Dot. projektu umowy przechowania Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. um. przechowania) Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 2 1. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie, której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p, poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 2. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 stenty kobaltowo - chromowe uwalniające Sirolimus, o następujących parametrach: - dostępne długości stentu: 9 mm; 13mm; 16mm; 20mm; 26mm; 33mm; 40mm, 46mm Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego półpodatnego do PTCA o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu kobaltowo - chromowego uwalniającego Sirolimus o długościach - 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 40, 44 i 48 mm, średnicach - 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm, o grubości ściany stentu w przedziale -68 µm - 79 µm oraz ciśnieniu NP 11 atm i ciśnieniu RBP 16 atm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do zmian ciasnych o poniższych parametrach ? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (?2,0- 4,0 mm); 20 Atm (?4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280", 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Dot. zadania 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego półpodatnego o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 3

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 3 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. Dane techniczne: Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu Materiał – stop Co Cr Grubość rozpórki – 68 μm Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna Polimer – biostabilny polimer akrylowy Pokrycie stentu - abluminalne Materiał balonu – nylon 12 Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm Profil wejścia – 0,016” Profil przejścia – 0,023” Skrót perspektywiczny - ≤ 2,0 % Siła promieniowa - ≥ 0,17N/mm2 Odrzut (recoil)– 4,0% Lek: sirolimus (rapamycyna) Dawka leku: 0,90 μm/mm2 Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów Ciśnienie RBP – 17 barów Zgodny cewnik prowadzący – 5F Zgodny prowadnik – max 0,14”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-06-14