## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | rozmiar/wielkość | Pełen kod towaru | Producent | J.M | Ilość oferow. | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 1
1 | Folia bakteriobójcza zawierająca w warstwie klejącej aktywny jodoform (związek jodu z tlenem), który zapobiega migracji bakterii poliestrowa, gr 0,025mm,oddychająca, niepalna,,antystatyczna, elastyczna (885%), rozciagliwa: >28%, hypoalergiczna z klejem akrylowym, paraprzepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, system bezpiecznej aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie,zew.op. folia, papier.Skuteczność bakteriobójcza potwierdzona badaniami. | powierzchnia przylepna 34 x35 cm rozm. całkowity 44 x 35 cm |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 22x45 cm rozm całkowity 28x45cm |  |  | szt. | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Folia operacyjna poliestrowa o gr.0,025mm, oddychająca,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Folia antystatyczna,hypoalergiczna z klejem akrylowym, przepuszczlność (MVTR)>600g/m2/24h, z systemem aplikacji ze znacznikiem uwolnienia linera.Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | powierzchnia przylepna 49x45 cm rozm. całkowity 45x55 cm |  |  | szt. | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Folia operacyjna bakteriobójcza jodowana, oddychająca, przylegająca, przezroczysta,antyrefleksyjna powierzchnia, hipoalergiczna, bez lateksu poliestrowa o gr.0,025mm,rozciągliwa, niepalna,wysoki stopień przylepności do ciała pacjenta, przeznaczone do wszystkich rodzajów zabiegów chirurgicznych, zwłaszcza do zabiegów długotrwałych. Pakowane podwójnie, zewn.op:folia papier | rozmiar całkowity 45x55cm, powierzchni klejącej 45x49cm |  |  | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Butelka Redon jednorazowa plastyk sterylna | 400ml |  |  | szt | 4800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Butelka harnonijkowa jednorazowa do drenażu niskociśnieniowego, plastyk, sterylna z drenażem ssącym(dren) znakowanym z trokarem/igłą. Pakowana papier-folia | 50ml |  | BRAK | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75-100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. Worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-14 |  |  | szt | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-16 |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych - sterylny, nitka radiacyjna na całej długości drenu, wykonany z medycznego PCV, długość 75- 100cm, dokładna perforacja, otwory umożliwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji, pakowane podwójnie w wew. worek foliowy oraz zew. opakowanie folia/papier, pakowane prosto | CH-12 |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Łącznik do drenów Thorax Y | 13x13x13 |  |  | szt | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Kanka do irygacji | CH-24-30x300 |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik Thorax | Ch-28-36 |  |  | szt | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik Thorax z trokarem | CH 28-32 |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Dren brzuszny silikonowany 40cm | Fr-20-36 |  |  | szt | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | Dren Kehra lateksowy | CH 8-18 80x5 |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Cewnik Pezzera, 3 otwory boczne, podwójnie pakowany wew. worek foliowy oraz zew. Opakowanie folia/papier | CH-28-34 |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1 | Katheter (neurochirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z cienką końcówką zakrzywioną posiadajacą 4 otwory. Końcówka o średnicy 3,8-4,2mm (wew.) 5,8-6,2 (zew). Długość całkowita 24-26cm, połączona z drenem 3,3-3,5m. Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 2000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1 | Katheter (chirurgiczny) do odsysania z pola operacyjnego z cienką końcówką zakrzywioną posiadajacą 4 otwory. Końcówka o średnicy 4,8-5,2mm (wew.) 5,8-6,2 (zew). Długość całkowita 20-22cm, połączona z drenem 3,3-3,5m. Podwójne opakowanie (worek foliowy i zewnętrzne op. typu folia-papier) |  |  |  | kpl | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 9
1 | Ostrze do skalpela a'100 | 10-26 w tym 10A, 15C |  |  | op. | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Ostrze do strzygarki Care -Fusion 4406 |  |  |  | szt | 1400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE11
1 | Stripery | Stripery jałowe zapakowane w papier-folia, min.5 sztuk w papier-folii,opakowanie zbiorcze min. 50 sztuk papier-folii |  |  | op. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 12
1 | Osłona sterylna na kamerę laparoskopową foliowa z dwoma tasmami na końcach 200x16cm lub 250x16cm, opakowanie folia-papier |  |  |  | szt | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 13
1 | Zestaw przewodów przedłużających do dwukanałowych cewników do drenażu opłucnowego (łącznik Y zakończony miękkim drenem do połączenia 2 cewników Thorax i zestawem do drenażu klatki piersiowej. Końcówki łącznika powinny posiadać zejście schodkowe. Łacznik (dreny) wykonany z lateksu, rozdwojony Y z plastiku). | Y:10x10x10mm |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | zestaw jałowy pakowany papier-folia pojedyńczo
ZADANIE 14
1 | Elektroda REM dwudzielna do diatermii hydrożelowa 174x122mm (powierzchnia przewodząca 110mm2 ), nie zawiera lateksu oraz ftalanów |  |  |  | szt | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 15
1 | Elektroda jednodzielna do lezji hydrożelowa, powierzchnia całkowita 212cm kw., pow.aktywna 132cm kw, impedancja @200kHz <13 Ohm do aparatu Neuro N 50 | a5szt. |  |  | op | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 16
1 | Elektrody nasierdziowe jednobiegunowe do czasowej stymulacji serca,powierzchnia aktywna 11mm2,średnica 0,6 mm,wykonana ze stali nierdzewnej,zwinięty spiralnie proksymalny koniec,przewód: dł. 60 cm, wykonany ze stali nierdzewnej, izolowany osłoną z polipropylenu, średnica 0,2 mm.Dwie igły: transtorakalna (długość 90mm, łamana, prosta, tnąca), nasierdziowa (dł. 22mm, mocowana we wsierdziu za pomocą sprężynki) |  |  |  | szt | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | sterylne, pakowane pojedyńczo
ZADANIE 17
1 | Pisak do skóry, sterylny, jednorazowy ze standardowym szpicem, wkładka fiolet krystaliczny, z linijką 15cm w zestawie w jednym opakowaniu papier folia |  |  |  | szt | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 18
1 | Ortopedyczny zestaw do odsysania z pola operacyjnego zawierający dwa filtry i trzy końcówki ssące - 2 zagięte i 1 prosta, z drenem o długości min. 250cm, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia - papier |  |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 19
1 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka w kształcie litery " L" pogrubiona, obustronnie spłaszczona z izolacją z tworzywa sztucznego (z wyjątkem porcelany) np. Valeyllab E2774-36 |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do laparoskopii typu Hooc końcówka haczykowata druciana w kształcie litery "L" obustronnie np. Valeyllab E2773-45 |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektroda czynna jednorazowa monopolarna do diatermii Valleylab /tylko taka, która jest kompatybilna z elektrodą do Hooka laparoskopowego 5mm |  |  |  | szt. | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 20 KOMIS
1 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki proste |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda do diatermii Liga Sure o średnicy 5mm, długość 37cm, długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem lub laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm długość narzędzia 37mm. Szczęki zakrzywione |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Narzędzie do zabiegów klasycznych. Szczęki z wbudowanym nożem z powleczeniem w nano technologii. Trzon owalnu średnicy 13,5mm; dł. 18cm, zakres obrotu 180stopni, szczęki wygięte lub narzędzie do zabiegów klasycznych do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych . Typu Maryland długość szczęki 20mm , długość lini cięcia 18 mm , średnica trzonu 5mm, długość narzędzia 23mm . |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda Liga Sure SMALL zgodna z platformą Force Triad i FT10 typu LF1212/LF2019 |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Elektroda Liga Sure Atlas laparoskopowa średnica 10mm, długość 37cm, długość szczęk 22mm do urządzenia Valleylab. |  |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Elektroda do diatermii LigaSure Atlas 10mm, do mezorectum kod. LS 1020 do urządzenia Valleylab. |  |  |  | szt | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Elektroda mikrochirurgiczna z izolacją do neurochirurgii do urządzenia Valleylab długości całkowitej 10,16cm, ekspozycyjnej 9cm, aktywnej 3,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Elektroda mikrochirurgiczna zakrzywiona 45 stopni z izolacją do neurochirurgii do urządzenia Valleylab długości całkowitej 5,4cm, ekspozycyjnej 3cm, aktywnej 3,0mm |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 21
1 | Zaciski plastykowe do naczyń pod kątem 45 żółte, bez gąbki, znakowanie radiologiczne, siła ścisku: 75-80 gramów po 10szt np..Scanlan 1001-533 |  |  |  | op | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zaciski plastykowe do naczyń proste, białe, bez gąbki, znakowane radiologicznie, siła ścisku 25-30 gramów po 10szt np.. Scanlan 1001-500 |  |  |  | op | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 22
1 | Zestaw węży jednorazowych płukanie /ssanie 23 kHz i 36kHz do urządzenia CUSA EXCEL |  |  |  | szt. | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 23
1 | Zestaw jednorazowych markerów pasywnych do adapterów lokalizujących systemu neuronawigacji VectorVision nr.kat.41773 op. 120 szt. |  |  |  | szt. | 4200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Jałowe,pakowane w blistry po 3 sztuki Opakowanie min. 30 blistrów
ZADANIE 24
1 | Stapler skórny 35 śr drutu 0,5 zszywka po zamknięciu przybliżenie 7x4mm po zamknięciu |  |  |  | szt | 500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 25
1 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 130x125mm |  |  | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Proteza ubytku kości czaszki/Codubix | 134x110mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 26
1 | Barwne oznaczenie naczyń z przędzy poliestrowej w formie pasm o krawędziach zawiniętych do wewnątrz np..R3-R2 x 900mm | nr 2-3 |  |  | szt | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 27
1 | Podwieszka do naczyń krwionośnych silikonowa dł. min 40cm , śred. Mini 1,5-1.0, śred. Maxi 2,4-1,2 | mini/ maxi |  |  | szt | 1600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 28
1. | Nożyk okulistyczny, ostrze skośne,kąt ścięcia 30 |  |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 29
1. | Igła do biopsji kompatybilna z postoletem typu Promag | G-15 do G-18 |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 30
1. | Jednorazowy sterylny przyrząd do czyszczenia końcówek w czasie operacji koagulacji i pincety bipolarnej np. Tipolisher firmy Tyko |  |  |  | op | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 31
1. | Organizer prowadnik kardiochirurgiczny do szwów zagięty łukowato posiadajacy taśmę przylepną oraz gumowe samozaciskowe uchwyty do pojedyńczych szwów. Oznaczony literowo-cyfrowo z podziałem na szwy górne i dolne. Narożne otwory fiksacyjne. |  |  |  | op | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Każda sztuka posiada 8 szczelin na szew, 3 sztuki w 1 opakowaniu
ZADANIE 32
1 | Zgłębnik Fogarty'ego | CH-2-7/80 |  | zarys | szt. | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 33
1 | Filc z PTFE 15,2 x 15,2 cm, gr 1,65 np. Bard 007837 |  |  |  | szt. | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Filc z PTFE 2,5 x 15,2 cm, gr 1,65 np. Bard 007976 |  |  |  | op | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 op po 10 sztuk
3 | Filc z PTFE 9,5mmx4,8mm np..Bard 007963 |  |  | bard | op | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 op po 25 saszetek, 1 saszetka 10 sztuk podkładek
4 | Łata teflonowa, rozmiar 15.2 x 15.2 cm , grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn) |  |  | bard | szt. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 34
1 | Skalpel jednorazowy bezpieczny z wysuwanym ostrzem kod BA823SU/BA815-CSU |  |  |  | szt. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 35
1 | Przedłużacz wysokociśnieniowy min 120cm, z rotacyjnym adapterem kompatybilny z wkładem do strzykawki np.. HPCT8.8-180-P-FM (COOK) |  |  |  | szt. | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 36
1 | Wycinak aortalno (kardiopunch)/żylny , posiadający minimum jedną krawędź tnącą, wycinający idealnie okrągłe otwory średnica od 2mm do 3mm |  |  |  | szt. | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Sterylny pakowany pojedynczo
ZADANIE 37
1 | Elektroda ostrzowa wydłużona. Pakowane papier-folia | dł. całkowita 15,2cm, dł. ostrza 1,9cm, do trzpienia o średnicy 2,4mm |  |  | szt | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1op zawiera 5 sztuk
ZADANIE 38
1 | Jednorazowy wkład do strzykawki automatycznej Medrad 150 ml QFT, nakłuwacz (spike) złącze szybkiego nabierania |  |  |  | szt | 400 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 39
1 | Zestaw: Elektroda do diatermii Liga-Sure (1 sztuka) o średnicy 10mm, długość 37cm, długość szczęk 22mm, aktywowana ręcznie lub nożnie z wbudowanym nożem, z przewodem, z obracanym trzonem do urządzenia Valleylab. Trokar 5mm (2 sztuki), 12mm(1 sztuka), 15mm(1 sztuka), jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem (5mm/12mm) i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem),dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar musi posiadać wbudowany pozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek (1 sztuka) o śr. 15mm, worek o pojemności 1500ml, dł trzonu 29-29,5cm. Nie zawiera lateksu.Worek schowany w aplikatorze, który wprowadzany jest do trokara,aplkator z miejscami chwytu na palce. Nić (2 sztuki) wchłanialna (90 -110 dni), 3/0, 27mm, 5/8 koła okrągła, dł.15cm barwiona, nitka zakończona zaciskiem pętlowym, haczykowata. Sterylny w 1 opakowaniu zbiorczym z oznaczeniem 1 lotem | Od jednego producenta |  |  | zestaw | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 40
1 | Siatka polipropylenowa płaska polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna o gramaturze 37,8g/m2, grubość 0,38mm,średnica włókna 0,10mm | 8x12cm |  |  | szt | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka polipropylenowa płaska polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna o gramaturze 37,8g/m2, grubość 0,38mm,średnica włókna 0,10mm | 12x15cm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Siatka polipropylenowa płaska polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna o gramaturze 37,8g/m2, grubość 0,38mm,średnica włókna 0,10mm | 15 x 15 cm |  |  | szt | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Siatka polipropylenowa płaska polipropylenowa,monofilamentowa, niewchłanialna o gramaturze 37,8g/m2, grubość 0,38mm,średnica włókna 0,10mm | 30 x 30 cm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 41
1 | Siatka kompozytowa jednostronna na jelita do przepukliny brzusznej wykonana 83% z monofilamentu polipropylenowego i 17% ePTFE, gramatura siatki 120 g/m2 średnica włókna 0,18mm, grubość siatki 0,5mm, siatka nadająca się do cięcia ze wskażnikami orientacyjnymi | 30x30cm |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Siatka kompozytowa do laparoskopowego leczenia przepuklin wykonana 83% z monofilamentu polipropylenowego i 17% ePTFE, gramatura siatki 120 g/m2 średnica włókna 0,18mm, grubość siatki 0,5mm, siatka nadająca się do cięcia ze wskażnikami orientacyjnymi | 15x15cm |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 42
1 | Sonda monopolarna z ssakiem , (Ø 3 mm, dł. całkowita 20 cm), do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), jednorazowego użytku, opakowanie zbiorcze - 5 osobno sterylnie pakowanych kompletów, współpracująca z aparatem INOMED np.:525650 |  |  |  | op | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Elektroda igłowa typu Trygon ( dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5m) 532651 współpracująca z aparatem INOMED 1 op.=10 szt. |  |  |  | op | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Elektroda do stymulacji FSR 02 530684 współpracująca z aparatem INOMED 1 op.=5 szt. |  |  |  | op | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Elektroda bipolarna ( dł. igły 20mm, dł.przewodu 1,5m) do odbioru - nerw około ruchowy 532711 współpracująca z aparatem INOMED 1 op.=5 szt. |  |  |  | op | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Para elektrod igłowych ( dł. igły 12mm, dł.przewodu 1500) Elektroda do nerwu IX 534645 współpracująca z aparatem INOMED 1 op.=20 szt. |  |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Kaniula prosta ostra G 22x100x5 współpracująca z aparatem INOMED a 10szt. np. 240102 |  |  |  | op. | 190 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Kaniula prosta ostra G 22x50x4 współpracująca z aparatem INOMED a 10szt. np. 240100 |  |  |  | op. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kaniula prosta ostra G 18x115x5 współpracująca z aparatem INOMED a 10szt. np. 240141 |  |  |  | op. | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 43
1 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki XL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 200 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe XL 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
2 | Klips polimerowy niewchłanialny do laparoskopii nerki L, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 klipsownica wielorazowa L 10mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
3 | Klips polimerowy Medium - Large(ML) do zamykania naczyń od 3mm do 10mm. | 80 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe ML 5mm |  |  |  | szt. | 2 | [5 empty] | użyczenie
4 | Klips polimerowy niewchłanialny naprzemiennie ząbkowany z nachyleniem do laparoskopowego zaopatrywania naczyń, rozmiar XXL, każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 8 magazynków min x 4 klipsy |  |  | szt | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 klipsownice wielorazowe XXL 10mm |  |  |  | szt | 2 | [5 empty] | użyczenie
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 44
1 | Klips tytanowy mały ( S ) dł. całkowita 3,6mm, po zamknięciu dł. otwartego klipsa 3.0mm, szer.otwartego klipsa 4,2mm przekrój klipsa poprzeczny w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia atraumatyczna romboidalna.Każde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki | 1500 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 2500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, prosty. Kolor rękojeści w kolorze magazynku 25szt (15 sztuk długości 20cm, 10 sztuk długości 28cm) |  |  |  | szt. | 25 |  | użyczenie
2 | Klips tytanowy średni ( M ) dł.całkowita po zamknięciu 5,6mm, dł otwartego klipsa 4,8mm, szer.otwartego klipsa 5,8mm, przekrój klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki | 1800 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 1800 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Aplikator wielorazowy kompatybikny z klipsami, prosty długości 20 i 28 cm. Kolor rękojeść w kolorze magazynku 12 szt. |  |  |  | szt. | 12 |  | użyczenie
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 45
1 | Klips tytanowy średno duży (M/L ) dł całkowita 9,0mm, dł otwartego klipsa 7,8mm, szer. otwartego klipsa 8,8mm. Przekrój poprzeczny klipsa w kstałcie trójkąta, wew. Powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna. Kazde opakowanie klipsów zaopatrzone w metryczki. | 1000 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 Aplikatory wielorazowe proste od 18cm-20cm |  |  |  | szt. | 3 |  | użyczenie
| 4 klipsownice o średnicy 10mm wielorazowe do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 4
2 | Klips tytanowy duży (L ), dł całkowita klipsa po zamknięciu 12,3mm, dł. otwartego klipsa 10,8mm, szer. Otwartego klipsa 11,3. Przekrój porzeczny klipsa w kształcie trójkata, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna, romboidalna każde opakowanie zaopatrzone w metryczki. | 100 magazynków min x 6 klipsów |  |  | szt | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 klipsownice o średnicy 12mm wielorazowa do laparoskopii pęcherzyka żółciowego |  |  |  | szt. | 3 |  | użyczenie
| 2 aplikatory proste 25-27cm |  |  |  | szt. | 2
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 46
1 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw do ssania z kaniulą pokrytą polytetrafluoroethylenem. Długość podwójnych drenów 2 500 mm | kaniula średnicy 10 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula wymienna do zestawu ssącego, kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem. | średnica 10 mm, długość 330 mm |  |  | szt | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Laparoskopowy jednorazowy zestaw do ssania z kaniulą pokrytą polytetrafluoroethylenem. Długość podwójnych drenów 2 500 mm | kaniula średnicy 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula wymienna do zestawu ssącego, kaniula pokryta polytetrafluoroethylenem. | średnica 5 mm i długości 330 mm |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 47
1 | Endoloop z nitką wchłnialną o całkowitej hydrolizie ok.70 dni i grubości 2/0 |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Automatyczny przyrząd do szycia intrakoralnego laparoskopowego 10mm |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Ładunek pojedynczy do przyrządu intrakoralnego 2/0, dł. 18cm Poliester pleciony powlekany. |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Klipsownica laparoskopowa 5 mm z technologią zapobiegającą przypadkowemu wypadnięciu klipsa o dł. trzonu 33 cm z 16 klipsami tytanowymi wielkości M/L( wymiar klipsa 3,6 mmx9,1 mm) z elektronicznym wyświetlaczem klipsów ułatwiającym pełną identyfikację ilości klipsów podczas wykonywania procedury, antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt. |  |  |  | szt | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Nić wchłanialna (glikolid, dioksanon, węglan trimetylenu) 90 -110 dni, dł.23cm barwiona, nitka zakończona zaciskiem pętlowym, haczykowata.3/0, 27mm, 5/8 koła, okrągła |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Nić (polipropylenowy monofilament niewchłanialny),dł.60cm, barwiona, 8/0, 6mm, 3/8 koła, okrągła, podwójna,krzywizna 140 stopni |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 48 KOMIS
1 | Laparoskopowe urządzenie mocujące 5mm z minimum 30 tytanowymi spiralnymi zszywkami helikalnymi. |  |  |  | szt | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 49 KOMIS
1 | Stapler uniwersalny laparoskopowy, pozwalajacy używać ładunki z zintegrowanym nożem o dł. 30,45,60mm możliwością wygicia szczęk do 45 stopni. Umożliwia 20 strzałów, śr. trzonu 12mm |  |  |  | szt | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ładunek uniwersalny z nożem o dł. 60mm o trzech wysokościach zszywek, wys otwartych zszywek umożliwiających kompresję szerszego zasięgu tkanki z możliwością zgięcia 45 stopni: wys otwartych zszywek 3,0 - 3,5 -4,0mm, możliwość kompresji tkanki w zakresie od 1,5mm do 2,25mm (tkanka standardowa/ gruba) |  |  |  | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 50 KOMIS
1 | Stapler laparoskopowy zamykająco-tnący,zakrzywiony półkoliście (głowica staplera)linia cięcia 40mm, linia łączenia 51mm. Zszywki tytanowe.Wysokość zszywki otwartej 4,7mm, zamknięta 2.0mm Zszywki zamykane wielopłaszczyznowo. 6 wystrzeleń podczas zabiegu. 3szt. w op. |  |  |  | op | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 51 KOMIS
1 | Stapler prosty z nożem 60-61mm, wysokość zszywki tytanowej otwartej 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm, zszywka bilateralna spłaszczona na całej długości. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie, wys po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Stapler prosty z nożem 80-81mm, wysokość zszywki tytanowej: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm , zszywka bilateralna spłaszczona na całej długosci drutu. Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach naprzemiennie. |  |  |  | szt | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Magazynek do staplera z nożem 80-81mm wysokość zszywki 3,8 -3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralna spłaszczona na całej długości drutu. |  |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Magazynek do staplera z nożem 60-61mm wysokość zszywki: 3,8 - 3,85mm lub 4,8mm zszywka tytanowa bilateralnie spłaszczona na całej długosci drutu, wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Stapler liniowy z nożem . Długość lini szwu 60mm lub 80mm . Wysokość otwartej zszywki 3mm-3,5mm-4mm lub 4mm-4,5mm-5mm . |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Stapler liniowy jednorazowy 30-32mm, podwójna linia zszywek tytanowych, ułożonych naprzemiennie.Zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości . Wysokość zszywki otwartej: 3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Stapler liniowy jednorazowy 55-60mm z podwójną linią tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki otwartej: 3,5 - 3,8mm i 4,5 -4,8mm. Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości .Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Stapler liniowy jednorazowy 90mm z podwójną linią tytanowych zszywek, ułożonych naprzemiennie.Zszywki bilateralnie spłaczone na całej długości. Wysokość zszywki otwartej:3,5mm lub 4,5 - 4,8mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokosci otwartej zszywki 3,5mm lub 4,5mm - 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1,5mm lub 2.0mm . |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,5mm-3,8mm i 4,8mm. Wymiar po zamknięciu 1.5mm lub 2,0mm |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Przyrząd do zakładania szwu kapciuchowego 45mm lub 55mm np. Pursting |  |  |  | szt | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 52 KOMIS
1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 25mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =16,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 28mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =19,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefa docisku o rozmiarze w zakresie 28mm lub 31mm, wysokosć otwartej zszywki zszywek 4mm- 4,5mm- 5mm |  |  |  | szt | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Stapler okrężny z łamaną główką i automatycznie regulowaną strefa docisku o rozmiarze w zakresie 28mm lub 31mm, wysokosć otwartej zszywki zszywek 3mm- 3,5mm- 4mm |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny 31mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8mm, dł. trzonu 22cm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całym obwodzie, średnica wykonanego zespolenia =22,5mm. Wymagana również wersja przedłużona min dł trzonu 35cm |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykającą |  |  |  | szt | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego z zszywkami o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) |  |  |  | szt. | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 53 KOMIS
1 | Igła insuflacyjna 120 mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła insuflacyjna 150mm ze wskaźnikem bezpieczeństwa |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Nożyczki 5 mm, długie 35cm odgięte 16mmm z możliwością koagulacji monopolarnej i rotacji wokół własnej osi 360 |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Kleszczyki chwytne z ząbkami 5mm, 21mm(max, rozwarcie 32mm), dł. trzonu 33 lub 35cm (zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy) ,z możliwością koagulacji monopolarnej, szczęki okienkowe z ząbkami, urządzenie tytanowe |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Trokar 5mm jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem),dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar musi posiadać wbudowany dwupozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Trokar 5-12mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem),dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Trokar 12mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 150mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Trokar 15mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 100mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Trokar 15mm, jednorazowego uzytku, z bezpiecznym ostrzem lub bezostrzowy z zintegrowanym systemem uszczelek, kaniula stabilizowana ( z utrzymującym w powłokach skórnym ożebrowaniem), dł. tulei 150mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze lub bezostrze rozwarstwiające. Trokar musi posiadać wbudowany trójpozycyjny zawór pozwalajacy na insuflację i deinsuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kleszczyki chwytne typu disektor 5mm dł.31 cm lub 35cm, z możliwością koagulacj monopolarnej. |  |  |  | szt | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Kleszczyki chwytne typu Grasper dł. 5mm, dł. trzonu 31cm lub 35cm ,zaopatrzone w automatyczny mechanizm zapadkowy umożliwiający pracę w pozycji zamkniętej, szczęki narzędzia tytanowe płaskie z silikonowymi podkładkami |  |  |  | szt | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 54 KOMIS
1. | Uchwyt monopolarny, jednorazowy z wysuwaną elektrodą nożową 2,5cm, do stosowania w elektrochirurgii standardowej lub wspomaganej argonem, kompatybilny z generatorem Valleylab |  |  |  | szt. | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 55 KOMIS
1 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o średnicy 10mm,worek o pojemności 190-200 ml, dł trzonu 29-29,5cm, nie zawierajacy lateksu. Worek schowany w aplikatorze przed użyciem,który wprowadzany jest do trokara. Apilator posiada miejsce na palce operatora. |  |  |  | szt | 80 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr. 12mm lub 15mm, worek o pojemności 1500ml, dł trzonu 29-29,5cm. Nie zawiera lateksu.Worek schowany w aplikatorze przed użyciem, który wprowadzany jest do trokara. Apilator posiada miejsce na palce operatora. |  |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 56 KOMIS
1 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni,zabezpieczony dodatkowym sztywnym pierścieniem retrakcyjnym, rozmiar średnica wewnętrzna pierścienia 7cm, długość 15cm pomiędzy pierścieniami M-linia cięcia 5-9cm | M |  |  | szt | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Retraktor-jednorazowy ochraniacz rany, z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający retrakcję 360 stopni,zabezpieczony dodatkowym sztywnym pierścieniem retrakcyjnym, rozmiar: średnica wewnętrzna pierścienia 11cm, długość 15cm pomiędzy pierścieniami L-linia cięcia 9-14cm | L |  |  | szt | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 57 KOMIS
1 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 6mm jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 5,5mm |  |  | szt. | 36 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 11mm, jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 10,5mm |  |  | szt. | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Trokar do klatki piersiowej do narzędzi o średnicy do 12mm, jednorazowego użytku,rękaw nieprzewodzący, opakowanie 10-12 sztuk, kolorystyka rękawa róznorozmiarowa | 11,5mm |  |  | szt. | 24 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
ZADANIE 58 KOMIS
1 | Nóż harmoniczny laparoskopowy jednorazowego użytku o średnicy 5mm, długości 36cm lub 39cm, z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Końcówka pistoletowa z przyciskami max/min, współpracujący z generatorem G11 lub Y16-E. Użyczenie generatora współpracującego z nożem harmonicznym na czas trwania umowy. Sterylny,jednorazowego użytku |  |  |  | szt. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 59 KOMIS
1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych do zabiegów kardiochirurgicznych jednorazowy z tworzywa sztucznego, ssący, atraumatyczny, niezakrywający naczyń wieńcowych, ramię przegubowe 17cm ustawne na zawiasie stopki 6cm z przyssawkami (część ssąca długości 3cm) regulowane trójpłaszczyznowa, zbrojona linia ssąca do pompy, dren z PCV medycznego z filtrem z możliwością regulacji siły ssania, wskażnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora |  |  |  | szt | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 60
1 | Probówka poliestrowa 16x75 z korkiem a500szt. | 500 |  |  | op | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0