Sprawa nr 44/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-06-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4598/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego” – znak sprawy 44/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności między formularzami cenowymi i formularzem oferty. Zamawiający załączył 2 pliki formularza cenowego, w obu występuje zadanie nr 6, każde z innym opisem. W pierwszym pliku są to przeglądy aparatów do kriochirurgii CRYO-S, w drugim pliku pompy Medima. W formularzu oferty zadanie nr 6 to: Przeglądy aparatów do kriochirurgii CRYO-S, natomiast Przeglądy pomp Medima są uwzględnione w zadaniu nr 56. Zgodnie z SWZ Pompy strzykawkowe "medima" typ S-PCA uwzględnia zadanie nr 56. Prosimy o wyjaśnienie i skorygowanie obecnych formularzy. Odpowiedź Zamawiającego: Formularz cenowy dla zadania 56 to „Formularz cenowy - zadania 51-61”. W tabeli nastąpiła omyłka pisarska polegająca na braku pierwszej cyfry 5 w zadaniach 1-9 oraz cyfry 6 w zadaniach 10 i 11. Formularz został skorygowany i przesłany na platformę. Dotyczy pakietów w zakresie: Przeglądy pomp infuzyjnych strzykawkowych S300 i Pompy Medima Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowane przez Wykonawcę przeglądy miały 2 letni termin ważności? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z zaleceniami Producenta wykonywanie regularnych przeglądów technicznych (przez autoryzowany serwis) urządzeń objętych postępowaniem powinno odbywać się co 24 miesiące. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w siedzibie Wykonawcy (na koszt Wykonawcy)? Jako producent opisanego sprzętu określamy, że nie mamy możliwości wykonania napraw w siedzibie Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Wzór umowy, § 9, ust. 2-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na łączną wysokość kar umownych do 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i umowy bez zmian.

Zamawiający informuje, że w formularzu cenowym dla zadań 51-61 nastąpiła omyłka pisarska w numeracji  zadań (brakuje liczby dziesiątek). Skorygowany formularz cenowy znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie e-propublico.pl.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 19.05.2023 r.