## Arkusz1
| SPRAWA NR 53/2023 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Poprawiony Formularz Cenowy
L.p. | Nazwa materiału | J.M | Ilość oferow. | Nazwa handlowa/ Producent | kod towaru | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 1
1 | Implant wykonany z tytanu, samogwintujący się, o średnicy nie mniejszej niż 4,4 mm. Długość implantu w dwóch rozmiarach 3 mm i 4 mm. Możliwość odkręcania i wykręcania zaczepu magnetycznego do implantu podczas implantacji. Pomiar stabilności implantów metodą RFA śródoperacyjnie jak i do czasu obciążenia procesorem. | kpl | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Zestaw wzierników jednorazowego użytku umożliwia precyzyjne badanie jamy nosowej, jamy ustnej i ucha. Zestaw można zabrać na wizytę domową nie martwiąc co począć z narzędziem po badaniu. • Zestaw pakowany sterylnie pojedynczo w pakiet foliowo-papierowy. Wziernik nosowy ma klasycznie wyprofilowane rękojeści. • Wziernik uszny jest matowo czarny w jego wewnętrznej powierzchni - nie ma refleksów i odbić światła podczas badania. Szpatułka w zestawie zbudowana jest z białego, sprężystego białego plastiku wysokiej jakości. Anatomicznie wyprofilowania. • Biały kolor szpatułki nie wpływa na postrzeganie barw podczas badania zwłaszcza z zewnętrznym źródłem światła. • Narzędzie w części aplikacyjnej jest gładkie więc nie powoduje odruchu wymiotnego pacjenta. • Wielkość wziernika usznego: 4 mm • Nie zawiera lateksu. | kpl | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | proteza do wszczepów wewnątrzusznych typ III BOS, IVA, IVB, VD | szt. | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ II 1,15 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 5
1 | ostrza do mikronacięć typu Bivera No65 np. kod 496765, 5905 op a24szt | op | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | płytka złota do powieki 1,4g | szt. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 7
1. | Rurka ma kształt litery T Rurka jest wykonana z kauczuku silikonowego (KS). Rurka jest zaopatrzona w korek i kołnierz blokujący. Opakowanie rurki stanowi torebka foliowo-papierowa dostosowana do sterylizacji tlenkiem etylenu. Wyrób jest oferowany w stanie jałowym. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 8
1. | drenik wentylacyjny do ucha typu T-1.14mm I.D.L-12mm wykonany z elestomereu silikonowego, TPE, stali nierdzewnej i tytanu | szt. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 9
1 | Zestaw DCR prosty. Sondy ze stali nierdzewnej - długość 4,5 cm x średnica 0,90 m (1 3/4 x 20G).Solidne rurki silikonowe - długość 40 cm x średnica 0,80 mm. | szt. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 10
1 | Proteza do rekonstrukcji ukladu przewodzacego ucha środkowego typu VE Ø 0,8 mm | szt. | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 11
[8 empty] | cena za 1m-c | wartość netto * | wartość brutto * | koszt 1 monitora*
1.1. | Dzierżawa monitorów głębokosci znieczulania (miesiecznie) | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | czujniki do moitorów | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
* - do umowy dzierżay - potrzebna cena za 1 monitor; dla wartości netto i brutto zd. 11 przeliczenie dla 24 m-cy (wg wprowadzonych formuł , ktorycg nie należy zmieniać)
podpis elektroniczny Wykonawcy