Poznań dnia: 2023-06-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obrębie oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu- powtórka” – znak sprawy SZW/DZP/69/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1- dot. Pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm i 10 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szczoteczek o średnicy włosia 5mm i 10mm.

Pytanie nr 2 – dot. Pakietu 12 poz. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowego z generatorem do aparatu Infant Flow bez zabezpieczenia antybakteryjnego, z odcinkiem wdechowym podgrzewany o długości 1,2 m i dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem w postaci drenu łączącego odcinek podgrzewany z generatorem, przeznaczonego do inkubatora o długości 0,3m, przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ, obecnie stosowanego przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza, również.

Pytanie nr 3- dot. pakietu 12 poz. 2.1

Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2.1 dot. jednorazowego układu oddechowego do respiratora Fabian miał na myśli konstrukcję układu składającą się z podgrzewanego odcinka wdechowego oraz niepodgrzewanego odcinka wydechowego z pułapka wodną? Czy Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska i określił dwa odcinki wydechowe, zamiast jeden wdechowy, a drugi wydechowy? Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak zamawiający miał na myśli konstrukcję układu składającą się z podgrzewanego odcinka wdechowego oraz niepodgrzewanego odcinka wydechowego z pułapka wodną.

Pytanie nr 4 – dot. Pakietu 1, poz. 1
Czy zamawiający wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości ± 7%,, włókno poliestrowe - 100 g/m2 ± 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 24 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 6 – dot. Pakietu 1, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ofert innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, a Państwu uzyskanie oszczedności i wymiernych korzyści finansowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 – dot. Pakiet 6, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dot. Pakietu 7, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 9 – dot. Pakietu 7, poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 – dot. Pakietu 1 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z poliestru 90 g/m2, spełniającą pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 – dot. Pakietu 1 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu 1 , pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 – dot. Pakietu 1 , pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki będącej wyrobem kosmetycznym, objętej 23% stawką VAT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 – dot. Pakietu 1 , pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 15 – dot. Pakietu nr 1, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne typu Gallant w foliowym opakowaniu jednostkowym, z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem oraz o następujących rozmiarach ostrza:

0,8 x 3,6 x 0,01 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16- dot.  Pakietu 1 , pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści szczotki w rozmiarze 90x45x39mm, pakowane w dyspenserze po 40 sztuk? Spełniające pozostałe wymagania swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17 – dot. Pakietu 1 , pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści szczotki w rozmiarze 90x45x39mm? Spełniające pozostałe wymagania swz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 – dot. Pakietu 1, pozycja 4 
Czy Zamawiający dopuści szczotki nie będące wyrobem medycznym, posiadające stawkę 23% vat?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19 – dot. Pakietu 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 20 – dot. Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla pacjenta do badań kolonoskopowych z krótkimi nogawkami typu „slipy” (bez otworu, nie na rzep), w rozmiarze uniwersalnym, niejałowe, z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z gumką w pasie, w kolorze granatowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21 – dot. Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 35 g/m².  Kolor niebieski, niejałowe. Rozmiar XL, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 – dot. Pakiet 2, pozycja 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 23 - dot. Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie misek wyłącznie w rozmiarze 20cm i 28cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 – dot. Pakiet 7, pozycja 1-2  
Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza na etapie składania ofert, dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę wykonaną z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra – bok (od strony włosia), pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny, saszetki z żelem nawilżający jamę ustną, aplikatorem gąbkowym oraz kubeczkiem, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra – bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni, z możliwością kontroli odsysania?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 – dot. Pakiet 8, poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem diglukonianu chlorheksydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, również.

Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 8

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 3 otworami ssącymi oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny w wyciskanej saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylopirydyną i witaminą E.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 29 – dot. Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 30 - dot. Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia.

W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy:

„2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.”

Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1.	Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2.	Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 - dot. Pakiet 14, Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wskazanej pojemności umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert niż w poprzednim postępowaniu, unieważnionym z powodu przekroczenia budżetu w rzeczonym pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 32 - dot. Pakiet 14, Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wskazanej pojemności umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert niż w poprzednim postępowaniu, unieważnionym z powodu przekroczenia budżetu w rzeczonym pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 33 - dot. Pakiet 14, Poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wskazanej pojemności umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert niż w poprzednim postępowaniu, unieważnionym z powodu przekroczenia budżetu w rzeczonym pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 34- dot. Pakiet 14, Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wskazanej pojemności umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert niż w poprzednim postępowaniu, unieważnionym z powodu przekroczenia budżetu w rzeczonym pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35 - dot. Pakiet 14, Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 600 ml. Tak niewielka różnica w pojemności nie wpływa na funkcjonalność pojemnika. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dopuszczenie zaoferowania pojemnika o wskazanej pojemności umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert niż w poprzednim postępowaniu, unieważnionym z powodu przekroczenia budżetu w rzeczonym pakiecie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36

Wzór umowy par. 3 ust. 2 - Prosimy o uwzględnienie, iż dostawy zamawiane w piątek mogą być dostarczone do wtorku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Vide §5 ust. 2 (…) W przypadku, gdy dzień dostawy będzie dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym terminie. Wraz z Wyrobami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument dostawy określający rodzaj, ilość i cenę jednostkową dostarczonych Wyrobów.)

Pytanie nr 37

Wzór umowy  par. 7 ust 14 – Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni. Termin 60 dni jest niewspółmiernie długi i stanowi naruszenie równowagi stron obowiązującej w zamówieniach publicznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ

Pytanie nr 38

Wzór umowy  par. 11

Ust. 1 – Prosimy o zmianę wysokości kar na 0,01 % i bez wskazania minimum kwotowego 50 PLN.

Ust. 2 – Prosimy o zmianę wysokości kar na 0,02 % i bez wskazania minimum kwotowego 30 PLN.

Ust. 3 – Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Ust. 5 - Prosimy o zmianę wysokości kar na 15 % kwoty netto.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne musza spełniać funkcje stymulujące do należytego wykonania umowy, a nie tylko funkcje kompensującą.

Pytanie nr 39

Na zasadzie równości stron z uwagi na przyjęte jedynie po stronie Zamawiającego kary umowne, prosimy o dopisanie, że Zamawiający zapłaci w przypadku opóźnień w płatnościach maksymalne odsetki za opóźnienie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Wysokość odsetek jest regulowana przepisami.

Pytanie nr 40

Wykonawca wnioskuje o dodanie następującej klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

- zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

- po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Propozycje nie uwzględniają interesów zamawiającego, jak i preferują importerów, nie wskazując, czy i jak ukształtować warunki zmiany, poza jedynie zmianami kursów walut.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki