Załącznik nr 2 do SWZ – formularz cenowy

Sprzęt do diatermii elektrochirurgicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. netto (j.m) | wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Podatek VAT | wartość brutto | Nr katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Elektroda czynna jednorazowa: - uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, - długość kabla 300cm +/- 10cm - długość uchwytu 191mm +/- 3mm - wymienny nożyk długość 70mm +/- 1mm, - wtyk z blokadą heksagonową zapobigającą obracaniu się nożyka - materiał obudowy uchwytu - ABS - biokompatybilny bez pirogenów, lateksu - max. Dopuszczalna częstotliwość 1MHz - całość w sterylnym opakowaniu, - wtyk do diatermii 3-pinowy, | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda bierna, neutralna jednorazowa: - powierzchnia całkowita 168 cm2 +/- 1cm2 - powierzchnia czynna 105 cm2, - owalna, żelowa - dzielona na dwie równorzędne, symetryczne części; - uniwersalna dla dzieci i dorosłych; - grubość hydrożelu 0,69 mm +/- 0,1 mm - pakowane pojedynczo - wymiary elektrody 163,5mm x 117mm +/- 0,5mm - system ścisłego przylegania - pakowana pojedynczo | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych z wtykiem do diatermii Erbe ICC oraz Emed ES350 z izolacją na wtyku dł. 10 mm +/- 1 mm : - długość kabla 5 m +/- 0,5cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewody wielorazowego użytku do oferowanych elektrod biernych jednorazowych do diatermii Valleylab - długość kabla 5,0 m ± 0,5cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,8cm, biokompatybilna, woreczek z polietylenu, wymiary woreczka 9,5x12cm, wolna od lateksu, zgodny z Rozp. UE2017/745, opakowanie zbiorcze 100szt., termin ważności 3 lata | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Czyścik jednorazowy do elektrod monopolarnych, przyklejany, powierzchnia 5x5 cm ± 0,5 cm, jałowy, jednorazowy, grubość 6 mm ± 0,1 mm | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewód bipolarny wielorazowy z wtykiem do diatermii Valleylab 2-pinowym, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewód bipolarny wielorazowy do diatermii typ Erbe ICC, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm, wtyk do pincety standard europejski (wtyk pincety płaski), na zewnątrz wtyk przewodu okrągły | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przewód laparoskopowy monopolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm;, wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią Force Triad Valleylab | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kopatybilny z diatermią Force Triad Valleylab | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przewód laparoskopowy bipolarny wielorazowy, dł. kabla 5 m ± 0,5 cm; wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią ES-350 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Pinceta bipolarna wielorazowa 16 cm prosta, końce zagięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 0,5 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych kabli bipolarnych | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pinceta bipolarna wielorazowa 19,5 cm prosta, końce odgięte lub proste /zamawiający określi przy zamówieniu/ szerokość 1 mm, wtyk kompatybilny do oferowanych przewodów bipolarnych | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 15x15mm, do wtyku o śr. 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu półpętla 20x20mm, do wtyku o śr. 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu żagielek do konizacji 15x25mm, do wtyku o śr. 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Kulka monopolarna wielorazowa 4 mm, wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1, długość całkowita 50 – 55 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Elektroda monopolarna wielorazowa typu kulka, długa, o śr. 6mm, do wtyku o śr. 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Nóż monopolarny wielorazowy wejście kompatybilne z elektrodą czynną z poz. 1 długość całkowita 65 mm ± 0,1mm, nóż 2,5x20mm, wtyk 2,4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Uchwyt elektrod argonowych wielorazowy z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem długości 3,00 – 3,5m, przeznaczony do minimum 250 cykli sterylizacji udokumentowane załączoną kartą katalogową producenta, wtyk kabla 3 – pinowy, wtyk elektrod 4 mm z systemem zabezpieczającym przed obracaniem się elektrod kompatybilny z diatermią EMED ES 350 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda argonowa laparoskopowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 70 – 73,5mm z igłą w środku, wtyk 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Elektroda argonowa wielorazowa do koagulacji, długość całkowita 145 – 150 mm z igłą w środku, wtyk 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Elektroda argonowa wielorazowa do cięcia i koagulacji, długość całkowita 100 – 103 mm z nożykiem 2,5 x 14 mm, wtyk 4mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Elektroda bipolarna do małżowin nosowych, dł. 21,5-22,0 cm część robocza odgięta dł. 11 cm, końce ostre | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 4 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Wielorazowy adapter monopolarny do ostrzy skalpela, uchwyt 2,4mm, do trzonka nr 3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Pinceta monopolarna 20 cm prosta, bez wtyku, nieizolowana na obu końcach | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Pinceta biopolarna bagnetowa końce proste szer. 1 mm dł. 19,5 cm z pinem w części odgiętej zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Pinceta biopolarna odgięta pod kątem ok 15 st. dł 19 cm końce proste, szer. 1 mm z pinem w środku zabezpieczającym przed przechodzeniem ostrzy. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Pinceta bipolarna bagnetowa, końce proste 0,5x5mm długość 22 cm, uchwyt ażurowany | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Mata do odkładania narzędzi elektrochirurgicznych, dwustronnie gładka, autoklawowalna w 134°, wymiary 48x61 cm ± 1 cm, waga do 230g | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Przewód laparoskopowy monopolarny, wielorazowy dł. kabla 5m ,wtyk do narzędzi 4 mm kompatybilny z diatermią ERBE | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Przewód laparoskopowy monopolarny, wielorazowy dł. kabla 5m ,wtyk do narzędzi 4 mm wejście do diatermii 3-pinowy | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Elektroda monopolarna, nóż długi, odgięty, część robocza 2,4x10mm, wtyk 4mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Uchwyt elektrody wielorazowej szeroki autoklawalny do minimum 400 cykli sterylizacji, wtyk do elektrod 4mm, system sześciokątny w uchwycie do zapobiegania obracaniu się elektrod do diatermii EMED, wtyk 3-pinowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Warunki:

- Zamawiający zastrzega, iż wyroby medyczne muszą posiadać polską wersję językową opisu wyrobu. W przypadku kiedy na jednostkowym opakowaniu wyrobu medycznego nie ma polskiej wersji językowej opisu taka wersja winna się znajdować na opakowaniu zbiorczym.

- Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych wysokiej jakości tj. niezawodnych, spełniających przepisy i normy obowiązujące w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie folderów, fotografii, opisu technicznego, danych katalogowych jednoznacznie potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu.

………………………………………..

/ pieczątka i podpis osoby upoważniony/