Sprawa nr 44/2023			      				Bydgoszcz dnia: 2023-06-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4787/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Przeglądy i naprawy sprzętu medycznego” – znak sprawy 44/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Dotyczy zadania 13 - Dotyczy: SWZ 9.8 oraz Wykaz osób – zał. nr 7 Zamawiający pisze: 9.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Czy Zamawiający akceptuje certyfikat osób wykonujących usługi uprawniający do wykonywania przeglądów serwisowych w języku angielskim Certyfikaty producenta urządzenia Maxwell są wystawiane w języku angielskim. Jest to wersja wiążąca. Odpowiedz Zamawiającego: Zgodnie z SWZ pkt 17.4. Zamawiający akceptuje certyfikaty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 2) Dotyczy: Wzór umowy § 3, 1 1. Zamawiający pisze: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w Załączniku nr 1 do umowy w siedzibie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Czy Zamawiający akceptuje przeprowadzenie przeglądów w siedzibie Wykonawcy? Uzasadnienie: Serwis Urządzeń Maxwell na terenie EU ma siedzibę w Niemczech (Promega Service Center, Gutenbergring 10, 69190 Walldorf, Niemcy) W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług serwisowych nie udzielamy autoryzacji serwisu innym przedsiębiorstwom. Przeglądy są przeprowadzane poprzez przesłanie urządzenia do naszego centrum serwisowego. Oferowana cena przeglądu obejmuje koszty transportu. Odpowiedz Zamawiającego: Zgodnie z § 3 ust. 2 i 4 oraz dostarczeniem na czas przeglądu sprzętu zastępczego § 3 ust. 5. - Dotyczy: Wzór umowy § 1 punkty 8 – 10 dla części 13 Prosimy o dodanie: jeżeli dotyczy Uzasadnienie: Serwis Urządzeń Maxwell jest przeprowadzany w Niemczech. Wykonawca jest w związku z tym zobowiązany do stosowania niemieckich przepisów prawnych. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. - Dotyczy: Wykaz osób Zamawiający pisze: Wykaz pracowników musi zawierać dane dot. doświadczenia i wykształcenia Ze względu na niemieckie przepisy m. In. Dot. ochrony danych osobowych Wykonawca nie może udzielić tych informacji dla pakietu 13. Wykonawca przedkłada certyfikaty kwalifikacji pracowników i w ten sposób potwierdza należyte kwalifikacje pracowników. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. 5) Dotyczy: Wykaz dostaw Zamawiający wymaga przedstawienia referencji i wykazu dostaw Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy z wykazem umów zawartych z Zamawiającym w ciągu ostatnich 3 lat wraz z potwierdzeniem Wykonawcy o poprawnie przeprowadzonych dostawach. Uzasadnienie: Jeżeli Zamawiający w ciągu ostatnich lat zawierał umowy z Wykonawcą – Zamawiający nie potrzebuje wystawić referencji na potrzeby własnego postępowania ponieważ jest sam najlepiej w stanie ocenić zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy na podstawie wykonanych na jego rzecz dostaw. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 Dotyczy Zadania nr 49 Aktualizacja oprogramowania analizatora parametrów krytycznych krwi ISTAT ABBOTT Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie usługi w siedzibie Oferenta, tj. dostarczenie analizatora przesyłką kurierską do siedziby Firmy, aktualizację i odesłanie do Zamawiającego, w terminie zadeklarowanym w ofercie? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie § 3 ust. 2.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Formularz oferty – termin wykonania przeglądu Zamawiający pisze: *dla zadań 1-49 - min. 1 dzień roboczy maksimum 10 dni roboczych od otrzymania zlecenia, (...) UWAGA!!! Kryterium to dotyczy konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu. Czy wykonawca może wpisać: przegląd wymaga ustalenia terminu? Jeżeli nie prosimy o zmianę na 21 dni dla części 13. Przegląd urządzeń Maxwell jest wykonywany w siedzibie Wykonawcy w Niemczech. Staramy się zagwarantować możliwie krótki czas wykonania przeglądu i organizujemy odbiór urządzenia tak, aby zaraz po dostarczeniu do serwisu wykonać usługę i zwrócić urządzenie do użytkownika. W związku z organizacyjnym nakładem pracy oraz wysokim obłożeniem naszego serwisu prosimy o wydłużenie terminu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z § 4 ust. 1-3 projektu umowy.

Pytanie nr 8 Dotyczy zapisów SWZ – rozdział 20, pkt. 21.2 – zadanie nr 50 1. Prosimy o zmianę kryterium oceny „3 – Czas naprawy z użyciem części zamiennych od 16 do 20 dni na 16 – 30 dni roboczych”. W/w prośba wynika z faktu, iż regeneracje i naprawy trepanów są obecnie wykonywane w serwisie centralnym producenta, który znajduję się poza granicami Polski, dlatego Wykonawcy trudno jest określić dokładnie termin naprawy/regeneracji. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SWZ. Dotyczy zapisów SWZ – załącznik nr 14 – par. 2 - zadanie nr 50 2. Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 10 na „....Kosztorys naprawy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 21 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy” Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. 3. Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 11 na „…Naprawa zostanie wykonana w terminie do 30 dni roboczych” Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 4. Prosimy o zmianę zapisu w par. 2, pkt. 12 na „Wykonawca usunie wadę w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji…” W/w prośba wynika z faktu, iż regeneracja i naprawa trepanów jest wykonywana w siedzibie producenta, która znajduję się poza granicami Polski, dlatego Wykonawcy trudno jest określić termin naprawy/regeneracji. W/w prośba wynika z faktu, iż regeneracje i naprawy trepanów są obecnie wykonywane w serwisie centralnym producenta, który znajduję się poza granicami Polski, dlatego Wykonawcy trudno jest określić dokładnie termin naprawy/regeneracji. Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zmianę w § 3 ust.12.

Pytanie nr 9 Dotyczy zadania 20, 50, 57 1 .Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1 : 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niedokonanie przeglądu lub naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 3 w wysokości 0,1% wartości brutto danego zadania (danego przeglądu) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zadania; 3) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 13 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. 4) Za niedotrzymanie terminu gwarancji, o którym stanowi § 3 ust. 12 w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwie wykonanej usługi za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwie wykonanej usługi. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niedokonanie przeglądu lub legalizacji w terminie określonym w § 4 ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto danego zadania za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danego zadania; Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SWZ i umowy bez zmian

Pytanie nr 10 - Czy zamawiający dopuści, wykaz min. 1 usługi odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. obsługa serwisowa obejmująca przeglądy (dla zad. 1 - 49 i 51 - 61) oraz przeglądy i naprawy (dla zadania 50) urządzeń medycznych wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, usługa będzie wynosiła wartość brutto wynoszącą minimum: dla zadania nr 45 – 3 000,00 zł ? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykazu min. 1 osoby posiadającej imienny aktualny certyfikat lub inny dokument, potwierdzający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu zamówienia dla Zadnia 45? Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 26.06.2023 r