Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – pakiet nr 15 Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania aplikatora typu Spike z zastawką, posiadającego filtr antybakteryjny 0,1 mikrona. Zamawiający wymaga próbek na w/w Spike, więc sam oceni czy zaproponowany Spike będzie odpowiedni do przewidzianych procedur medycznych. Zaproponowany Spike jest ogólnie stosowany w placówkach służby zdrowia. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2 – pakiet nr 7 Proszę o dopuszczenie wyceny kieliszków za op.75 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. na opakowania, czyli 3000 op. Wycena za opakowanie umożliwi zaoferowanie korzystniejszej oferty cenowej. Proponowane kieliszki konfekcjonowane są w opakowaniach po 75 szt. i w ten sposób są sprzedawane. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel