Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 3 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 42mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 1 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3 poz.1 Prosimy o dopuszczenie elektrody okrągłej z języczkiem o średnicy 45mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Różnica 2 mm w rozmiarze elektrody nie powinna stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3 poz.2 Prosimy o dopuszczenie elektrody dla dzieci i noworodków o średnicy 30mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 3 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera o wymiarach 40mmx55mm, przy pozostałych parametrach bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 3 poz.3 Prosimy o dopuszczenie elektrody do Holtera o wymiarach 40mmx55mm z wycięciem umożliwiającym mocowanie kabla. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 3 poz.1-3 Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod. Projekt umowy - §14 ust. 1c i 1d Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 14 ust. 1c i 1d projektu umowy zamiast zwrotu "wynagrodzenia brutto o którym mowa w art. 2 ust.1 umowy" wpisanie zwrotu: "wartości niezrealizowanej części umowy" Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów o karach umownych.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel