Sprawa nr: 66/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-06-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4819/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Klinicznego Urologii i Onkologii Urologicznej oraz Poradni Urologicznych” – znak sprawy 66/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zadanie 2, poz. 1: Zestaw do dwustopniowej nefrostomii w składzie: . Cewnik poliuretanowy pigtail z 6 otworami drenażowymi, wyposażony w łącznik Luer-lock 10Ch, dł. 30 cm, . Prowadnica sztywna z giętką końcówką 0.035”/80cm, . Igła punkcyjna 2-częściowa typu trokar 18G/20cm, . Echogeniczna igła 2-częściowa typu Chiba 18G/20cm, . 3 rozszerzadła, . Kranik Luer-lock, . Kołnierz mocujący z opaską zaciskową, . Adapter do worka na mocz, . 3 samoprzylepne etykiety, . Worek na mocz. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3, poz. 1: Zestaw do szynowania moczowodów otwarty-otwarty o rozmiarach 4.7Ch, dł. 26 i 28 cm, popychacz 70 cm, prowadnica 0.028”/125cm oraz 6Ch i 7Ch, dł. 24, 26 i 28 cm, popychacz 40 cm, prowadnica 0.035”/125cm. Długość implantacji do 6 mies. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3, poz. 2: Zestaw do szynowania moczowodów otwarty-zamknięty o rozmiarach 4.7Ch, dł. 26 i 28 cm, popychacz 70 cm, prowadnica 0.028”/125cm oraz 6Ch i 7Ch, dł. 24, 26 i 28 cm, popychacz 40 cm, prowadnica 0.035”/125cm. Długość implantacji do 6 mies. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3, poz. 3: Zestaw do szynowania moczowodów z trzonem cewnika usztywnionym spiralą ze stali nierdzewnej, rozmiar 6Ch, dł. 26 i 28 cm, popychacz 40 cm, prowadnica 0.032”/150cm. Długość implantacji do 6 mies. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3, poz. 4: Zestaw do szynowania moczowodów z nicią. Popychacz o dł. 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 3, poz. 5: Prowadnik wiodący nitinolowy, hydrofilny z końcówką giętką na odcinku 7 cm, śr. 0.035” i 0.038”, dł. 150 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 4, poz. 1: Hydrofilna koszulka dostępu moczowodowego o rozmiarach 9.5/11.5Ch, 10/12Ch, 12/14Ch oraz dł. 35 i 45 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 4, poz. 5: Kleszczyki biopsyjne o wymiarach 1.8Ch/120cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 4, poz. 6: Igła do skleroterapii 22G/66cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 5, poz. 2: Zestaw poszerzadeł moczowodowych o śr. 8-22Ch oraz dł. 70 cm. Zadanie 5, poz. 3: Cewnik balonowy do poszerzania moczowodu z platynowymi znacznikami, pokryty powłoką hydrofilną, śr. 5Ch oraz 12 Ch lub 15 Ch po napełnieniu, dł. balona 4 cm, dł. cewnika 75 cm. Manualna pompka z manometrem. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 5, poz. 4: Prowadnica stalowa pokryta PTFE o dł. 150 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 10, poz. 1: Zestaw do nefrostomii z cewnikiem silikonowym 10Ch/balon 1.5 ml, 12Ch/balon 2 ml, 14/balon 3 ml, i 16Ch/balon 5 ml, dł. 40 cm, 2 poszerzadła, w tym jedno z rozrywalną koszulką. Zadanie 10, poz. 3: Cewnik do nefrostomii z cewnikiem silikonowym 10-22Ch, dł 40 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 10, poz. 4: Cewnik z końcówką Tiemanna 12-24Ch, dł. 41 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 8 poz. 1 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu 8 w pozycji nr 1 produktu o następujących parametrach: Zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą formowaną, linią o długości 200 cm i średnicy 5 mm, z zaciskami rolkowymi, zaciskiem medycznym, adapterem do cewników oraz silikonową przedłużką o długości 114mm i średnicy 4,75mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Zadanie nr 8 poz. 2 W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w zadaniu 8 w pozycji nr 2 produktu o następujących parametrach: Zestaw do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą z pułapką na bąbelki powietrza, linią o długości 238 cm i średnicą 7 mm, zaciskiem rolkowym, zaciskiem medycznym, adapterem cewnika oraz silikonową przedłużką? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3 pakiet 12 W związku z tym, że Zamawiający oczekuje dostarczenia w użyczenie pistoletu biopsyjnego na czas związania umową, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby to miał być konkretnie jednej, wskazanej przez Zamawiającego marki w SWZ, czyli Promag Ultra. Wymóg powyższy może mieć uzasadnienie jedynie w przypadku, gdyby przedmiotem zamówienia były same igły, które miałyby być kompatybilne z konkretnym pistoletem posiadanym przez Zamawiającego. Wobec powyższego prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł biopsyjnych o wskazanych w SWZ parametrach, przy zobowiązaniu Wykonawcy, że dostarczy w użyczenie pistolet biopsyjny wielorazowego użycia kompatybilny z tymi igłami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. pytanie wzór umowy Zgodnie z licznymi obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi podejmowania działań w ramach systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1657 z późn. zm.) na wszystkich podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych ciąży obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W świetle obowiązującego prawa na Zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowej eksploatacji dostarczonego wyrobu, więc w przypadku potrzeby odesłania nabytego wyrobu do Wykonawcy, Zamawiający powinien przekazać informację o sterylności wyrobu. Ponieważ zarówno Zamawiający jak i Wykonawca są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, to celem formalnego potwierdzenia zapobiegania szerzenia się zakażeń wnosimy o dodanie do wzoru umowy stanowiącej załącznik do SWZ poniższego zapisu precyzującego sposób postępowania w sprawach reklamacji i/lub zwrotów: „Każdorazowe przesłanie wyrobu będącego przedmiotem umowy od Zamawiającego do Wykonawcy powinno być uprzednio zgłoszone na adres e-mail …................... wraz załączonym poświadczeniem sterylności. Wyrób należy przesłać na adres korespondencyjny Wykonawcy wraz z tym dokumentem w oryginale i zgłoszeniem oczekiwanej usługi przez Wykonawcę”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian. Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian. Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian. Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian. Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 3 pkt.2c) Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową" Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisami Umowy i SWZ

Pytanie nr 5 (zadanie nr 7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli bez monitora, umożliwiającej podłączenie się do dowolnego monitora posiadanego przez Zamawiającego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Pytanie nr 6 Pakiet 2 Pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: zestaw do nefrostomii dwustopniowej o składzie - igła punkcyjna typu Chiba 2 częściowa o średnicy 18G i długości 200mm, skalowana co 1 cm, widoczna w USG; cewnik drenażowy wykonany z miękkiego poliuretanu o wysokiej widoczności w RTG, 6 otworów drenażowych na pigtailu, powłoka hydrofilowa na 90mm na końcu do-nerkowym, z nacięciami dla bezpiecznego zamocowania. Cewnik z usztywniającym mandrynem oraz pomarańczową rozrywalną koszulką; prowadnica typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o średnicy 0.035” długość 85 cm; kranik do podłączenia worka na mocz, skalpel oraz adapter. Rozmiary cewnika CH8 i CH9. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pakiet 2, pozycja 2. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika wykonanego z lateksu z powłoką silikonową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pakiet 8 Pozycja 1. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do irygacji typu Y z dwoma kolcami, dwoma zaciskami, komorą kroplową, linia o długości 227,5 cm i średnicy ok. 10 mm, z zaciskiem rolkowym, adapterem do cewnika oraz silikonową przedłużką o długości 11 cm i średnicy ok. 10 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pakiet 8 pozycja 2. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii do irygacji z dwoma kolcami, dwoma zaciskami kodowanymi kolorystycznie, z komorą redukującą występowanie bąbelków powietrza, linia o długości ok. 216 cm i średnicy ok. 10 mm, zaciskiem rolkowym, adapterem do cewnika oraz silikonową przedłużką. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pakiet 10 Pozycja 1. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do nefrostomii balonowy o długości 40cm, balon 3mm, wykonany z silikonu 100%, zwiększa komfort pacjent. Posiada znaczniki RTG. Dwa otwory powyżej i poniżej balonu. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 3. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego z zakończeniem prostym otwartym, z możliwością aplikacji po prowadnicy, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną końcówką z dodatkowymi dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pozycja 4. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika dwudrożnego z zakończeniem typu Tiemann (dodatkowo wzmocniony) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką z jednym otworem o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 7 (zadanie nr 7) Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli bez wbudowanej pamięci wewnętrznej, ale z możliwością zapisu obrazów oraz wideo na pamięć typu pendrive? Ponadto konsola nie posiada wyjścia HDMI - w komplecie zostanie dostarczony kabel przejściowy z DVI na HDMI. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3  ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data:27.06.2023 r