## Arkusz1
Zadanie 1. Neuroendoskopia dokomorowa
Lp | Przykładowy Symbol | Nazwa towaru | J.M | Ilość | Pełen kod towaru | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto | Cena jedn. brutto | VAT [%] | Wartość brutto | Uwagi
1 | PE184A | OPTYKA ENDOSKOPOWA SZTYWNA O ŚREDNICY 2,7MM; KĄCIE PATRZENIA 0° I DŁUGOSCI 180 MM, AUTOKLAWOWALNA, PRZEZNACZONA DO TRANSMISJI OBRAZU W TORZE WIZYJNYM O ROZDZIELCZOŚCI FULL HD | szt. | 1
2 | PE507A | OPTYKA SZEROKOKĄTNA 4 MM 30°PROSTA, 195 MM, CZERWONY PIERŚCIEŃ NA OPTYCE | szt. | 1
3 | PE487A | OPTYKA SZEROKOKĄTNA 4 MM 0°PROSTA, 195 MM, ZIELONY PIERŚCIEŃ NA OPTYCE | szt. | 1
4 | FF432R | STALOWA RĘKOJEŚĆ "PISTOLETOWA" Z UCHAMI NA PALCE ORAZ PODPARCIEM PALCA, Z POKRĘTŁEM UMOŻLIWIAJĄCYM PEŁNĄ ROTACJĘ CZĘŚCI ROBOCZEJ, ZZAPIĘCIEM NA TZW. CLICK, DEDYKOWANA ELEMENTOM ROBOCZYM (KLESZCZYKOM I NOŻYCZKOM) NEUROENDOSKOPU O ŚR. 2 MM | szt. | 1
5 | FF433R | ZEWNĘTRZNY TUBUS STALOWY DEDYKOWANY ELEMENTOM ROBOCZYM (KLESZCZYKOM I NOŻYCZKOM) NEUROENDOSKOPU O ŚR. 2 MM I DŁ. 265 MM | szt. | 1
6 | FF435R | WKŁAD ROBOCZY MIKRONOŻYCZEK SZTYWNYCH ZAKOŃCZONYCH OSTRO DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
7 | FF437R | WKŁAD ROBOCZY MIKROKLESZCZYKÓW SZTYWNYCH BIOPSYJNYCH DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
8 | FF439R | WKŁAD ROBOCZY KLESZCZYKÓW, MIKROPINCETY CHIRURGICZNEJ SZTYWNEJ DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2 MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
9 | FF438R | WKŁAD ROBOCZY MIKROKLESZCZYKÓW SZTYWNYCH CHWYTAJĄCYCH I PREPARACYJNYCH DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2 MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
10 | FF432R | STALOWA RĘKOJEŚĆ "PISTOLETOWA" Z UCHAMI NA PALCE ORAZ PODPARCIEM PALCA, Z POKRĘTŁEM UMOŻLIWIAJĄCYM PEŁNĄ ROTACJĘ CZĘŚCI ROBOCZEJ, ZZAPIĘCIEM NA TZW. CLICK, DEDYKOWANA ELEMENTOM ROBOCZYM (KLESZCZYKOM I NOŻYCZKOM) NEUROENDOSKOPU O ŚR. 2 MM | szt. | 1
11 | FF387R | MIKROKLESZCZYKI SZTYWNE BIOPSYJNE DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
12 | FF388R | MIKROKLESZCZYKI SZTYWNE CHWYTAJĄCE I PREPARACYJNE DO ZESTAWU WENTRIKULOSKOPU O ŚREDNICY 2 MM (ODPOWIADAJACEJ KANAŁOWI ROBOCZEMU) I DŁUGOŚCI 265MM (DOSTOSOWANEJ DO DŁUGOŚCI TROKARA OPERACYJNEGO), AUTOKLAWOWALNE, Z CZĘŚCIĄ ROBOCZĄ OBROTOWĄ O KĄT 360ST. | szt. | 1
13 | BD888R | PENSETA BAGNETOWA CHIRURGICZNA Z ROWKOWANĄ W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI I RYFLOWANĄ ZYGZAKOWATO PRZY KRAWĘDZIACH PŁASKĄ RĘKOJEŚCIĄ, DŁ. 160 MM | szt. | 2
14 | FD396R | HACZYK DO NERWÓW TYP KRAYENBUEHL, MAŁY, ODGIĘTY POD KĄTEM PROSTYM, ZAKOŃCZONY KULKĄ, DŁ. 185 MM | szt. | 3
15 | FD304R | MIKRORASPATOR TYPU YASARGIL, DELIKATNIE ZAKRZYWIONY, DŁ. 185MM | szt. | 2
16 | BT091R | HACZYK DIAGNOSTYCZNY TYP CASPAR, ZAKOŃCZONY KULKĄ, PODWÓJNIE ZAKRZYWIONY POD KĄTEM 45°, DŁUGOŚĆ KRZYWIZNY 11MM, DŁ CAŁKOWITA 245 MM | szt. | 2
17 | BT084R | HACZYK DO NERWÓW Z KULKĄ TYP CUSHING, ZAGIĘTY POD KĄTEM 90°, DŁ. HACZYKA 6MM, DŁ. CAŁKOWITA 280MM | szt. | 2
18 | JG381R | KOSZOSITO PERFOROWANE O KWADRATOWEJ PERFORACJI, Z PERFOROWANĄ POKRYWĄ ZAOPATRZONĄ W UCHWYT TRANSPORTOWY ORAZ 3 SILIKONOWE STATYWY STABILIZUJĄCY NARZĘDZIA, WYKONANY Z ARKUSZA STALI NIERDZEWNEJ, O WYMIARACH 273X176X30MM | szt. | 3
19 | FF124R | KANIULA DOKOMOROWA, TYP DANDY, DŁ. ROBOCZA, 95 MM, ŚR. 2,0 MM | szt. | 4
20 | FD113D | NOŻYK DIATENTOWY Z OKRĄGŁYM OSTRZEM, Z MECHANIZMEM OCHRONNYM DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA OSTRZA WEWNĄTRZ OBSADKI, OZNACZENIE KOLOREM ZŁOTA, SZLIF 7 FASETKOWY, DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 1
21 | FD116D | NOŻYK DIAMENTOWY Z OSTRZEM LANCETOWYM, Z MECHANIZMEM OCHRONNYM DO BEZPIECZNEGO PRZECHOWYWANIA OSTRZA WEWNĄTRZ OBSADKI, OZNACZENIE KOLOREM BRĄZU, KĄT 60°, DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 1
22 | FO442R | ODGRYZACZ KOSTNY TYP JANSEN ZAKRZYWIONY W KSZTAŁT LITERY "S" SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | szt. | 2
23 | FK907R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON ROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., Z CIENKĄ STOPKĄ O SZER. 2MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 9 MM, DŁ. 180MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA W POSTACI ZŁOCENIA DYSTALNEJ CZĘŚCI NARZĘDZIA OZNACZAJĄCA CIENKĄ STOPKĘ, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI ZŁOCENIA SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE ROZBIERALNE, NUMER SERYJNY NARZĘDZIA NA GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘŚCI SZAFTU DLA IDENTYFIKACJI CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODGRYZACZY, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
24 | FK913R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON ROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 2 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 9 MM, DŁ. 200MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI ZŁOCENIA SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE ROZBIERALNE, NUMER SERYJNY NARZĘDZIA NA GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘŚCI SZAFTU DLA IDENTYFIKACJI CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODGRYZACZY, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
25 | FK914R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON ROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 3 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 10 MM, DŁ. 200MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI ZŁOCENIA SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE ROZBIERALNE, NUMER SERYJNY NARZĘDZIA NA GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘŚCI SZAFTU DLA IDENTYFIKACJI CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODGRYZACZY, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
26 | FF649R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON NIEROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 1,5 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 9 MM, DŁ. 200MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI SREBRNEJ SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE NIEROZBIERALNE, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 4
27 | FK902R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON ROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 3 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 10 MM, DŁ. 180MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI ZŁOCENIA SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE ROZBIERALNE, NUMER SERYJNY NARZĘDZIA NA GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘŚCI SZAFTU DLA IDENTYFIKACJI CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODGRYZACZY, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
28 | FK915R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON ROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 4 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 12 MM, DŁ. 200MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI ZŁOCENIA SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE ROZBIERALNE, NUMER SERYJNY NARZĘDZIA NA GÓRNEJ I DOLNEJ CZĘŚCI SZAFTU DLA IDENTYFIKACJI CZĘŚCI POSZCZEGÓLNYCH ODGRYZACZY, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
29 | FK916R | ODGRYZACZ KOSTNY TYPU KERRISON NIEROZKLADANY, ODGIĘTY W GÓRĘ POD KĄTEM 130 ST., ZE STANDARDOWĄ STOPKĄ O SZER. 5 MM, ROZWARCIE PYSZCZKA 12 MM, DŁ. 200MM, KODYFIKACJA KOLORYSTYCZNA NARZĘDZIA W POSTACI SREBRNEJ SPRĘŻYNY OZNACZAJĄCA NARZĘDZIE NIEROZBIERALNE, OZNACZENIE SZEROKOŚCI STOPKI WIDOCZE NA RĘKOJEŚCI NARZĘDZIA | szt. | 6
30 | FF056R | POKRĘTŁO (RĘKOJEŚĆ) ŁUKOWATE WIERTARKI TREPANA RĘCZNEGO TYPU HUDSON | szt. | 2
31 | FF057R | ELEMENT PRZEDŁUŻAJĄCY OSI WIERTARKI TREPANA RĘCZNEGO TYPU HUDSON | szt. | 2
32 | FF067R | WIERTŁO PLASKE TYPU CUSHING, ŚR. 14 MM TREPANA RĘCZNEGO TYPU HUDSON | szt. | 2
33 | FT487T | TYTANOWY APLIKATOR DEDYKOWANY STANDARDOWYM KLIPSOM TYTANOWYM DO OKLUZJI TĘTNIAKÓW MÓZGU TYPU YASARGIL Z ZAMKIEM, Z PYSZCZKIEM ODGIĘTYM W GÓRĘ POD KĄTEM 15 ST. DŁ. ROBOCZA 110MM, DŁ. CAŁKOWITA 250 MM | szt. | 1
34 | FT477T | TYTANOWY APLIKATOR DEDYKOWANY KLIPSOM TYTANOWYM DO OKLUZJI TĘTNIAKÓW MÓZGU MINI TYPU YASARGIL Z ZAMKIEM, Z PYSZCZKIEM ODGIĘTYM W GÓRĘ POD KĄTEM 15 ST. DŁ. ROBOCZA 110MM, DŁ. CAŁKOWITA 250 MM | szt. | 1
35 | FT484T | TYTANOWY APLIKATOR DEDYKOWANY STANDARDOWYM KLIPSOM TYTANOWYM DO OKLUZJI TĘTNIAKÓW MÓZGU TYPU YASARGIL Z ZAMKIEM, Z PYSZCZKIEM PROSTYM, DŁ. ROBOCZA 110MM, DŁ. CAŁKOWITA 250 MM | szt. | 1
36 | FT474T | TYTANOWY APLIKATOR DEDYKOWANY KLIPSOM TYTANOWYM DO OKLUZJI TĘTNIAKÓW MÓZGU MINI TYPU YASARGIL Z ZAMKIEM, Z PYSZCZKIEM PROSTYM, DŁ. ROBOCZA 110MM, DŁ. CAŁKOWITA 250 MM | szt. | 1
37 | GF477R | SZTYWNA MIKROKANIULA ODSYSAJĄCA TYPU RAABE Z ZAKOŃCZENIEM ATRAUMATYCZNYM KANIULI, O ŚR. 6 FR, DŁ. ROBOCZA 120MM, DŁ. CAŁKOWITA 165MM, KODYFIKACJA PASKOWA NA GŁÓWCE KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ DŁUGOŚĆ, IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA WYKONANAEJ Z AUTOKLAWOWALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO GŁÓWKI KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ ŚREDNICĘ | szt. | 6
38 | GF478R | SZTYWNA MIKROKANIULA ODSYSAJĄCA TYPU RAABE Z ZAKOŃCZENIEM ATRAUMATYCZNYM KANIULI, O ŚR. 8 FR, DŁ. ROBOCZA 120MM, DŁ. CAŁKOWITA 165MM, KODYFIKACJA PASKOWA NA GŁÓWCE KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ DŁUGOŚĆ, IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA WYKONANAEJ Z AUTOKLAWOWALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO GŁÓWKI KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ ŚREDNICĘ | szt. | 6
39 | GF480R | SZTYWNA MIKROKANIULA ODSYSAJĄCA TYPU RAABE Z ZAKOŃCZENIEM ATRAUMATYCZNYM KANIULI, O ŚR. 6 FR, DŁ. ROBOCZA 140MM, DŁ. CAŁKOWITA 185MM, KODYFIKACJA PASKOWA NA GŁÓWCE KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ DŁUGOŚĆ, IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA WYKONANAEJ Z AUTOKLAWOWALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO GŁÓWKI KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ ŚREDNICĘ | szt. | 4
40 | GF481R | SZTYWNA MIKROKANIULA ODSYSAJĄCA TYPU RAABE Z ZAKOŃCZENIEM ATRAUMATYCZNYM KANIULI, O ŚR. 8 FR, DŁ. ROBOCZA 140MM, DŁ. CAŁKOWITA 185MM, KODYFIKACJA PASKOWA NA GŁÓWCE KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ DŁUGOŚĆ, IDENTYFIKACJA KOLORYSTYCZNA WYKONANAEJ Z AUTOKLAWOWALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO GŁÓWKI KANIULI IDENTYFIKUJĄCA JEJ ŚREDNICĘ | szt. | 4
41 | GF360R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 1,5MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 2
42 | GF362R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 6
43 | GF363R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA:3,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 6
44 | GF350R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 1,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 4
45 | GF351R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 4
46 | GF352R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 4
47 | GF353R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 4
48 | GF370R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 1,5 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | szt. | 2
49 | GF371R | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | szt. | 2
50 | GF416R | KANIULA ODSYSAJĄCA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI SIŁY SSANIA TYPU FUKUSHIMA ŚR. 8FR DŁ. ROBOCZA 140 MM, DŁ. CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 1
51 | GF417R | KANIULA ODSYSAJĄCA Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI SIŁY SSANIA TYPU FUKUSHIMA ŚR. 9FR DŁ. ROBOCZA 140 MM, DŁ. CAŁKOWITA 205 MM | szt. | 1
52 | FM125R | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION OSTRO/OSTRE ZAKRZYWIONE, BAGNETOWE Z ZAPINKĄ I KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 120MM, DŁ. CAŁKOWITA 245MM | szt. | 6
53 | FM123R | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION OSTRO/OSTRE ZAKRZYWIONE, BAGNETOWE Z ZAPINKĄ I KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 90MM, DŁ. CAŁKOWITA 220MM | szt. | 6
54 | FM124R | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION OSTRO/OSTRE PROSTE, BAGNETOWE Z ZAPINKĄ I KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 120MM, DŁ. CAŁKOWITA 245MM | szt. | 6
55 | FM122R | MIKRONOŻYCZKI TYPU SENSATION OSTRO/OSTRE PROSTE, BAGNETOWE Z ZAPINKĄ I KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 90MM, DŁ. CAŁKOWITA 220MM | szt. | 6
56 | FD038R | MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻYNKOWE TYPU YASARGIL PROSTE Z OTWORAMI NA PALCE W RĘKOJEŚCI, DŁ. 225MM | szt. | 6
57 | FD039R | MIKRONOŻYCZKI SPRĘŻYNKOWE TYPU YASARGIL ZAKRZYWIONE W GÓRĘ, Z OTWORAMI NA PALCE W RĘKOJEŚCI, DŁ. 225MM | szt. | 6
58 | BD766R | PINCETA NOWOTWOROWA TYPU HUNT BAGNETOWA, ZĄBKOWANA ZAKOŃCZONA PIERŚCIENIEM O ŚR. 5MM, DŁ. CAŁKOWITA NARZĘDZIA 200MM | szt. | 2
59 | FD216R | BAGNETOWA PINCETA NOWOTWOROWA TYP YASARGIL, Z KUBEŁKOWYM ZAKOŃCZENIEM SZCZĘK, ŚREDNICA OCZEK ZĄBKOWANYCH 5MM SZCZĘKI PROSTE, DŁ. NARZĘDZIA 220MM | szt. | 2
60 | FM154R | BAGNETOWA MIKROPINCETA TYPU SENSATION Z PROSTYMI SZCZĘKAMI O SZER. 0,9MM, Z KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 90MM, DŁ. CAŁKOWITA 210MM | szt. | 2
61 | FM157R | BAGNETOWA MIKROPINCETA TYPU SENSATION Z PROSTYMI SZCZĘKAMI O SZER. 0,9MM, Z KODYFIKACJĄ KOLORYSTYCZNĄ RODZAJU NARZĘDZIA NA JEGO RĘKOJEŚCI, DŁ. ROBOCZA 120MM, DŁ. CAŁKOWITA 240MM | szt. | 2
62 | FB153R | KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ TYPU SCHMID Z PRZYŁĄCZEM LUER-LOCK, POKRYTA SREBREM, ZAKOŃCZONA TEPO, DŁ.150MM ŚREDNICA 3MM | szt. | 2
63 | FB154R | KANIULA DO PŁUKANIA ŻYŁ TYPU SCHMID Z PRZYŁĄCZEM LUER-LOCK, POKRYTA SREBREM, ZAKOŃCZONA OLIWKĄ O ŚREDNICY 4MM DŁ.150MM | szt. | 4
64 | BV299R | RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII TYPU CLOWARD, Z POKRĘTŁEM NA POPRZECZNEJ PROWADNICY, SZER. SZCZĘK 4,5 MM DŁ. NARDZĘDZIA 135MM | szt. | 3
65 | FK676R | ŁYŻKA KOSTNA TYP LEMPERT FIGURA 000 PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 215 MM | szt. | 6
66 | MB875R | ŁYŻKA KOSTNA TYP BRUNS FIGURA 1 PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,8 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM | szt. | 6
67 | MB873R | ŁYŻKA KOSTNA TYP BRUNS FIGURA 0 PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM | szt. | 6
68 | MB874R | ŁYŻKA KOSTNA TYP BRUNS FIGURA 00 PROSTA SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 2,5 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 230 MM | szt. | 6
69 | FB201R | PUNKTAK AORTY ŚR. 3,0MM DŁ. 140MM | szt. | 1
70 | FB202R | PUNKTAK AORTY ŚR.3,5MM DŁ. 140MM | szt. | 1
Zamawiający wymaga, aby narzędzia były w sposób czytelny i wyraźny (nie budzący wątpliwości) trwale oznakowane w taki sposób aby łatwa była identyfikacja jego rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji.
[7 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY
……………………………………………..
ELEKTRONICZNY PODPIS WYKONAWCY