Poznań dnia: 2023-07-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego do diatermii elektrochirurgicznych” – znak sprawy SZW/DZP/76/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający ma zamiar zweryfikować kompatybilność oferowanych produktów z urządzeniami producentów diatermii wymienionych w opisach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ? Odp. Zamawiający zweryfikuje oferowane produkty z wymaganiami zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SWZ oraz zgodnie z treścią podmiotowych środków dowodowych zgodnie z SWZ. 2. Zamawiający oczekuje wyrobów medycznych wysokiej jakości tj. niezawodnych, spełniających przepisy i normy obowiązujące w tym zakresie, ale czy również oczekuje wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania przez producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ? Odp. Zamawiający wymaga produktów medycznych określonych w załączniku nr 2 do SWZ 3. Czy Zamawiający uwzględni wytyczne oraz wymagania stawiane przez producentów urządzeń wymienionych w załączniku nr 2 do SWZ w stosunku do sprzętu opisanego w załączniku nr 2 do SWZ? Odp. Zamawiający wymaga produktów medycznych określonych w załączniku nr 2 do SWZ 4. W jaki sposób Zamawiający zweryfikuje czy oferowane w załączniku nr 2 do SWZ produkty są zwalidowane przez producentów urządzeń wymienionych w tym załączniku jako produkty mogące pracować z wymienionymi diatermiami przy zachowaniu norm bezpieczeństwa pacjentów i personelu? Odp. Zamawiający nie wymaga, aby produkty wymienione w załączniku nr 2 były zwalidowane przez producentów urządzeń wymienionych w tym załączniku. Zamawiający wymaga produktów zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SWZ. Prosimy o podzielenie przedmiotu zamówienie na mniejsze zadania tematyczne, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców. Odp. Zgodnie z SWZ W szczególności prosimy o: - utworzenie odrębnego zadania z poz. 1, 2, 3, 4, 6 - tj. elektrody czynne j.u., elektrody powrotne j.u. (wraz z przewodami), Odp. Zgodnie z SWZ czyściki do elektrod j.u. - utworzenie odrębnego zadania z poz. 7, 8, 12, 13, 14, 29, 30, 31 - tj. pincety bipolarne i kable do pincet bipolarnych Odp. Zgodnie z SWZ Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrody czynnej o następujących parametrach: Elektroda czynna jednorazowa: o uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, o długość kabla 320cm o długość uchwytu 145mm o wymienny nożyk długość 70mm o wtyk z blokadą heksagonową zapobigającą obracaniu się nożyka o obudowa wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości o biokompatybilny, bez lateksu o max. napięcie dające się zastosować 9kVpp ( potwierdzone instrukcją) o całość w sterylnym opakowaniu, o wtyk do diatermii 3-pinowy, Odp. Zgodnie z SWZ Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej o następujących parametrach: Elektroda bierna, neutralna jednorazowa: o powierzchnia całkowita 162 cm2 o powierzchnia czynna 107 cm2, o owalna, żelowa o dzielona na dwie równorzędne, symetryczne części; o uniwersalna dla dzieci i dorosłych; o z hydrożelem o pakowane pojedynczo o wymiary elektrody 150mm x 108mm o system ścisłego przylegania o pakowana pojedynczo Odp. Zgodnie z SWZ Poz. 12 i 13 prosimy o dopuszczenie pincet o dł. 165 mm w przypadku spełniania pozostałych parametrów. Odp. Zgodnie z SWZ Poz. 30 prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm. Odp. Zgodnie z SWZ Poz. 31 prosimy o dopuszczenie końcówki 0,5x6mm. Odp. Zgodnie z SWZ

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki