Sprawa nr 78/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-07-04

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5001/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Gastrologii, Pulmonologii i Chirurgii Naczyniowej” – znak sprawy 78/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1).Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2) Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 2 ust. 8 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SWZ oraz § 2 ust . 5 umowy – załącznik nr 10 do SWZ Zamawiający akceptuje faktury elektroniczne. 3) Czy zamawiający dopuści w zadaniu 4 stent o paramterach: system dostawczy 75 i 135cm, długość stentu 17/25/27/37/57mm, kompatybilny z koszulką 6F( średnice 5-8mm)z możliwością postdylatacji do 9 mm, 7F(dla rozmiaru 8x57 oraz średnic 9-10mm), spełniający wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania 12 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyne z igłą o średnicy 1,8 mm, długości 1200 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania 13 Czy Zamawiający dopuści chwytak trójramienny jednorazowego użytku o średnicy 2,4 mm i długości 2300 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 dotyczy, załącznik nr 1 Formularz cenowy , Zadanie 11, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł aspiracyjnych o długości 1150mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. dotyczy załącznik nr 1 Formularz cenowy , Zadanie 12, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczy biopsyjnych do kanału o średnicy 2.0mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. dotyczy załącznik nr 1 Formularz cenowy , Zadanie 12, poz. 1 Ze względu na fakt, iż kleszcze biopsyjne pakowane są w niepodzielnych opakowaniach po 20 sztuk proszę o informację czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 40 sztuk (2 opakowań), czy 60 sztuk (3 opakowań)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Dot. warunków udziału w postępowaniu Czy w przypadku zadania 11-12 Zamawiający uzna za spełnienie warunku przedstawienie wykazu min. 2 dostaw narzędzi/akcesoriów endoskopowych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia wykazu min. 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a nie tożsamych z przedmiotem zamówienia. Dot. projektu umowy dla zadań 10-13 par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie mogła przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza obniżenie kar umownych, przewidzianych w § 2 ust 2 umowy dla zadań 10-13 stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, do 30% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4.

Pytanie nr 5 czy zadanie 4 (Stenty) obejmuje jedną czy dwie pozycje ? Odpowiedź Zamawiającego: Zadanie 4 (stenty) obejmuje jedną pozycję.

Pytanie nr 6 1 – dotyczy SWZ: Czy dla zadań 1-9 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu uzupełnienia banku na termin liczony w dniach, a nie w godzinach? Byłoby to analogicznie minimalnie 2 dni, maksymalnie 3 dni robocze? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2 – dotyczy SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 3 – dotyczy projektu umowy dla pakietów 1-9: Czy w § 9 ust. 1 pkt. 2 zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do poziomu 0,2% za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian. 4 – dotyczy projektu umowy dla pakietów 1-9: Czy w § 9 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej i zastąpi ją zapisem „2% wartości niedostarczonej partii towaru za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania.” Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania 4: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu 4 na stent stalowy rozprężalny na balonie, średnice 26-58, intruducer 6F dla średnic 6-7” Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania poprzez platformę e-propublico.pl, SZPubl. T 2612B5

Wyk. B. Choroszyńska, tel. 261 417 449

Data: 04.07.2023.r.