
Kraków dnia: 2023-07-04
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawę komory klimatycznej dla WIMiR - KC-zp.272-360/23” – znak sprawy KC-zp.272-360/23.
	Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
Treść zapytań brzmi następująco:
Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatury od 10 do 70C?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia posiadającego zakres temperatury od 10 do 70 st. C, ze względu na warunki przeprowadzania badań w niższych zakresach temperatur, tj. od 0 st. C.


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


