Bydgoszcz dnia: 2023-07-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5024/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Zintegrowanego Bloku Operacyjnego.” – znak sprawy 67/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 53 Czy Zamawiający wydzieli i dopuści do przetargu: Poz.5 Trokar laparoskopowy jednorazowy 5 mm., z bezpiecznym i osłoniętym ostrzem. Trokar z zintegrowanym systemem uszczelek, niskoprofilową ergonomiczną głowicą. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kontroli. Umożliwia on stabilną pracę (posiada liniowe ostrze), Przezroczysta i ożebrowana kaniula stabilizowana, zapewnia lepszą widoczność wprowadzanych instrumentów i skuteczną stabilną pracę w powłokach skórnych. Dł. tulei 100 mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar posiada wbudowany zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej? Poz. 6 Trokar laparoskopowy jednorazowy 10 mm., z bezpiecznym i osłoniętym ostrzem. Trokar z zintegrowanym systemem uszczelek, niskoprofilową ergonomiczną głowicą. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kontroli. Umożliwia on stabilną pracę (posiada liniowe ostrze), Przezroczysta i ożebrowana kaniula stabilizowana, zapewnia lepszą widoczność wprowadzanych instrumentów i skuteczną stabilną pracę w powłokach skórnych. Dł. tulei 100 mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar posiada wbudowany zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Wytrzymały system uszczelnień pozwala na wprowadzenie przyrządów o różnych średnicach (5-12 mm)? Poz. 7 Trokar laparoskopowy jednorazowy 12 mm., z bezpiecznym i osłoniętym ostrzem. Trokar z zintegrowanym systemem uszczelek, niskoprofilową ergonomiczną głowicą. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kontroli. Umożliwia on stabilną pracę (posiada liniowe ostrze), Przezroczysta i ożebrowana kaniula stabilizowana, zapewnia lepszą widoczność wprowadzanych instrumentów i skuteczną stabilną pracę w powłokach skórnych. Dł. tulei 100 mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar posiada wbudowany zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Wytrzymały system uszczelnień pozwala na wprowadzenie przyrządów o różnych średnicach (5-12 mm)? Poz. 8 Trokar laparoskopowy jednorazowy 12 mm., z bezpiecznym i osłoniętym ostrzem. Trokar z zintegrowanym systemem uszczelek, niskoprofilową ergonomiczną głowicą. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kontroli. Umożliwia on stabilną pracę (posiada liniowe ostrze), Przezroczysta i ożebrowana kaniula stabilizowana, zapewnia lepszą widoczność wprowadzanych instrumentów i skuteczną stabilną pracę w powłokach skórnych. Dł. tulei 100 mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar posiada wbudowany zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Wytrzymały system uszczelnień pozwala na wprowadzenie przyrządów o różnych średnicach (5-12 mm)? Poz. 9 Trokar laparoskopowy jednorazowy 12 mm., z bezpiecznym i osłoniętym ostrzem. Trokar z zintegrowanym systemem uszczelek, niskoprofilową ergonomiczną głowicą. Zaprojektowany z myślą o precyzji i kontroli. Umożliwia on stabilną pracę (posiada liniowe ostrze), Przezroczysta i ożebrowana kaniula stabilizowana, zapewnia lepszą widoczność wprowadzanych instrumentów i skuteczną stabilną pracę w powłokach skórnych. Dł. tulei 100 mm, trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Trokar posiada wbudowany zawór pozwalający na insuflację i desuflację dwutlenku węgla do (z) jamy brzusznej. Wytrzymały system uszczelnień pozwala na wprowadzenie przyrządów o różnych średnicach (5-12 mm)? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 53, nie dopuszcza do zmiany parametrów. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 40 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr.40 w poz.1- 4 siatki polipropylenowe płaskie niewchłanialne: - gramatura siatki 50g/m2 - grubość siatki 0,41 mm - wielkość porów 1x1,25 mm - grubość pojedynczego włókna < 0,10 m w rozmiarach: Poz. 1 - 7,5 cm x 15 cm Poz. 2 - 10 cm x 15 cm Poz. 3 - 15 cm x 15 cm Poz. 4 - 30 cm x 30 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ 2. Dot. zadania 41 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu nr. 41 w poz. 1 i 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłanialna) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna), o czasie wchłaniania 90-120 dni, wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm, gramatura 28 g/m2, rozmiary zgodnie z OPZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 16 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elektrod nasierdziowych jednobiegunowych do czasowej stymulacji serca składających się z zakrzywionej igły nasierdziowej o długości 26 mm, izolowanego przewodu wielowłókninowego o długości 60 cm, elektrody o powierzchni 5mm2 i średnicy 0,6 mm, z systemem mocowania we wsierdziu za pomocą sprężynki oraz igły transtorakalnej łamanej, prostej o długości 85mm? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 36 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wycinaków aortalno-żylnych dostępnych w rozmiarach 2,5 oraz 3mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 50 poz. 1 Czy w Pakiecie 50 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania: "Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5 -krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D.Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.)"? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 2. Dot. zadania 58 poz. 1 Czy w Pakiecie 58 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania: "Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.), kompatybilny z generatorem GEN11"? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 5 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby Pełnomocnictwo do podpisywania ofert zawierało wskazanie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy z uwagi na fakt, iż, Wykonawca posiada Pełnomocnictwo do składania ofert w postępowaniach przetargowych podpisane notarialnie z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co za każdym takim wymogiem skutkowałoby dodatkowymi opłatami? Odpowiedź: Tak. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Dot. Projektu Umowy § 1 ust. 2 – Załącznik nr 9 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: 2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy określony na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej oferty przetargowej w zakresie wybranym na podstawie postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do zrealizowania, co najmniej 80% wartości netto umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Dot. Projektu Umowy § 8 ust. 1,2,3,4 – Załącznik nr 9 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; 2) 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 6. Dot. zadania 28 Czy Zamawiający dopuści nożyki okulistyczne pakowane po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym (1op=6sztuk)? Jeśli tak, jaką wówczas ilość sztuk należy zaoferować? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 1. Dot. zadania 14 Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzieloną po obwodzie każdej z dwóch części, hydrożelową z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagającą aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, powierzchnia całkowita 170cm2, wymiary 176x122mm, pakowana po 5 sztuk, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety, opakowane handlowe 50szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 36 Czy Zamawiający w zadaniu 36 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Wycinak aortalno (kardiopunch)/żylny, posiadający minimum jedną krawędź tnącą, wycinający idealnie okrągłe otwory średnica 2,8mm. Pakowane po 6 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 44 Czy Zamawiający w zadaniu 44 w pozycji 1 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips tytanowy mały ( S ) dł. całkowita 3,68mm, po zamknięciu dł. otwartego klipsa 2,87mm, szer. otwartego klipsa 2,08mm przekrój klipsa poprzeczny w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia atraumatyczna? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. zadania 44 Czy Zamawiający w zadaniu 44 w pozycji 1 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, zakrzywiony. Kolor rękojeści w kolorze magazynku 25szt (15 sztuk długości 20cm, 10 sztuk długości 28cm)? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. Dot. zadania 44 Czy Zamawiający w zadaniu 44 w pozycji 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips tytanowy średni ( M) dł. całkowita po zamknięciu 5,89mm, dł otwartego klipsa 4,68mm, szer. otwartego klipsa 3,02mm, przekrój klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 44 Czy Zamawiający w zadaniu 44 w pozycji 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Aplikator wielorazowy kompatybilny z klipsami, zakrzywiony, długości 20 i 28 cm. Kolor rękojeść w kolorze magazynku 12 szt? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w pozycji 1 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips tytanowy średnio duży (M/L ) dł całkowita 8,98mm, dł otwartego klipsa 7,21mm, szer. otwartego klipsa 5,73mm. Przekrój poprzeczny klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 7. Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w pozycji 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips tytanowy duży (L ), dł całkowita klipsa po zamknięciu 12,38mm, dł. otwartego klipsa 10,07mm, szer. Otwartego klipsa 7,8mm. Przekrój porzeczny klipsa w kształcie trójkąta, wew. powierzchnia klipsa atraumatyczna? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 8. Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w zadaniu 45 w pozycji 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: 2 aplikatory zakrzywione 20 lub 28cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 9. W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w zad 44 oraz 45 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z ośrodkowym układem krążenia, posiadały klasę III? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ, pkt. 10.1. ppkt. 2 tabeli. 10. Zgodnie z Dz.U. Nr 16, poz. 76 z dnia 12 stycznia 2011 roku, aktywne wyroby medyczne przeznaczone do implantacji muszą być identyfikowalne. Kod użyty do ich oznakowania, musi umożliwiać szybką i jednoznaczną identyfikację wytwórcy i wyrobu, uwzględniać jego typ oraz rok produkcji; odczytanie kodu jeżeli jest to niezbędne, nie powinno wymagać zabiegu chirurgicznego. Informujemy, że nasze produkty spełniają wszystkie wymogi ww. ustawy. Zwracamy się zatem do Zamawiającego w zadaniu 44 oraz 45 o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynka), która zawiera wszystkie wymagane informacje zawarte w powyższej ustawie (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji, nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości dołączenia do kartoteki pacjenta? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ, pkt. 10.1. ppkt. 2 tabeli. 11. Dot. zadania 55 Czy Zamawiający w zadaniu 55 w pozycji 1 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o średnicy 10mm, worek o pojemności 190-200 ml, dł trzonu 22cm, nie zawierający lateksu. Worek schowany w aplikatorze przed użyciem, który wprowadzany jest do trokara? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 12. Dot. zadania 55 Czy Zamawiający w zadaniu 55 w pozycji 2 miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd laparoskopowy do wyciągania tkanek o śr.10mm, worek o pojemności 1200ml, dł trzonu 22cm. Nie zawiera lateksu. Worek schowany w aplikatorze przed użyciem, który wprowadzany jest do trokara? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 1. Dot. zadania 14 Prosimy o dopuszczenie elektrod: Prosimy o dopuszczenie elektrod z pierścieniem ekwipotencjalnym (nowsza generacja i bezpieczniejsza niż pierwotnie opisane SIWZ) o następujących parametrach: Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9 1. Dot. SWZ pkt. 13.2. ppkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 3) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21 Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu bez zmian.

Pytanie nr 10 1. Dot. zadania 16 Czy Zamawiający w Zadaniu 16 dopuści elektrody nasierdziowe do czasowej stymulacji serca o powierzchni stymulacji 6mm2, o małej średnicy nici 0,45 mm; o długości 60 cm, wykonane z plecionki stalowej (o średnicy 0,2 mm) o proksymalnym końcu w postaci kotwiczki (drzewka) umożliwiającą utrzymanie elektrody w mięśniówce, przewód izolowany polietylenem, igła transtorakalna (długości 82 mm, odcinana, prosta, typu "lancet point"), igła nasierdziowa (długości 21mm, mocowana kotwiczką), elektrody pakowane sterylnie pojedynczo? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 1. Dot. zadania 45 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści użyczenie 3 klipsownic o średnicy 12 mm, wielorazowych do laparoskopii pęcherzyka żółciowego oraz 2 aplikatorów prostych 25- 28 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ 2. Dot. zadania 55 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 1600 ml, długość trzonu 33,0 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12 1. Dot. zadania 58 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie „Akumulatorowy system dysektora ultradźwiękowego do preparowania oraz zamykania naczyń o długości roboczej 39 cm ramie noża obracane 360 stopni. Wbudowany głośnik emitujący dźwięki określające stan systemu. Znacznik pomiaru trzonu, służący do odmierzania odległości do 10 cm dystalnego końca. Szczęki zakrzywione, długość szczęk 14,5 mm. Uchwyt pistoletowy wyposażony w dwustopniowy przycisk aktywujący, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiający równoległy docisk tkanki. Urządzenie do cięcia i hemostazy, zamykające naczynia do 5mm.”? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 1. Dot. zadania 38 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie dokładnej informacji na temat modelu strzykawki posiadanej przez Zamawiającego, dla której wkłady zostały ujęte w zadaniu nr 38. Odpowiedź: "Medrad Mark V+Provis" 2. Dot. zadania 38 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do ofertowania w zadaniu nr 38 zestawu w skład, którego wchodzą: wkład 150ml oraz napełniacz typu J. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 1. Dot. zapisów umowy § 2 ust. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 2. Dot. zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 3. Dot. zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 4. Dot. zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 5. Dot. zapisów umowy § 9 ust. 3 pkt.2c) Prosimy o zmianę zapisu na następujący: "Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą umową" Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 15 1. Dot. zadania 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuści końcówkę w o średnicy CH12? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuści dren o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 8 poz. 1 Czy zamawiający dopuści końcówkę w o średnicy CH18 i długości całkowitej 25cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 8 poz. 1 Czy zamawiający dopuści dren o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 17 poz. 1 Czy zamawiający dopuści sterylny marker z dwustronną końcówką: 0,5 mm i 1,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylny marker z dwustronną końcówką 0,5mm i 1,0mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ.

Pytanie nr 16 1. Dot. zadania 40 poz. od 1 do 4 Czy zamawiający dopuści siatkę polipropylenową płaską, monofilamentową, niewchłanialną o nieznacznie innych parametrach, tj. o gramaturze 43,7 g\m2, grubości 0,44 mm, i średnicy włókna 0,12 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 2. Dot. zadania 40 poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 7.5 x 15 cm, z możliwością docięcia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dot. zadania 40 poz. 2 Czy zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10 x 15 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 4. Dot. zadania 40 poz. 2 Czy zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 15 x 15 cm, z możliwością docięcia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 5. Dot. zadania 40 poz. 4 Czy zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 30.5 x 30.5 cm, z możliwością docięcia? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 6. Dot. zadania 41 poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę kompozytową jednostronną na jelita do przepukliny brzusznej, monofilamentną, utworzoną ze splotu włókien polipropylenowych (PP) oraz włókien kwasu poliglikolowego (PGA), na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Waga siatki przed absorbcją powłoki hydrożelowej 213g/m2, po absorbcji 51 g/m2; Grubość siatki 0,57 mm. Siatka w rozmiarze 25.4 x 33 cm, nadająca się do cięcia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dot. zadania 41 poz. 1 Czy zamawiający dopuści siatkę kompozytową jednostronną na jelita do przepukliny brzusznej, monofilamentną, utworzoną ze splotu włókien polipropylenowych (PP) oraz włókien kwasu poliglikolowego (PGA), na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Waga siatki przed absorbcją powłoki hydrożelowej 213g/m2, po absorbcji 51 g/m2; Grubość siatki 0,57 mm. Siatka w rozmiarze 30.5 x 35.6 cm, nadająca się do cięcia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 8. Dot. zadania 41 poz. 2 Czy zamawiający dopuści siatkę kompozytową do laparoskopowego leczenia przepuklin, monofilamentną, utworzoną ze splotu włókien polipropylenowych (PP) oraz włókien kwasu poliglikolowego (PGA), na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Waga siatki przed absorbcją powłoki hydrożelowej 213g/m2, po absorbcji 51 g/m2; Grubość siatki 0,57 mm. Siatka w rozmiarze 15,2 x 15,2 cm, nadająca się do cięcia. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 9. Dot. projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie pdf. na wskazany w umowie adres email? Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy. 10. Dot. projektu umowy par. 8 ust. 2 Prosimy o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy brutto Odpowiedź: zgodnie z zapisami projektu umowy.

Pytanie nr 17 1. Dot. zadania 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii bakteriobójczej zawierającej w warstwie klejącej 2% roztwór jodyny, wykonanej z poliuretanu, o rozciągliwości 20%? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. zadania 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o wymiarach powierzchni przylepnej 42 x 36 cm i rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Dot. zadania 2 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,03mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dot. zadania 2 poz. 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej bez znacznik uwolnienia linera, z systemem zabezpieczeń papierowych ułatwiających precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Dot. zadania 2 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Dot. zadania 5 poz. 1 Czy Zamawiający dren Kehra wykonany 100% silikonu o długości ramion 450mmx180mm w wymaganych rozmiarach? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Dot. zadania 7 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką w rozmiarze CH 23 - 3,80mm/7,59 mm o długości 27 cm, z drenem o średnicy 5,60mm/8,00 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Dot. zadania 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką w rozmiarze CH 20 - 4,45mm/6,67 mm o długości 26 cm, z drenem o średnicy 5,60mm/8,00 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Dot. zadania 17 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) - przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10. Dot. zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego poniższymi parametrami: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 11. Dot. zadania 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera z zszywkami o średnicy drutu 0,6mm i rozmiarze zszywki po zamknięciu 7,2 x 4,9mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 12. Dot. zadania 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera z zszywkami o średnicy drutu 0,5mm i rozmiarze zszywki po zamknięciu 5,9 x 3,9mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 1. Dot. zadania 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Zestaw jednorazowy do strippingu żylaków, skład: dwie linki po 100 cm, uchwyt, oliwki o śr. 9,5 mm, 12,8 mm, 15,4 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia czynna 105 cm2, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 37 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową wydłużoną, dł. całkowita 15,3cm, dł. ostrza 1,9cm, do trzpienia o średnicy 2,4mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 1. Dot. zadania 8 W związku z tym, że Kathetery opisane w tym zadaniu występują w wersji z kontrolą ssania i bez kontroli ssania, wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał jednego konkretnego rozwiązania? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania katheterów w wersji z kontrolą ssania. 2. Dot. zadania 13 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu przewodów przedłużających "Y" wykonanych z elastycznego medycznego PVC jako równoważnego do wymaganego z lateksu Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 29 Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakich długości igieł Zamawiający będzie oczekiwał w ramach tych dwóch wskazanych rozmiarów średnic. Ponadto, bardzo prosimy o sprecyzowanie do jakiego konkretnie modelu pistoletu Promag Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł? Odpowiedź: Penetracja igły 23mm i 11mm. Model: BARD BIOPSY RADIPLAST AB BIOBSY PRO-MAG. 4. Dot. zadania 36 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje wycinaków aortalnych w przedziale średnicy 2,0 mm - 3,0 mm i czy w związku z tym rozmiar 2,8 mm będzie akceptowalny? Odpowiedź: Zamawiający wymaga wycinaków aortalnych o rozmiarze dostępnym od 2,0mm. 5. Dot. zadania 40 poz. 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania siatki o rozmiarze 15 cm x 15 cm jako równoważnej do wymaganej o rozmiarze 12 cm x 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Dot. zadania 53 poz. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wyspecyfikowanych trokarów z zaworem dwupozycyjnym tak jak wyspecyfikowany jest trokar w poz. 5 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Dot. zadania 53 poz. 3,10,11 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania kleszczyków o długości 33 cm . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Dot. zadania 55 poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania worków laparoskopowych w tulei o długości 22,3 cm i średnicy 10 mm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 1. Dot. zadania 51 poz. 1 Czy Zamawiający w zadaniu 51 poz. nr 1 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 61mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 51 poz. 2 Czy Zamawiający w zadaniu 51 poz. nr 2 dopuści stapler firmy Frankenman, prosty o długości 81mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Zespolenie w dwóch podwójnych rzędach ułożonych naprzemiennie, wysokość po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 51 poz. 3 Czy Zamawiający w zadaniu 51 w poz. nr 3 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 81mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 51 poz. 4 Czy Zamawiający w zadaniu 51 w poz. nr 4 dopuści magazynek do staplera ze zintegrowanym nożem o długości 61mm, zszywka tytanowa o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,5mm? Wymiar zszywki zamkniętej 1,5mm lub 2.0mm. Jest to rozwiązanie obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 51 poz. 5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 51 poz. 5 dopuści stapler prosty o długości 60mm lub 80mm ze zintegrowanym nożem, załadowany ładunkiem z zszywką o okrągłym przekroju o wysokości 3,8mm lub 4,8mm. Stapler z mechanizmem umożliwiającym regulację kąta zamknięcia bransz w zależności od grubości tkanki za pomocą dedykowanego suwaka znajdującego się na końcu rękojeści? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Dot. zadania 51 poz. 6 Czy Zamawiający w zadaniu 51 poz. nr 6 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 32mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dot. zadania 51 poz. 7 Czy w zadaniu 51 w poz. nr 7 Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 60mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Dot. zadania 51 poz. 8 Czy Zamawiający w zadaniu 51 w poz. nr 8 dopuści stapler liniowy jednorazowy o długości linii zszycia 90mm, podwójna linia zszywek tytanowych ułożonych naprzemiennie. Wysokość otwartej zszywki o okrągłym przekroju 3,8mm lub 4,5mm. Stapler posiada pośrednią pozycję zamknięcia oraz pinezkę zabezpieczającą, wysuwaną dźwignią znajdującą się na branszy staplera. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm. Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię do wystrzelenia. Rękojeść w kolorze czarnym - redukcja refleksu lamp operacyjnej. Jest to rozwiązania obecnie używane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Dot. zadania 51 poz. 9 Czy Zamawiający w zadaniu 51 w poz. nr 9 dopuści magazynek do staplera liniowego 30-32mm i 90mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm lub 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Dot. zadania 51 poz. 10 Czy Zamawiający w zadaniu 51 w poz. nr 10 dopuści magazynek do staplera liniowego 60mm o wysokości otwartej zszywki 3,8mm i 4,5mm. Wymiar zszywki po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm? Jest to rozwiązanie obecnie stosowane przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 11. Dot. zadania 58 Czy Zamawiający w zadaniu nr 58 dopuści nóż harmoniczny jednorazowego użytku, sterylny, o średnicy 5mm i długościach 13cm, 22cm i 35cm (do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia), z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna. Końcówka pistoletowa z przyciskami max/min, kompatybilny z generatorem wymaganym przez Zamawiającego. Wraz z narzędziem zaoferowana zostanie jednorazowa uszczelka do kaniuli wielorazowego użytku 5mm wykonanej z wytrzymałego i lekkiego tworzywa PEEK. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 21 Dot. zadania 41 poz. 1 i 2

# Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 41 pozycja 1 i 2 siatkę o parametrach:

# Siatka dwustronna wewnątrzotrzewnowa separująca, miękka, niewchłanialna, 2-warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, a z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), grubość siatki 0,62 mm, porowatość średnia 667 µm, porowatość maksymalna 1359 µm, gramatura średnia 108 g/m2, z oznaczeniem czarnym markerem powierzchni siatki, która powinna być skierowana w stronę jelit, o dwukierunkowej elastyczności, owalna,

w rozmiarze:

- pozycja nr 1: rozmiar 30x30 cm (zgodnie z SWZ)

- pozycja nr 2: rozmiar 11x14 cm lub 14x18 cm

Odpowiedź:

Poz. 1 – Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 – Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rozmiaru 14x18cm.

Pytanie nr 22

1. Dot. zadania 49

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler uniwersalny laparoskopowy, z możliwością wykonania 25 strzałów podczas jednego zabiegu, pozostałe parametry wg SWZ?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Ładunek uniwersalny z nożem o dł. 60mm, 
o trzech wysokościach otwartych zszywek 3,0-3,5-4,0 mm, wysokość zszywek  zamkniętych: 1,25-1,50-1,75 mm, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. zadania 50

Poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści jednorazowy stapler zamykający, z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiający 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek 4,8 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dot. zadania 52

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny 
26 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, dł. trzonu 18 cm, zszywki wykonane 
ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki 
i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm?

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny 
29 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, dł. trzonu 18 cm, zszywki wykonane 
ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki  
i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm?

Poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny:

- 29 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, dł. trzonu 18 cm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki  i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm?

- 32 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, dł. trzonu 18 cm, zszywki wykonane ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki  i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm?

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy zakrzywiony stapler okrężny 
32 mm, łamana główka, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm, dł. trzonu 18 cm, zszywki wykonane 
ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju na całej długości. Stapler z kontrolowanym dociskiem tkanki  
i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm?

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy automatyczny stapler liniowy 
o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych zszywek, wykonanych ze stopu tytanu, wykonanych z drutu okrągłego w przekroju, załadowany ładunkiem z zszywkami 
o wysokościach (4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu lub 3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. stapler będzie umożliwiał obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. W przypadku konieczności poprawy ułożenia tkanki, niezbędne jest użycie drugiej ręki?

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki kompatybilne ze staplerem opisanym w pytaniu do pozycji 6?

Odpowiedź: Dot. zadania 52 - Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 23

Dot. zadania 38

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, z jakim modelem strzykawki automatycznej mają być kompatybilne oferowane w zadaniu nr 38 wkłady?

Odpowiedź: "Medrad Mark V+Provis"

Pytanie nr 24

1. Dot. zadania 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra bcienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej, wykonanej z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna  34x40cm (całkowita 40x40cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. zadania 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III

Odpowiedź: Tak.

3. Dot. zadania 2 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  30±5µ, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej: 45 x 28 cm rozmiar powierzchni całkowitej 28 x 53,5 cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. zadania 2 poz. 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości  30±5µ, pokrytej klejem akrylowym, elastycznej, łatwo przylegającej do skóry, wodoszczelnej, antyrefleksyjnej, o współczynniku para przepuszczalności 800 ±200g/m2/24h posiadającej symetrycznie rozmieszczone dwa zielone nieprzylepne paski ułatwiające aplikację. Rozmiar powierzchni lepnej : 45 x 55 cm rozmiar powierzchni całkowitej 45 x 63,5  cm. Opakowanie jednostkowe podwójne - papier silikonowany i torebka papierowa. Sterylizacja EO.  Opakowanie zbiorcze karton 10 szt. Na opakowaniu jednostkowym znajdują się następujące informacje: rozmiar, nr LOT, data ważności, nazwa producenta, oznakowanie CE, instrukcja użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. zadania 2 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienka folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliuretanu o grubości 25 +/-5 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h); brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm), wyrób medyczny klasy III. Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa, sterylizacja radiacyjna, opakowanie zbiorcze: karton 15 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. zadania 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Butelki Redon o objętości 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. zadania 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby butelka posiadała posiadała uniwersalny łącznik do drenów z możliwością zmiany rozmiaru bez konieczności docinania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

8. Dot. zadania 3 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby butelka posiadała posiadała uniwersalny łącznik do drenów z możliwością zmiany rozmiaru bez konieczności docinania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

9. Dot. zadania 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Redona o długości 50 cm, wykonanego z medycznego PCV, nitka radiacyjna na całej długości drenu, długość perforacji 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

10. Dot. zadania 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Redona o długości 50 cm, wykonanego z medycznego PCV, nitka radiacyjna na całej długości drenu, długość perforacji 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Dot. zadania 4 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu Redona o długości 50 cm, wykonanego z medycznego PCV, nitka radiacyjna na całej długości drenu, długość perforacji 140 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Dot. zadania 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki zakrzywioną posiadającą 6 otworów o średnicy zew. 6 mm (18 CH) o długości 25 cm, osobno pakowana z drenem 3,6 m. Podwójne opakowanie worek foliowy i zewnętrznie op. typu folia papier.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

13. Dot. zadania 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki zakrzywioną posiadającą 6 otworów o średnicy zew. 6 mm (18 CH) o długości 25 cm, osobno pakowana z drenem 3,6 m. Podwójne opakowanie worek foliowy i zewnętrznie op. typu folia papier.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

14. Dot. zadania 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Ostrzy uniwersalnych jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

15. Dot. zadania 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy do strzygarek Medline. W przypadku dopuszczenia oferowanych ostrzy oferujemy kompatybilne do ostrzy strzygarki.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

16. Dot. zadania 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę o wymiarach 13x244cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Lub

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kamerę z jedną taśmą lepną o wymiarach 18x250cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

17. Dot. zadania 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ortopedycznego zestawu do odsysania z pola operacyjnego zawierającego dwa filtry i dwie zagięte końcówki ssące, z drenem o długości 350cm, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia – papier.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-07-05