Poznań dnia: 2023-07-07

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych ANGIOGRAF” – znak sprawy SZW/DZP/70/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie realizujące funkcję zmiany SID przez operatora stojącego u wezgłowia przy pomocy przycisków na obudowie detektora? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 Dot. OPZ, akapit „DETEKTOR, MONITORY”- wymóg: „Przyciski na obudowie detektora umożliwiające zmianę angulacji ramienia C oraz SID przez operatora stojącego u wezgłowia pacjenta” Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie angiografu, w którym realizacja zmiany angulacji ramienia C oraz SID odbywa się przy pomocy modułów sterowania statywem przy stole pacjenta oraz dodatkowo możliwa jest zmiana SID przy pomocy przycisków na obudowie detektora, spełni wymóg Zamawiającego. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli naszej firmie złożyć ofertę na angiograf z detektorem o oczekiwanych przez Zamawiającego wymiarach aktywnego obszaru obrazowania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Zamawiający uzna, że Oferent spełnił warunek.

Zamawiający