Bydgoszcz dnia: 2023-07-12

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5226/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 80/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki probówki, czy też uchwytu, lub igły itp.). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku. 2. Dot. zadania 13 Czy Zamawiający oczekuje wpisania w formularzu cenowym również nazwy producenta oferowanego produktu, jeśli tak to prosimy o wprowadzenie kolumny “nazwa producenta” Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. 3. Dot. zadania 13 Dotyczy zapisów umowy dla zadania 13. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w § 9 ust 1. pkt 2 i 3 wartości kar umownych na 0,5%, pozostałe zapisy bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 4. Dot. zadania 13 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w poz. 3 zaoferowanie probówki z EDTA K2 i probówki z EDTA K3 o poj. 4 ml (do wyboru przez Zamawiającego) Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, Wykonawca zobowiązany jest do podania kodów zaoferowanych probówek (tj. EDTA K2 i EDTA K3). 5. Dot. zadania 13 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje w poz. 4 zaoferowanie probówki z EDTA K2 i probówki z EDTA K3 o poj. 2 ml (do wyboru przez Zamawiającego) Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje, Wykonawca zobowiązany jest do podania kodów zaoferowanych probówek (tj. EDTA K2 i EDTA K3).

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 20 dopuści konfekcje op.=4x50 krążków z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 28 dopuści krążki imipenem/relebactam 35 µg co jest równoważne z wymogiem Zamawiającego 10/25 µg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 pozycji 28 dopuści konfekcje op.= 1x50 krążków z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża na płytkach z terminem ważności 7-14 dni z możliwością częstszych dostaw cząstkowych? Uzasadnienie: Oferowane podłoże posiada termin ważności, który wynosi około 4 tygodnie od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę, jakości oraz transport podłoża w dniu dostawy będzie posiadało termin ważności około 7-14 dni, w związku z tym oferujemy dostawy cząstkowe bądź ustalenie harmonogramu dostaw. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści paski MIC wykonane ze specjalnego papieru wysokiej, jakości, posiadające pozytywną opinie KORLD oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycjach 4 oraz 9 dopuści konfekcje 5x50 krążków w opakowaniu i zgodnie z przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego i zaoferowanie 0,8 opakowania, co stanowi 4 fiolki po 50 krążków każda z możliwością zamawiania pojedynczych fiolek. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w zadaniu 9 pozycji 7 dopuści konfekcje op.= 1x30 krążków z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zamieszczenie we wzorze umowy zapisu dot. możliwości zmiany ceny łącznej brutto, spowodowanej uzasadnioną przez producenta zmianą klasyfikacji wyrobu i możliwością zaprzestania stosowania uprzywilejowanej stawki VAT. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji używania wyrobów medycznych dla użytkowników profesjonalnych w języku angielskim? Obowiązująca Ustawa o wyrobach medycznych z 07.04.2022, Art.12 oficjalnie to umożliwia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 11. (§ 9 ust. 1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 4 Dotyczy formularza cenowego zadanie nr 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłóż na płytach- min. 4 - 6 tygodni, od daty pojedynczej dostawy? Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. zadania 6 Dotyczy Zadania nr 6 -Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane etesty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 3. Dot. zadania 6 Dotyczy Zadania nr 6 -Czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 4. Dot. zadania 5 Dotyczy Zadania nr 5- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podłoża w probówkach do przechowywania szczepów tzw. System Cryobeads składający się z niewielkich probówek zawierających kulki, do których mikroorganizmy mogą się przytwierdzać. Kulki są zanurzone w hipertonicznym roztworze krioochronnym. Po zaszczepieniu probówki są przechowywane w temperaturze od -20 °C do -80 °C. Każde opakowanie zawiera 64 probówki, z których każda zawiera 25 kulek, gęsto upakowanych, przeznaczonych do przechowywania w zamrażarce. Ten prosty, wiarygodny oraz tani system jest przeznaczony do konserwacji wszystkich typów szczepów mikroorganizmów (szczepów referencyjnych, szczepów z wewnątrzlaboratoryjnej kolekcji). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Dot. zadania 5 Dotyczy Zadania nr 5 Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań po 64 sztuki w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym zadaniu oczekuje zaoferowania 200 szt. bulionu tryptozowo-sojowego, cenę jednostkową należy podać za sztukę. Zamawiający zgodnie z zapisami formularza cenowego wymaga zaoferowania pełnych opakowań, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości z zaokrągleniem w górę. 6. Dot. Zadania 5 Dotyczy zadania nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dot. zadania 5 Dotyczy Zadania nr 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu który nie został zakwalifikowane przez wytwórcę jako wyroby medyczne lub wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i tym samym nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie posiada zgodności? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Dotyczy formularza cenowego zadanie 4, 5, 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie certyfikatów jakości oraz innych dokumentów na stronie internetowej Wykonawcy gdzie będą całodobowo do samodzielnego pobrania przez Zamawiającego? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy § 2 ust. 12. Pytania do Umowy (Zał. nr 22): 9. §2 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji."? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 10. §3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. 2022 poz.1816) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2021 poz.2151), Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1). dostarczania aktualnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN) przy pierwszej dostawie wynikającej z realizacji niniejszej umowy, oraz w przypadku każdej zmiany w KChSN, przekazanie karty odbędzie się w wersji elektronicznej osobie nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego wskazanej w § 6 ust.1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN) w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. ………………….."? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 11. §9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie do 30 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4? Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-07-12