Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Komora hodowlana FITO 700, niezbędna do realizacji projektu musi spełniać warunki techniczne przedstawione poniżej:

Komora hodowlana utrzymująca temperaturę +0,5 o C przy włączonym oświetleniu (możliwość zaprogramowania stałej temperatury),

Regulacja temperatury co 0,1 o C,

Standardowy zakres pracy: +4 do +50°C dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone) koniecznie z opcją rozszerzenia zakresu pracy w temperaturze: -10 do +50°C dla obu trybów pracy (oświetlenie włączone lub wyłączone),

Sufitowy panel oświetleniowy (światło białe ciepłe i zimne) plus półka,

3 półki oświetleniowe (światło białe ciepłe i zimne),

gniazdo elektryczne przy każdej półce – 4szt,

transport, wnoszenie, instalacja, szkolenie.