Sprawa nr 68/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-07-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: 5269/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa narzędzi chirurgicznych” – znak sprawy 68/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE nr 1

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach,  umożliwiając tym samym  złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Zadanie 6 Chirurgia szczękowo - twarzowa

Lp. 1  Młotek o średnicy 35 mm, waga głowy 380 g, waga całkowita 560 gram.

Lp. 2 Szczypce o długości 180 mm.

Lp. 5 Szpatułka o długości całkowitej 145 mm.

Lp. 7 Haczyk o długości 160 mm.

Szanowni Państwo, prosimy o sprecyzowanie wymagań co do oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego. Narzędzia oferowane przez nas oznakowane są kodem data matrix, nazwą producenta, nr katalogowym, nr lot, znakiem CE.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający wymaga, aby narzędzia były w sposób czytelny i wyraźny (nie budzący wątpliwości) trwale oznakowane w taki sposób aby łatwa była identyfikacja jego rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji. Zadanie 7. Otolaryngologia 1 Lp. 1 Mikrokleszczyki bez kanału płuczącego Lp. 2,3 Mikroigła o długości całkowitej 150 mm. Lp. 4 Haczyki o długości całkowitej 150 mm. Lp. 5 Mikronóż o długości całkowitej 150 mm. Lp. 6 Płyta z propyluxu o wymiarach 100x60x10 mm lub płyta aluminiowa o wymiarach 85x55x10 mm. Na płycie można przygotować 4 rodzaje plastrów: 0,5 mm , 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm. Szanowni Państwo, prosimy o sprecyzowanie wymagań co do oznaczeń wymaganych przez Zamawiającego. Narzędzia oferowane przez nas oznakowane są kodem data matrix, nazwą producenta, nr katalogowym, nr lot, znakiem CE. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Zamawiający wymaga, aby narzędzia były w sposób czytelny i wyraźny (nie budzący wątpliwości) trwale oznakowane w taki sposób aby łatwa była identyfikacja jego rozmiaru zarówno podczas zabiegu na sali operacyjnej jak i podczas sterylizacji Szanowni Państwo, prosimy także o zmianę parametrów dostawy na następujące: " Minimalny termin dostawy - 49 dni " Maksymalny termin dostawy - 120 dni Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny wielorazowego użytku , a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 2 dot. Zadania 8 - "Otolaryngologia 2": Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w Zadaniu 8, w Pozycji 2, dopuści możliwość zaoferowania szczypiec do drutu typu Mc Gee, prostych, o długości roboczej 70 mm oraz szczękach o długości 3,5 mm odgiętych w dół? ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 3 dot. pakietu nr 6 Czy zamawiający dopuści narzędzia alternatywne do wymienionych w zadaniu: AD1. Młotek ortopedyczny typu HEATH, waga 600 g, śr. 35 mm, dł. 235 mm ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. AD8. Igłotrzymacz typu BABY-CRILE-WOOD prosty, z twardą wkładką, dł. 152 mm ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 4 Zadanie 5. Ortopedia 2, Lp 1.: 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz boczny, średnica trzonka 3,4 mm, zagięty 90° w prawo, trzonek prosty, wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. w przypadku niedopuszczenia,: 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz boczny, średnica trzonka 2,2 mm, zagięty 90° w prawo, trzonek prosty wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 5. Ortopedia 2, Lp 2.: 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz boczny, średnica trzonka 3,4 mm, zagięty 90° w lewo, trzonek prosty wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. w przypadku niedopuszczenia,: 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe typu odgryzacz boczny, średnica trzonka 2,2 mm, zagięty 90° w lewo, trzonek prosty wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 5. Ortopedia 2, Lp 3: 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu resektor (bardzo szeroki gryzak).Narzędzie w wersji prostej z częścią tnącą, średnica szaftu 2,75 mm. Końcówka tnąca o wymiarach górnej szczęki z ząbkami o wym. 5,5 mm i dolnej szczęki 7,2 mm i otworem o wymiarach 4,5 mm. Szczęka o grubości 2,5 mm wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 5. Ortopedia 2, Lp 4.: 1. Czy Zamawiający dopuści narzędzie o następujących parametrach: Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu resektor (bardzo szeroki gryzak). Narzędzie w wersji prostej z zagiętą do góry częścią tnącą, średnica szaftu 2,75 mm. Końcówka tnąca o wymiarach górnej szczęki z ząbkami o wym. 5,5 mm i dolnej szczęki 7,2 mm i otworem o wymiarach 4,5 mm. Szczęka o grubości 2,5 mm wykonany z wysokiej jakości stali, przez Niemieckiego producenta? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 5 Dotyczy zadania nr 8 - Czy ze względu na obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego, tj. zakłócenia w łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych oraz trudności z dostępnością podzespołów, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakiety nr 8 do 56 dni od zawarcia umowy? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca w zakresie pakietu nr 8 przedstawi wykaz min. 2 dostaw sprzętu medycznego o wartości min. 2 800,00 PLN? ODPOWIEDŹ: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia wykazu min. 2 dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia, a nie tożsamych z przedmiotem zamówienia. - (dot. wzoru umowy §8 ust.1 pkt. 2 i 3) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie i zwłokę w naprawie do 0,2%? Ustalone kary są zbyt wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy umowy i SWZ bez zmian 4. (dot. wzoru umowy §8 ust.3) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączną max. wysokość kar umownych z 30% do 20%? ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy i SWZ bez zamian

PYTANIE NR 6 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr.1 młotek o wadze 380 g, długości 24 cm, śred. 45 mm ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 1 młotek o wadze 300 g, długości 23,5 cm, śred. 30 mm ? Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr.2 szczypce kostne o długości 18 cm ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 4 kaniulę ssącą o śred. 3 mm, długości całkowitej 12 cm, długości części pracującej 10 cm ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 5 szpatułę językową o długości 15 cm ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr.6 pęsetę Standard, pozostałe parametry bez zmian ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 6 pozycji nr. 7 haczyk operacyjny o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ? ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 7 • Pakiet 4, poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 4, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pilnik dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dźwignie dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek o wadze całkowitej 740 g, wadze głowy 560g, dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 4, poz. 10: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 4, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 190 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 12, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odgryzacz dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 4 poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto dł. 265 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na osteotom dł. 275 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 4, poz. 21: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłuto o szer. 30 mm, dł. 340 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany • Pakiet 4, poz. 22: Czy Zamawiający wyraża zgodę na dłoto dło. 340 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 6, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na młotek waga głowy 560 g, waga całkowita 740 g, dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 6, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na szczypce dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 6, poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na szpatułkę dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. • Pakiet 7, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na płytę o wymiarach 230x155x30 mm lub 210x160xx10 mm, pozostałe parametry bez zmian. ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 13.07.2023 r.