Bydgoszcz dnia: 2023-07-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5380/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej  i Patologii Molekularnej Zakładu Analityki Lekarskiej” – znak sprawy 79/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Część 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pipetę transferową o poj. 6 ml pakowana po 250 szt. z przeliczeniem ilości i zachowaniem pozostałych parametrów wymaganych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemność 6 ml. Pytanie nr 2 2. Dotyczy projektu umowy §9: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisów §9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy zapis umowy.

Pytanie nr 3 Dotyczy: przedmiotowe środki dowodowe, zadanie 2 Czy zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie kart katalogowych w języku angielskim? Uzasadnienie: Karty katalogowe oraz inne dokumenty informacyjne producenta produktów Promega są dostępne w języku angielskim. To jest wersja wiążąca. Tłumaczenie oryginalnych dokumentów prowadzi często do niepoprawnego stosowanie specyficznej terminologii fachowej. Dlatego zalecamy stosowanie oryginalnej wersji angielskiej. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych oraz innych dokumentów informacyjnych w języku angielskim. Pytanie nr 4: Dotyczy: Wykaz dostaw, zadanie 2 oraz zadanie 21 Zamawiający wymaga przedstawienia referencji i wykazu dostaw Czy Zamawiający zaakceptuje oświadczenie Wykonawcy z wykazem umów zawartych z Zamawiającym w ciągu ostatnich 3 lat wraz z potwierdzeniem Wykonawcy o poprawnie przeprowadzonych dostawach? Uzasadnienie: Jeżeli Zamawiający w ciągu ostatnich lat zawierał umowy z Wykonawcą –Zamawiający nie potrzebuje wystawić referencji na potrzeby własnego postępowania ponieważ jest sam najlepiej w stanie ocenić zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy na podstawie wykonanych na jego rzecz dostaw. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5: Dotyczy: zadanie 2 i 21, wzór umowy, § 3 Zamawiający wymaga dostarczania kart charakterystyki przy pierwszej dostawie wynikającej z realizacji niniejszej umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienia linku pod którym będą całodobowo dostępne karty charakterystyki? Uzasadnienie: w związku ze zautomatyzowanymi systemami magazynowania oraz koniecznością wysyłania produktów w specjalnym opakowaniu termoizolacyjnym nie przesyłamy dokumentów wraz z dostawą lub w formie e-maila. Producent udostępnia całodobowy dostęp do kart charakterystyki na swojej stronie internetowej. Stosowny link przekażemy wraz z ofertą. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Dotyczy zadania 7 pozycji nr 8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania samych probówek w stripie po 8 sztuk czy probówek w stripie z indywidualnie dołączonymi wieczkami? Odpowiedź: Zamawiający wymaga probówek w stripie po 8 szt. oraz do tego wieczka 8-mio pokrywkowe. Wieczka 8-mio pokrywkowe mają być oddzielnie. Pytanie nr 7 Dotyczy zadania 7 pozycji nr 10: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby probówki posiadały zamknięcie safe seal? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zamknięcia ma być typu safe seal lub safe-lock lub równoważne, z zamknięciem chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą zawartości próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Pytanie nr 8 Dotyczy zadania 10, pozycji 10: Czy Zamawiający dopuści pipety o objętości roboczej 3 ml, objętości całkowitej z bańką ssącą 7 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pipeta może być objętości całkowitej z bańką ssącą 7 ml.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz na 2 ark

Egz. 1 – A/a kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl, SZPubl.

Wyk. J. Dębińska - Wrutniak – tel. 261 417 449

Data: 19.07.2023 r.