Bydgoszcz dnia: 2023-07-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5395/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistyki na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 83/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pytanie 2, dot. Zadania nr 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w ww. pozycji poniższej soczewki? Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny; - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 14 mm; - średnica optyczna: 6.5 mm; - zakres mocy: od -5.0 do -0.5D (co 0.5D) / od +0.5 do +5.0 D (co 0.5D) - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła; - optyka o zaokrąglonych krawędziach; - dwa faliste hapteny w kształcie litery C ; - angulacja 10°; - system implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm w celu nacięcia do 2.2 mm, injector pakowany osobno. Odpowiedź: Zamawiający popuszcza. Pytanie 6 Dotyczy formularza oceny jakościowej – zał. Nr 9 do SWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy przedstawione „Zasady punktacji dla soczewek zwijalnych hydrofilnych asferycznych – pakiet 1” dotyczą soczewki wymienionej w punkcie 1 ww. pakietu? Odpowiedź: Załącznik nr 9 - Formularz oceny jakościowej dotyczy zadania nr 1. Pytanie 4, dot. Formularza oceny jakościowej – zał. Nr 9 do SWZ: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w którym wersie kolumny „Oferowana wartość” wpisać dioptraż soczewki posiadającej moce od -10D do +34D (zgodnie z powyżej przedstawiona charakterystyką soczewki)? Odpowiedź: Dioptraż soczewki należy wpisać w wierszu, którego dotyczy zakres oferowanych przez Wykonawcę soczewek. Pytanie 5, dot. § 9 projektu umowy przechowania: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ilości spisów z natury oferowanego asortymentu z „co najmniej 1 x na kwartał” na „maksymalnie 2 razy do roku”. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany częstotliwości spisów z natury.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. J. Dębińska-Wrutniak tel. 261 417 449

Data: 2023-07-19