# WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH

Zadanie nr  11.  Obsługa pogwarancyjna obejmująca przeglądy i naprawy kardiomonitorów, respiratorów i aparatów do znieczuleń firmy GE

APARATY DO ZNIECZULENIA z wyposażeniem

KARDIOMONITORY z wyposażeniem

RESPIRATORY z wyposażeniem

- Przeglądy okresowe i konserwacje

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez
producenta,

- sprawdzenie zużycia części i wyposażenia,

- sprawdzenie poprawności i dokładności działania,

- kalibracje i testy kontrolne,

- każdorazowe aktualizacje oprogramowania do najnowszej dostępnej wersji,

- sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z deklarowanymi przez producenta,

- czyszczenie aparatu,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych (jeśli dotyczy),

- wystawianie orzeczeń technicznych,

- konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta.

- Kontrole jakości – podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej  i fantomów.

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Naprawy

- Interwencje na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera,

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części,

- Podjęcie interwencji po uzyskaniu informacji od Zamawiającego, w dni robocze tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00,

- Rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji sprzętu rozumiana jako stawiennictwo inżyniera na miejscu, u klienta,

- Możliwość prowadzenia porad serwisowych przez telefon,

- Zapewnienie możliwości dokonywania zgłoszeń 7 dni w tygodniu,

- Czas naprawy bez części zamiennych: do 6 dni,

- Czas naprawy przy konieczności wymiany części zamiennych: maksymalnie do 5 dni od otrzymania akceptacji kosztorysu,

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie,

- Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona raportem technicznym oraz wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Części zamienne i komponenty specjalne

- Wymiana na nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach części zamienne i komponenty specjalne  w celu zastąpienia części, które na skutek naturalnych procesów uległy całkowitemu zużyciu lub stały się nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji.

- Dostęp do magazynu części zamiennych.

- Umowa obejmuje wymianę materiałów (fabrycznie nowych, w oryginalnych opakowaniach) niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Modyfikacje

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania,

- Wsparcie aplikacyjne w zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.