Poznań dnia: 2023-07-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Wykonanie wraz z dostawą i montażem mebli pod wymiar oraz zakup wyposażenia meblowego i innego dla zadania pn.: Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/78/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakiet nr 1 zał. 1.3_3. – wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie i dostawę mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wg poniższych parametrów?

| ZESTAWIENIE PARAMETRÓW URZĄDZENIA I WARUNKÓW WYMAGANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Meble i wyposażenie ze stali nierdzewnej |  |  | Załącznik nr |
| Producent |  | Nazwa i typ urządzenia oferowanego |  |
| L.p. | # OPIS PARAMETRU / WARUNKU |  | ## Parametr / warunek oferowany |
|  | Meble i wyposażenie ze stali nierdzewnej – typ i wymiary według formularza asortymentowo - cenowego |  |  |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie muszą być nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Wykonane profesjonalnie z zachowanie wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Dostarczone kompletne i w całości, a po zmontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych |  |  |
|  | Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa |  |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury na wyposażanym obiekcie w czasie wizji lokalnej po podpisaniu umowy |  |  |
|  | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie ich na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie +/- 15% |  |  |
|  | Oferowane wyposażenie musi posiadać atest higieniczny na system mebli – nie dopuszcza się atestów na poszczególne elementy składowe mebla. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |  |
|  | Stoły z komorami basenowymi lub blaty robocze w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową o następujących parametrach |  |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Profile spawane – nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm (+/- 10 mm) ze stopkami będącymi regulatorami wysokości w zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości min. 30 mm wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z lekkim zagłębieniem formowanym mechanicznie, nie spawanym, o głębokości min. 2 mm (na życzenie Zamawiającego musi istnieć możliwość wykonania blatów bez zagłębienia), narożniki wyoblone. W przypadku stołów roboczych bez komór zlewowych, basenów blaty z wypełnieniem wygłuszającym. Blaty z fartuchem przeciw bryzgowym o wysokości min. 40 mm. Blaty mocowane do stelaży za pomocą systemów śrubowych lub spawane. Sposób łączenia musi zapewniać stabilne, trwałe połączenie elementów. Miejsca styków blatu ze ścianą muszą być uszczelnione bezbarwnym silikonem. Jeśli w blacie przewidziano zlewozmywak, umywalkę lub komorę basenu to muszą one posiadać następujące parametry: - zlewy, umywalki, komory basenowe wykonane ze stali kwasoodpornej, zlicowane z blatem z tego samego materiału, wspawane w blat. Miejsca łączenia w/w z blatem niewidoczne, szlifowane na gładko. W blacie należy uwzględnić otwory do zamontowania baterii. Komory basenowe powinny mieć szerokość min. 800 mm i głębokość min. 250 mm. W stołach z komorą basenową należy uwzględnić baterię z wyciąganą wylewką. Zlewy, umywalki oraz komory basenowe wyposażone w syfony, rury do podłączenia, kształtki etc. W przypadku stołów roboczych wyposażonych w komorę basenową od czoła stołu zamontowana poprzez spawanie maskownica o wysokości min. 250 mm wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Stoły powinny być wyposażone w dolną półkę montowaną na stałe na wysokości około 150 mm od podłoża. Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). |  |  |
|  | Szafki przyścienne oraz szafy wysokie w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową o następujących parametrach |  |  |
|  | Korpus szafek wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) szlifowanej, z podwójnej blachy o grubości min. 1 mm każda, w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym (boki i front). Dno szafy z blachy pojedynczej o grubości min. 1 mm, Dno wygłuszone matą wygłuszającą wykonaną z tworzywa nienasiąkliwego. Ściany wewnętrzne korpusu szafki z systemową perforacją umożliwiającą łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów np. półek w rozstawie co min. 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowany element wyposażenia szafek. Powierzchnie korpusu gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Spawy szlifowane, bez wgłębień, powierzchnia w miejscu spawania jednorodna, nawiązująca do szlifu blachy i profilu. Nóżki szafy wykonane z profilu o przekroju min. 25x25 mm i wysokości 140 mm (+/- 10 mm), nóżki ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) zakończone stopką regulacyjną wykonaną z tworzywa – regulacja w zakresie 20 mm. |  |  |
|  | Fronty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z podwójnej blachy o grubości min. 1 mm każda, z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu poprzez wcisk, z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych – silikonu. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Fronty przeszklone – szkło bezpieczne osadzone w ramie ze stali kwasoodpornej. Fronty pracują na zawiasach – ilość zawiasów dopasowana do wielkości skrzydła drzwiowego – pokrytych powłoką antykorozyjną. Zawiasy z regulacją szerokości szczeliny elementów frontowych w 3 płaszczyznach. Zawiasy powinny posiadać wbudowany mechanizm samodociągu (samodomykania) oraz spowalniaczem (tłumienie odgłosu końcowego domykania). Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi umożliwiający wypięcie oraz wpięcie frontu, w celu domycia zakamarków, bez konieczności powtórnej jego regulacji. Zawiasy o kącie otwarcia min. 100 stopni. Fronty wyposażone w uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy min. 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm. Fronty zamykane zamkiem trzypunktowym typu baskwil. |  |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) – ilość szuflad zgodnie ze specyfikacją asortymentową. Szuflady wyposażone w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe w korpusie szuflad. Gniazda powinny umożliwiać zastosowanie podłużnych i poprzecznych ruchomych wkładów, które mają za zadanie podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Nie dopuszcza się gniazd lub rastrów podziałowych jako oddzielnych elementów przyklejanych lub w inny sposób łączonych z szufladą. Szuflady z widocznym przetłoczeniem usztywniającym dno. Szuflady powinny pracować na prowadnicach typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. Prowadnice szuflad z powłoką antykorozyjną, ukryte obudowane, niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady. Szuflady z pełnym wysuwem o zróżnicowanej głębokości z możliwością dopasowania ich do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Szuflady o nośności min. 40 kg, głębokość szuflad mniejsza maksymalnie o 100 mm od głębokości blatu. Fronty szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z podwójnej blachy o grubości min. 1 mm każda z lekkim wypełnieniem usztywniająco – wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Fronty wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu poprzez wcisk, z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych – silikonu. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. Fronty wyposażone w uchwyt wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) z prętów o średnicy min. 10 mm wykonane w kształcie litery „C” o rozstawie min. 95 mm. |  |  |
|  | Blaty robocze wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości min. 30 mm wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm z lekkim zagłębieniem formowanym mechanicznie, nie spawanym, o głębokości min. 2 mm (na życzenie Zamawiającego musi istnieć możliwość wykonania blatów bez zagłębienia), narożniki wyoblone, blaty z wypełnieniem wygłuszającym ze zintegrowanym fartuchem przeciw bryzgowym o wysokości min. 40 mm. Blaty montowane do szafek za pomocą systemów śrubowych lub spawane. Blaty powinny być jednolite na całej długości. Miejsca styków blatu ze ścianą powinny być uszczelnione bezbarwnym silikonem. |  |  |
|  | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) ze wzmocnionym spodem o nośności min. 40 kg. Półki posadowione na wspornikach metalowych wyposażonych w silikonowe wibroizolatory. Regulacja wysokości położenia półek min. co 25 mm. W szafach na endoskopy / głowice należy przewidzieć min. 2 wieszaki, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej. Płynna regulacja rozstawu prowadnic wieszaków do endoskopów. W szafie powinna znajdować się także wyjmowana taca ociekowa. |  |  |
|  | Producent wyposażenia ze stali nierdzewnej powinien posiadać certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty. |  |  |
|  | KONIEC OPISU |  |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie mebli ze stali nierdzewnej jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 2 – dot. Pakiet nr 1 zał. 1.1-2.- wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej

# Czy zamawiający dopuszcza wykonanie i dostawę mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej wg poniższych parametrów?

| L.p. | # Parametr / warunek wymagany | ## parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Meble wykonane na wymiar, długość zabudowy według tabeli |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli - stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na poszczególne składowe mebla. |  |
|  | Podział oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji |  |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe krawędzie zabezpieczone PCV grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Fronty wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm |  |
|  | Półki z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm. Krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem PCV gr. 2 mm, pozostałe zabezpieczone PCV o grubości min. 0,5 mm |  |
|  | Uchwyty metalowe |  |
|  | Stopki o przekroju okrągłym, metalowe z możliwością regulacji, wysokość stopek min. 10 cm |  |
|  | Blaty laminowane typu postforming o grubości 38 mm, boczne krawędzie zabezpieczone PCV o grubości 2 mm |  |
|  | Listwa częściowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczająca połączenie na styku ze ścianą wraz z elementami typu łączniki i zakończenia. Nie dopuszcza się listwy w całości tworzywowej |  |
|  | Jeśli na projekcie wskazano wraz z zabudową należy wycenić koszt zlewu oraz umywalki a także baterii |  |
|  | Wycięcia w blacie pod zlew/umywalkę przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym. Połączenia blatów przed montażem należy zabezpieczyć silikonem wodoodpornym |  |
|  | Szafki górne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z możliwością regulacji, elementy montażowe takie jak kołki/ śruby należy dopasować do istniejących ścian budynku |  |
|  | Szafki górne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokości pomiędzy 55 – 70 cm |  |
|  | Jeśli występują szafki górne przeszklone – szkło w ramce aluminiowej – szkło przeźroczyste lub matowe |  |
|  | Zawiasy z cichym domykiem oraz możliwością wypięcia frontu bez użycia narzędzi w celu łatwiejszego umycia |  |
|  | Szuflady z cichym domykiem oraz dociągiem typu Gametbox |  |
|  | Meble powinny być wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejących instalacji wod/kan oraz fartuchów zabezpieczających ściany |  |
|  | Meble powinny mieć możliwość wykonania ich na wymiar, nie mogą być kolizyjne z innym wyposażeniem typu instalacje, włączniki, sterowniki urządzeń etc. oraz pozostałym wyposażeniem pomieszczenia – wymiary należy dopasować do wyżej wymienionych. W związku z czym Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów w zakresie +/- 15%. |  |
|  | KONIEC OPISU |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie mebli o konstrukcji płycinowej z płyty meblowej jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 3 – dot. Pakiet nr 1 Krzesło biurowe
Czy zamawiający dopuszcza wykonanie i dostawę krzesła biurowego wg poniższych parametrów?

Krzesło tworzywowe z nakładką, 4x noga

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym, plastikowym siedziskiem. Wymagane wymiary: - Szerokość siedziska 445 mm - Głębokość siedziska 425 mm - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość oparcia 350 mm - Wysokość całkowita krzesła 800 mm - Szerokość całkowita krzesła 540 mm - Głębokość całkowita krzesła 525 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Funkcja sztaplowania |  |
|  | Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem, wykonane z polipropylenu w kolorze do wyboru z min. 4 kolorów |  |
|  | Kubełek elastyczny, oparcie ugina się pod naciskiem pleców |  |
|  | Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie owalnym o wymiarach 120x30 mm. który może służyć jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła |  |
|  | Oparcie i siedzisko o kształcie owalnym wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
|  | Plastik na oparciu i siedzisku z wyraźnie wyodrębnioną osobną powierzchnią oparcia i siedziska |  |
|  | Powierzchnia kubełka w całości posiada chropowatą strukturę |  |
|  | Na siedzisku nakładka tapicerowana tkaniną |  |
|  | Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy min. 19 mm |  |
|  | Stelaż o kształcie odwróconej litery V |  |
|  | Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka |  |
|  | Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzeseł |  |
|  | Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem |  |
|  | Nakładka na siedzisko wykonana z pianki o właściwościach trudnopalnych, i tapicerowana tkaniną o właściwościach zmywalnych o strukturze tkaniny plecionej z nici o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura: min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi - tapicerka powinna posiadać atest higieniczny |  |
|  | Wymaga się, aby krzesło posiadało sprawozdanie z badań zgodności wyrobu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014-12; PN-EN 1021-2:2014-12. Dokument powinien być wydany przez niezależną jednostkę badawczą. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Wymaga się, aby krzesło posiadało sprawozdanie z badań zgodności wyrobu z wymaganiami norm PN-EN 1022:2019-03; PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09; PN-EN 1335-1:2020-09; PN-EN 1335-2:2019-03. Dokument powinien być wydany przez niezależną jednostkę badawczą. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć oświadczenie producenta krzesła, że w danej partii siedzisk zastosowuje piankę o właściwościach trudnopalnych. Oświadczenie powinno zawierać nazwę oraz numer postępowania |  |
|  | Na wezwanie Zamawiającego należy złożyć atest higieniczny dla oferowanej tapicerki |  |
|  | Krzesła powinny być produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 oraz ISO 14001 potwierdzone dołączonymi certyfikatami wystawionymi przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | KONIEC OPISU |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 4 – dot. Pakiet nr 1 Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami

# Czy zamawiający dopuszcza wykonanie i dostawę krzesła obrotowego na kółkach z podłokietnikami wg poniższych parametrów?

Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane w całości

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Fotel obrotowy, oparcie tapicerowane w całości, mechanizm synchroniczny |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 960 – 1180 mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 660 mm, - wysokość siedziska: 450 – 580 mm, - wysokość oparcia: 540 – 630 mm, - wysokość podłokietników: 150 – 230 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 470 mm, - głębokość siedziska: 410 – 470 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana. Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Amortyzator gazowy, który powinien zapewniać płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło powinno być wyposażone w mechanizm synchroniczny umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 |  |
|  | Siedzisko powinno być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną |  |
|  | Krzesło w całości tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach |  |
|  | Krzesło powinno posiadać możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze. |  |
|  | Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy oparcia krzesła |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | Krzesła produkowane oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Stosowne dokumenty należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
| - K | KONIEC OPISU |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 5 – dot. Pakiet nr 1 Krzesło biurowe z wysokim oparciem

# Czy zamawiający dopuszcza wykonanie i dostawę krzesła biurowego z wysokim oparciem wg poniższych parametrów?

Fotel obrotowy z zagłówkiem, oparcie w całości tapicerowane, mechanizm

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Krzesło obrotowe tapicerowane tkaniną materiałową, z zagłówkiem, podstawa chrom, podłokietniki regulowane |  |
|  | Krzesło powinno posiadać: - wysokość całkowita: 1120 – 1390 mm, - szerokość całkowita: 710 mm, - głębokość całkowita: 660 mm, - wysokość siedziska: 450 – 580 mm, - wysokość oparcia: 540-630 mm, - wysokość zagłówka: 170-230 mm, - szerokość siedziska: 490 mm, - szerokość oparcia: 470 mm, - głębokość siedziska: 410 – 470 mm, - wysokość podłokietników: 150 – 230 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
|  | Samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy 65 mm do powierzchni twardych |  |
|  | Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska |  |
|  | Krzesło wyposażone w nowoczesny mechanizm SYNCHRO, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm |  |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m3 |  |
|  | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m3 |  |
|  | Krzesło powinno posiadać regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek |  |
|  | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na wezwanie Zamawiającego załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania, wraz ze świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. |  |
|  | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
|  | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
|  | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż: •Ścieralność : 300 000 cykli •Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) •Odporność na światło minimum >7 •Gramatura min. 680 g/m2 •Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester •Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi •Duża odporność na różnice temperatury •Odporność na urynę i krew i pot •Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
|  | Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze |  |
|  | Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973). Dokumenty należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019, wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę, uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Krzesła produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą, posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty należy dołączyć na wezwanie Zamawiającego |  |
|  | KONIEC OPISU |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 6 – dot. Pakiet nr 1 – Szafa wentylowana na materiały łatwopalne.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę szafy o poniższych parametrach?

Szafa certyfikowana zgodnie z normą EN 14470-1 typ 90 tzn. że jej ognioodporność wynosi 90 min i EN 16121.

Wykonanie ze stalowych płyt o grubości 1-1,5 mm, sprasowanych na zimno, z proszkową, elektrostatyczną, kwasoodporną powłoką utwardzoną w temp. 200°C, uzyskując powierzchnię o grubości powyżej 90 mikronów. 
Szafa posiada system automatycznego zamykania drzwi w przypadku, gdy temperatura otoczenia przekroczy 50°C, zamek na klucz z blokadą drzwi, poziomowanie, certyfikowane na 90 min zawory odcinające otwór wentylacyjny, jeśli temperatura przekroczy 70°C (jeden umieszczony na górze szafy, drugi w jej dolnej części), kołnierz przyłącza wentylacyjnego o średnicy 100mm (na górze szafy), nieiskrzące zawiasy, uszczelkę rozszerzalną po wpływem wysokiej temperatury 3 cm (DIN 1402). Uziemienie na górze szafy, aby zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym.

DANE TECHNICZNE SZAFY:

- DRZWI: dwuskrzydłowe pełne

- PÓŁKI: 3 półki stalowe pokrywane tworzywem, regulowana wysokość, nośność 80 kg, dolna wanna ociekowa z perforowanym wkładem

- WYMIARY ZEWN. (szer. x wys. x gł.): 1200 x 1950 x 600 mm

- WYMIARY WEWN. (szer. x wys. x gł.): 1095 x 1540 x 446 mm

- POJEMNOŚĆ: 176/220 butelek litrowych

- WAGA: 390 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie szafy wentylowanej jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 7-dot.  pakietu 1, Lp. 64 – Komora laminarna

Czy zamawiający dopuszcza dostawę komory laminarnej o poniższych parametrach?

Komora laminarna klasy II, typ  A2 z pionowym  przepływem powietrza (System przepływu powietrza: 70% recyrkulacji powietrza; 30% wydmuchu powietrza). Komora z pionowym  laminarnym przepływem powietrza oraz pobieraniem powietrza z otoczenia w dolnej części komory roboczej, zapewniająca doskonałą ochronę procesu pracy, przetwarzanego produktu lub materiału przed skażeniem bakteriologicznym i pyłowym ze środowiska zewnętrznego, a jednocześnie ochronę operatora i środowiska przed szkodliwym działaniem przetwarzanych substancji. Komora umieszczona na  podstawie z manualną regulacją wysokości do pracy stojącej lub siedzącej, z możliwością zablokowania w odpowiedniej pozycji.

Komora spełniająca normę  PN-EN 12469 dla obsługi komór BSC.

Klasa czystości: ISO CLASS 3 zgodnie z EN 14644-1

Komora  wyposażona w filtr wstępny  klasy G4  oraz dwa filtry główne HEPA H14 o efektywności 99,995% dla cząstek MPPS.

Wymiary komory z  podstawą: szerokość:1350 mm, głębokość: 855 mm, wysokość: 2345 mm

Wymiary komory roboczej: szerokość: 1192 mm, głębokość: 580 mm, wysokość: 740 mm

Obudowa metalowa malowana proszkowo, odporna na korozję i niepalna. Szyba frontowa oraz ściany boczne wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego o grubości  6 mm.

Mechanizm podnoszący szybę, zapewniający łatwą dezynfekcję wewnętrznej powierzchni szyby frontowej i całkowite jej otwarcie w celu załadowania niezbędnego sprzętu do komory roboczej.

Zdejmowany blat roboczy niedzielony, wykonany ze stali nierdzewnej  (AISI 316L).

Gniazda elektryczne w komorze roboczej szt. 2 ,Zasilanie 230 V, 50 Hz. Masa netto komory wraz ze stojakiem 250 kg.

Prędkość przepływu powietrza w przestrzeni roboczej – downflow: 0,40 m/s

Prędkość dopływu przez otwór roboczy 0,45 m/s., Natężenie oświetlenia w przestrzeni roboczej >1200 Ix.

Poziom hałasu <54dB (A). Zintegrowana w przestrzeni roboczej lampa UV używana do dezynfekcji komory roboczej.

Zabezpieczenie  przed  włączeniem lampy UV  w przypadku otwartej szyby  frontowej. Moc lampy UV 19W, Dwa tryby  pracy. Sterowanie  komorą  poprzez kolorowy ekran dotykowy LCD.

Mikroprocesorowy system sterowania. Uzyskanie dostępu do komory  za pomocą hasła.

Kąt  nachylenia  szyby  frontowej 7° , Zintegrowany licznik godzin pracy dla filtrów, komory  i emitera UV z  wyświetlaniem godzin pracy na wyświetlaczu komory. Akustyczny i wizualny wskaźnik zapchania filtra. Automatyczne monitorowanie interwałów serwisowych i walidacji. Funkcja powiadamiania o zakończeniu eksploatacji filtrów głównych i lampy UV.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie komory laminarnej jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 8  - dot. zapisów SWZ, rozdz. 10, pkt 10.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych opisanych w SWZ, rozdz. 10, pkt. 10.1 (lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6) oraz pozostałych wskazanych w opisach przedmiotu zamówienia, tj. załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo - cenowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi od wymagań zawartych w SWZ, rozdz. 10 , pkt. 10.1 (lp.1,2,3,4).

Zmieni treść pkt. 10.1 lp. 5 i wykreśli lp. 6.

lp 5. otrzymuje brzmienie:

Certyfikaty dla producenta mebli medycznych zgodną z normami ISO 9001:2015 i EN ISO 13485:2003 lub równoważną wydane przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą potwierdzający wymagania i standardy dla producentów mebli medycznych - Pakiet nr1

Pytanie nr 9 Dotyczy: treści SWZ  pkt.  10.1 Czy Zamawiający w odniesieniu do wymaganych certyfikatów zawartych w pkt. 5 oraz 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia, dopuści zamiennie przedłożenie sprawozdania z badań potwierdzających wytrzymałość oraz odporność powierzchni na uderzenia oferowanego wyposażenia meblowego, wykonanych na podstawie norm PN-EN ISO 527 1-4  i PN-EN ISO 4211-4 wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdzającym odporność powłok lakierniczych na ścieranie i na uderzenie zgodnie z normami PN-ISO 4211-4:1999, PN-F-06001-2:1994 oraz PN-EN ISO 7784-2:2006?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmieni treść pkt. 10.1 lp. 5 i wykreśli lp. 6.

lp 5. otrzymuje brzmienie:

Certyfikaty dla producenta mebli medycznych zgodną z normami ISO 9001:2015 i EN ISO 13485:2003 lub równoważną wydane przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą potwierdzający wymagania i standardy dla producentów mebli medycznych - Pakiet nr1

Dotyczy: Załącznik nr 3 formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 1

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycjach nr 8, 13 oraz 19 nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wymaganej technologii wykonania wyposażenia.

Prosimy o potwierdzenie iż wskazane szafki wiszące winny być wykonane zgodnie z załącznikiem 1.1.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z załącznikiem 1.1.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą czy Zamawiający w odniesieniu do poz. Nr 1 Szafa wentylowana na materiały łatwopalne 2 szt.  wymaga doposażenia szaf w wentylator ? Zgodnie z opisem jest to wyposażenie opcjonalne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga doposażenia w wentylator.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. 78 oraz 86 formularza cenowego tj. zabudowy meblowej w pomieszczeniach 1.15 Zmywalnia oraz 1.16 D Zmywalnia dopuści zaoferowanie zamiennie blatu o grubości  38 mm,   produkowanego w technologii postforming, czyli płyta wiórowa pokryta wysokogatunkowym laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. 78 oraz 86 formularza cenowego tj. zabudowy meblowej w pomieszczeniach 1.15 Zmywalnia oraz 1.16 D Zmywalnia dopuści zaoferowanie zamiennie mineralnego blatu o gr. 38 mm, wykonanego  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. 73 formularza cenowego, tj. zabudowy meblowej w pom. 1.13B Przygotowanie materiału,  dopuści zamiennie zaoferowanie zabudowy meblowej wykonanej w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej laminowanej o gr. 18 mm z blatem mineralnym o gr. 38 mm, wykonanym  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający  w odniesieniu do poz. 84 formularza cenowego, tj. Stołu roboczego w pom. 1.16C Receptura, dopuści do zaoferowania zamiennie mineralnego blatu o gr. 38 mm, wykonanego  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający  w odniesieniu do poz. 92 formularza cenowego, tj. Stołu roboczego w pom. 1.16F Receptura, dopuści do zaoferowania zamiennie mineralnego blatu o gr. 38 mm, wykonanego  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający  w odniesieniu do poz. 92 formularza cenowego, tj. Stołu roboczego w pom. 1.16F Receptura, dopuści do zaoferowania zamiennie mineralnego blatu o gr. 38 mm, wykonanego  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w odniesieniu do pozycji nr 6 Formularza cenowego, tj. Stolika transportowego  (zabiegowo-opatrunkowy) w pom. 0.2 Ekspedycja dopuści do zaoferowania poniższe rozwiązanie: Stolik zabiegowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, na stelażu z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji. Stelaż wyposażony w odboje oraz w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą. Stolik wyposażony w dwa blaty oraz szufladę pod górnym blatem o wysokości 130 cm. Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1120x650x900 mm, wymiar blatów 1000x600 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w odniesieniu do pozycji nr 65, 74, 82,89 Formularza cenowego, tj. Stelaża jezdnego z pokrywą do worków na odpady skażone o pojemności 60 l, dopuści do zaoferowania poniższe rozwiązanie: Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę  – pojemność worka 60-80l. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,

- stelaż przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych

- obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka;

- pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem; pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania

- koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą

Wymiary całkowite: 390x440x680 mm [szerokość x głębokość x wysokość]?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w odniesieniu do poz. 69, 73, 81,88 tj. Regału listwowego, o wskazanie jaki rodzaj jest wymagany: naścienny, stojący czy na podstawie jezdnej ? Adekwatnie od wymaganego rodzaju regału, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania poniżej opisanych rozwiązań:

Regał naścienny

Regał mocowany do ściany: 2xlistwy z haczykami

1xpółka 570x250x135mm

2xkosz 575x280x135mm

1xkosz 575x280x260mm

1xkosz z wycięciem 575x280x260mm

1x wieszak na obuwie

WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary stelaża:

- wysokość: 1800 mm

- głębokość: 305 mm

- szerokość całkowita z koszami: 575 mm

Regał stojący

Regał na stopach

2xlistwy z haczykami

1xpółka 570x250x135mm

2xkosz 575x280x135mm

1xkosz 575x280x260mm

1xkosz z wycięciem 575x280x260mm

1x wieszak na obuwie

WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary stelaża:

- wysokość: 1900 mm

- głębokość: 305 mm

- szerokość całkowita z koszami: 575 mm.

Regał na podstawie jezdnej

Regał mobilny

2xlistwy z haczykami

1xpółka 570x250x135mm

2xkosz 575x280x135mm

1xkosz 575x280x260mm

1xkosz z wycięciem 575x280x260mm

1x wieszak na obuwie

- koła obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (szare)

WYKONANIE: ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9

Wymiary stelaża:

- wysokość: 1900 mm

- głębokość: 305 mm

- szerokość całkowita z koszami: 575 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. Regał magazynowy stalowy na nóżkach oraz Regał pięciopółkowy dopuści zaoferowanie zamiennie regał  magazynowy metalowy pięciopółkowy o konstrukcji  z grubej blachy i obciążeniu półki do 100 kg.

Regały z możliwością mocowania do ściany lub skręceniu plecami ze sobą co zwiększa nośność półki do 200 kg. Półki pełne ze wzmocnieniem wykonane z blachy o gr. 0,8 mm można przestawiać co 30 mm, nogi  regału wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego, które chronią podłoże przez rysowaniem – regały o wymiarach zgodnie z wymogiem Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 3 formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 4

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. Nr 1 Formularza cenowego tj. Pojemniki transportowe do leków 80x60x44 +/- 2 cm, dopuści do zaoferowania pojemnik transportowy wykonany z polipropylenu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 800 x 600 x 450 mm, pojemność pojemnika 150 l, ładowność 150 kg, z możliwością sztaplowania oraz możliwością wyboru kolorystyki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. Nr 2 Formularza cenowego tj. Pojemniki transportowe do leków 60x40x44 +/- 2 cm, dopuści do zaaferowania pojemnik transportowy z pokrywą, wykonany z polipropylenu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 400 x 410 mm, pojemność pojemnika 67l, ładowność 50 kg, z możliwością sztaplowania oraz możliwością wyboru kolorystyki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w odniesieniu do poz. Nr 3 Formularza cenowego tj. Pojemniki transportowe do leków 40x30x34 +/- 2 cm, dopuści do zaaferowania pojemnik transportowy z pokrywą, wykonany z polipropylenu o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 400 x 300 x 250 mm, pojemność pojemnika 20l, ładowność 30 kg, z możliwością sztaplowania oraz możliwością wyboru kolorystyki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuści wykonanie powyższego przedmiotu zamówienia jeżeli parametry będą równoważne do parametrów określonych w SWZ. Poza tym spełnią warunek miejsca i celu określonego w SWZ.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki