Bydgoszcz dnia: 2023-07-19

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

PISMO NR  5465/ 23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Anestezjologii ii Intensywnej Terapii” – znak sprawy 72/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 9 ust. 1.2 wzoru Umowy. Zamawiający w § 9 ust. 1.2 wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 1% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 1% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 9 ust 1.2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,5% wartości

ODPOWIEDŹ

Wskazana kara określona jest dla danej partii towaru - zatem jej wielkość  nie jest niewspółmierna, biorąc  pod uwagę, że termin dostaw określa  Wykonawca.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie

PYTANIE 2

Zadanie 29  Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do wkłuć centralnych, w którego składzie igłotrzymacz jest w rozmiarze 14 cm – pozostałe komponenty zgodnie z wymaganiami SWZ?

ODPOWIEDŹ

##### Zamawiający dopuszcza  taki zestaw.

PYTANIE  3

Zadanie 30 Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do znieczuleń przewodowych, w którego składzie opatrunek jest w rozmiarze 7,2 cm x 5 cm – pozostałe komponenty zgodnie z wymaganiami SWZ?

ODPOWIEDŹ

##### Zamawiający dopuszcza  taki zestaw.

PYTANIE  4

Zadanie 31  Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw do cewnikowania, o składzie:

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M

1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm

4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki

1 x pęseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm

1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g

1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Zestaw w opakowaniu jednokomorowym typu sztywny blister.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza  taki zestaw.

PYTANIE 5

Zadanie nr 1, pozycja nr 1-5 – Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

Zadanie nr 1, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści rurki z mankietem?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE 6

Zadanie nr 2, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE  7

Zadanie nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści otwory naprzeciwległe?

Zadanie nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści długość 400mm dla rozmiaru CH10 oraz 600mm dla pozostałych rozmiarów?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE  8

Zadanie nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii,  z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?

Zadanie nr 17, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym o długości 600mm dla rurek intubacyjnych oraz 300mm dla rurek tracheostomijnych?

Zadanie nr 17, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  dopuszcza w/w rozwiązania

PYTANIE  9

Zadanie nr 25, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści rękojeść do laryngoskopu 3,0V?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu   pozostałych wymagań

PYTANIE  10

Zadanie nr 27, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm (zamiast 90mm)?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Zadanie nr 27, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści igły z igłą prowadzącą o długości 38mm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Zadanie nr 27, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igły o długości 88mm (zamiast 90mm)?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Zadanie nr 27, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści igły z ostrzem Pencil Point dla długości 120mm?

ODPOWIEDŹ

Poz.1  Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu   pozostałych warunów  tzn igła  prowadząca  ma długośc  28 lub  30 mm

Dopuszcza igłę  prowadzącą 38 mm  dla igieł  o długości  >119mm

Poz.2  Dopuszcza

PYTANIE  11

Zadanie nr 34, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści wyrób ze śladową ilością ftalanów, zgodną z obwiązującymi w naszym kraju i UE normami?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE  12

Zadanie nr 38, pozycja nr 1 – Czy zamawiający oczekuje 20 sztuk elektrod czy 20 kompletów pakowanych po a’2 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje 20 kompletów

PYTANIE  13

Zadanie nr 39, pozycja nr 1 – Czy zamawiający oczekuje 20 sztuk elektrod czy 20 kompletów pakowanych po a’2 sztuki?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający oczekuje 20 kompletów

PYTANIE 14

Zadanie nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu bez pomiaru ciśnienia śródbrzusznego manualnie wykonywanego?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE  15

Zadanie nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniowa z oznaczeniem na korpusie przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, ciśnienia wypełnienia mankietu oraz rozmiaru?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Formularza Cenowego

PYTANIE  16

Zadanie nr 27, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych typ Pencil Point z prowadnicą w rozmiarach: 25G x 3-1/2" (0,5 x 90), 26G x 3-1/2" (0,45 x 90), 27G x 3-1/2" (0,4 x 90) oraz 25G x 4-3/4" (0,5 x120), 27G x 4-3/4" (0,4 x120)

ODPOWIEDŹ

Rozmiary  igieł są dopuszczalne   w  przypadku  stosowania  odpowiedniej  długości   igieł  prowadzących.

PYTANIE  17

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści pęsetę plastikową 13cm?

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę i igły pozbawione opakowań indywidualnych, co pozwoli ograniczyć ilość powstających odpadów opakowaniowych podczas zabiegu?

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści igłotrzymacz w rozmiarze 15 cm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  dopuszcza.

PYTANIE  18

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu rękaw foliowo-papierowy wraz z dodatkowo dodanymi do zestawu miseczką na płyn oraz nerką na odpadki?

Zadanie 29

Czy Zamawiający dopuści dodatkowo dołożoną serwetę chirurgiczną w rozmiarze 50cm x 75cm  służącą jako owinięcie zestawu?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  dopuszcza

Zamawiający  dopuszcza jeżeli serweta stanowi  dodatkowy  element zestawu ( niewymagany )

PYTANIE  19

Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści serwetę włókninową 75cm x 90cm z otworem i przylepcem wokół otworu (barierową)?

Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę typu Luer Lock 5ml bez tłoka niskooporowego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  dopuszcza

Zamawiający  dopuszcza

PYTANIE  20

Zadanie 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo foliowy  w proponowanym zestawie jest pojemnik 3 komorowy (w ramach blistra):

6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm. M

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa

1 Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm i rozcięciem

1 x Pęseta plastikowa niebieska 13cm

1 x Pojemnik PP 3-komorowy 19,5 x 13 x 3,5cm, przezroczysty?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  dopuszcza

PYTANIE  21

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt 2, 3,4:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru;

3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru

4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia..

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy  projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE  22

2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

W projekcie  umowy  jest  zapis o przesyłaniu faktur  na adres e-mail, patrz zapisy  w § 2 projektu umowy .

PYTANIE  23

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 9 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ

PYTANIE 24

Pytania dot. zadania nr 31:Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie ilości wymaganych pęset oraz rękawic i czy Zamawiający wymagać będzie jednej pęsety oraz 2szt. rękawic? Uzasadnienie: procedura cewnikowania wymaga użycia 2szt. rękawic i nie wymaga użycia dwóch pęset.

ODPOWIEDŹ

Oczywiście, jest to oczywista omyłka i wymagana jest 1 para rękawic ( 2 sztuki) i przynajmniej 1 pęseta.

PYTANIE 25

Pytania dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

ODPOWIEDŹ

Pełnomocnictwo nie  musi zawierać wskazania zamówienia do  złożenia oferty  w danym  postepowaniu.

PYTANIE 26

Pytania dot. treści umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na:

„§ 9

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a  ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.

2)	0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1;

3)	0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy  projektu umowy  w tym zakresie

PYTANIE  27

Zdanie nr 8, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Długość 600 mm, CH 10-20"Produktu o poniższych parametrach:„Długość 500 mm, CH 10-20” Pozostałe parametry SWZ bez zmian.\

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

PYTANIE 28

Zdanie nr 14, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „W jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczka do zębów z odsysaniem, z otworami ssącymi oraz gąbką n a górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z roztworem digklukonianu chlorheksydyny w saszetce zapewniającej przygotowanie roztworu roboczego, 1 gąbka- aplikator z pofałdowaniem."Produktu o poniższych parametrach:

„W jednym fabrycznym opakowaniu: szczoteczka do zębów z odsysaniem, z otworami ssącymi bez gąbki na górnej powierzchni, bez załączonego płynu do płukania jamy ustnej z roztworem digklukonianu chlorheksydyny w saszetce zapewniającej przygotowanie roztworu roboczego, 3 gąbki- aplikator z pofałdowaniem.” Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

PYTANIE 29

Zdanie nr 17, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „na 7 dni;" Produktu o poniższych parametrach:„na 3 dni;” Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

Zdanie nr 17, pozycja nr 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. Zamiast: „Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym 72 h; do rurek intubacyjnych (długość 340-360mm) lub tracheostomijnych (długość 540 mm); skalowany co 1 cm; rozmiary kodowane kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku; z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzemiennymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi; pozbawiony DEHP; rozmiary Fr 14 i Fr 16" Produktu o poniższych parametrach:„Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym 72 h; do rurek intubacyjnych (długość 560 mm) lub tracheostomijnych (długość 360mm); skalowany co 1 cm; rozmiary kodowane kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku; z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi naprzemiennymi, bez blokady próżni i zatyczkę na uwięzi; pozbawiony DEHP; rozmiary Fr 14 i Fr 16” Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

ALE UWAGA: w zadaniu faktycznie wkradł się błąd ponieważ, długość cewnika do odsysania dla rurek intubacyjnych powinna wynosić przynajmniej 540 mm, a dla rurek tracheo przynajmniej 340 mm. Pozostałe cechy produktu zgodnie z formularzem cenowym.

Zdanie nr 17, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert. „Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; - port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelnienia portu; - złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producenta. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.”

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

PYTANIE  30

Zdanie nr 17, pozycja nr 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert.„Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany / wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP.

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza

PYTANIE 31

Zdanie nr 25, pozycja nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert.„Jednorazowa łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, typ Macintosh. Łyżka wykonana z chirurgicznej stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielony Standard). Antyrefleksyjna, satynowa powierzchnia. Końcówka łyżki od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Światłowód osłonięty, zapewniający mocne skupienie światła. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, połączona z łyżką wspawanym wewnątrz hakiem ze stali nierdzewnej widocznym na zewnątrz. Mocowanie łyżki w rękojeści sprężynowym zatrzaskiem kulkowym w postaci 2 kulek stabilizujących oraz metalowym hakiem wewnątrz stopki. Łyżka przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z rękojeścią siłą nacisku 20 kg (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na górnej części łyżki wyraźnie oznaczony: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej części łyżki logo z nazwą producenta. Rozmiar łyżki - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer.:

#0 - czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm

#1 - biały / dł. 75 mm x szer. 11.5 mm

#2 - niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm

#3 - żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm

#4 - różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm

#5 - zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm

Opakowanie jednostkowe - podwójna folia. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, nr seryjny (LOT) oraz w postaci kodu QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. ”

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza

PYTANIE 32

Zdanie nr 25, pozycja nr 2 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert .„Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, identyfikującą tzw. zielony standard ISO 7376. Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Przetestowana pod kątem wytrzymałości w połączeniu z łyżką siłą nacisku 20 kg. (Potwierdzić oświadczeniem producenta - załączyć do oferty) Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. R o z m i a r  r ę k o j e ś c i - k o d o w a n y  k o l o r e m  n a     o p a k o w a n i u / d ł . x ś r . :

# Dorosły - różowy / dł. 140.0 mm x śr. 29.0 mm

Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.”

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza

PYTANIE 33

Pakiet 9 poz. 1

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy skala linearna komory pomiarowej 500 ml ma umożliwiać precyzyjny pomiar diurezy godzinowej co 1 ml do 40 ml?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza taką możliwość

PYTANIE 34

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy przesuwowy kranik spustowy ma być podwieszany ku górze w otwartej zakładce dla zachowania wentylacji i ochrony przed kontaminacją?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza taką możliwość

PYTANIE 35

Pytanie 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oferowany system ma posiadać filtr odpowietrzający dren, co ułatwia spływanie moczu do komory pomiarowej?

ODPOWIEDŹ

Dopuszcza taką możliwość

PYTANIE 36

Pakiet 14 poz. 1

1.Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany zestaw był elementem komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP?

2.Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowana szczoteczka do zębów posiadała min. 3 otwory ssące, co zapobiega zatykaniu się otworów?

3.Prosimy o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu z fabrycznymi zgrzewami ma pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

ODPOWIEDŹ

- Dopuszcza taką możliwość

- Dopuszcza taką możliwość

- W formularzu cenowym nie ma informacji o konieczności przygotowywania roztworu roboczego przed otwarciem opakowania

PYTANIE 37

Pakiet 20. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg).

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z formularzem cenowym

PYTANIE  38

Pakiet 20. Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z formularzem cenowym

PYTANIE 39

Pakiet 20 Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku z niskociśnieniowym mankietem powietrznym wyraźnie szerszym w odcinku proksymalnym, zwężającym się w kierunku dystalnym, wykonana z PVC bez DEHP, BPA i lateksu. Maska o wyprofilowanej anatomicznie około 90 stopni krzywiźnie rurki oddechowej z wbudowanym blokerem zgryzu z drenem wbudowanym w 1/3 dystalnej części rurki oddechowej maski. Kopuła maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni. Wzmocniona grzbietowa część mankietu chroniąca przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania. Maska wyposażona w kanał gastryczny, poprowadzony wzdłuż rurki oddechowej, zapewaniający swobodny przepływ treści żołądkowej, umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski. Rozmiary sond: 6Fr (dla rozmiaru maski 1 i 1,5), 10Fr (dla rozmiaru maski 2 i 2,5) i 14Fr (dla rozmiarów maski 3-6). Ujście kanału gastrycznego w obrębie koniuszka maski krtaniowej w osi rurki oddechowej. Światło rurki oddechowej o okrągłym przekroju umożliwiającym intubację za pomocą standardowej rurki dotchawiczej. Na rurce oddechowej maski krtaniowej dwa poziome znaczniki, pełniące rolę wskaźnika położenia, oznaczenie rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Informacje o braku DEHP, BPA i lateksu oznaczone na opakowaniu i na proksymalnej części rurki oddechowej maski krtaniowej

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z formularzem cenowym

PYTANIE 40

Pakiet 23

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodziło o maksymalną objętość wypełnienia systemu, wynoszącą 1,2 ml.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z formularzem cenowym

PYTANIE 41

Pakiet 40 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w opisie specyfikacji chodziło o produkt o nazwie Agile.

ODPOWIEDŹ

Tak, jest to omyłka pisarska. Chodziło o produkt o nazwie Agile

PYTANIE 42

Pakiet 40 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy chodziło o rozmiar 5,4 mm?

ODPOWIEDŹ

Tak, jest to omyłka pisarska. Chodziło o rozmiar 5,4 mm

PYTANIE 43

Pakiet 40 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje bronchofiberoskopu j.u., którego sekcja gięta odchyla się w zakresie minimum 200 ° ± 5° góra/dół co ułatwia manewrowanie w układzie oddechowym i dotarcie do trudno dostępnych segmentów drzewa oskrzelowego?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

PYTANIE 44

Pakiet 40 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane bronchofiberoskopy były kompatybilne z monitorem generującym obraz z automatycznym balansem bieli i automatycznym dostosowaniem parametrów, co umożliwia otrzymanie wysokiej jakości obrazu i eliminuje jego przepalenie bez konieczności zmiany ustawień? Wyjaśniamy, że bezpośrednio przekłada się to na skrócenie czasu procedury oraz otrzymanie zdjęć i filmów wysokiej jakości.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z zapisami formularza cenowego.

PYTANIE 45

§9 ust 1, pkt. 2, Dotyczy Załącznika nr 9 (Projekt Umowy)

3 i 4 - W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

PROPOZYCJA ODPOWIEDZI

Zamawiający  podtrzymuje zapisy  projektu umowy. Przedmiotem wyjaśnień zapytań  do SWZ nie jest wydawanie opinii.

PYTANIE 46

§9 ust 2 - Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 20 % wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

PYTANIE 47

Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak szczegółowej regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający  podtrzymuje zapisy  projektu umowy.

PYTANIE 48

Dotyczy RODO

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych?

Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. umowy wg wzoru Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Przedmiotem postępowania są dostawy, nie usługi. W przypadku konieczności zwarcia   takiej  umowy  podstawą  będzie  wzór Zamawiającego  w uzgodnieniu z Wykonawcą

PYTANIE 49 – dotyczy zadania 14

Prosimy o dopuszczenie zestawów zawierających szczoteczki do zębów z otworami ssącym umieszczonymi w główce oraz regulatorem siły ssania umieszczonym w rączce, saszetką z 0,12% chlorheksydyną 12ml, szpatułki z gąbką oraz kieliszka/dyspensera na przygotowania, z profesjonalnym opakowaniem produktu medycznego pełniącym wyłącznie funkcję opakowania

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z formularzem cenowym

PYTANIE 50 – dotyczy zadania 28

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiarów spirometrycznych u pacjenta D-lite ++ o długości 3 m?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448