## Arkusz2
Zadanie nr 1 - Pojemniki do miksera recepturowego Unguator
l.p. | Przykładowe kody towaru | Nazwa | jednostka | Zaoferowany kod towaru | Ilość | cena netto | wartość netto | Stawka Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. |  | Pojemnik-tuba 100/140 ml do miksera recepturowego Unguator do przygotowania leku(1op=10szt) | op |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2. |  | Pojemnik-tuba 500/600 ml do miksera recepturowego Unguator do przygotowania leku(1op=4 szt) | op |  | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Mieszadło stałe 500 ml,do pojemników 500/600 ml,śr.80 mm,dł 225 mm | szt |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4. |  | Mieszadło stałe 100 ml,do pojemników 500/600 ml,śr.57mm,dł 170 mm | szt |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 2 - Materiały eksploatacyjne do narzędzi operacyjnych
l.p. | Przykładowe kody towaru | nazwa | jednostka | Zaoferowany kod towaru | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | GE403R | Frez rozetkowy średnica 1,8 mm, długość I - pediatryczna, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | GE404R | Frez rozetkowy średnica 2,3 mm, długość I - pediatryczna, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | GE405R | Frez rozetkowy średnica 2,7mm, długość I - pediatryczna, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | GE406R | Frez rozetkowy średnica 3,1mm, długość I - pediatryczna, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | GE508R | Frez rozetkowy średnica 5,0 mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | GE506R | Frez rozetkowy średnica 3,1mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | GE540R | Frez stożkowy średnica 4,0 mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | GE518R | Frez rozetkowy diamentowy średnica 5,0 mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | GE516R | Frez rozetkowy diamentowy średnica 3,1 mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | GE520R | Spiralny Frez Kraniotomu długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | GE432R | Spiralne wiertło średnica 1,5mm długość I - pediatryczna, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm | szt |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | GE532 | Wiertło spiralne dł II średnica 1,5 (do nawiercania dziurek, mikrospis) | szt |  | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | GB304R | Trepan 9 x 14mm z trzonem HUDSON | szt |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | GB302R | Trepan 9x12mm z trzonem HUDSON | szt |  | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | GB973SU | Wycinak do chrząstek średnica 4,5 mm, tnący w prawo i w lewo, do wygładzania uszkodzeń chrząstki i łąkotki | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | GC137R | Brzeszczot strzałkowy oscylacyjny powierzchnia robocza 25mm, szerokość ostrza 5mm, grubość ostrza 0,5mm, szerokość nacięcia 0,7 mm 1op.= 5 sztuk | op |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | GC148R | Brzeszczot strzałkowy oscylacyjny powierzchnia robocza 35mm, szerokość ostrza 10mm, grubość ostrza 0,5mm, szerokość nacięcia 0,7 mm 1op.= 5 sztuk | op |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | GC207R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 25mm, szerokość ostrza 5mm, grubość ostrza 0,5mm, szerokość nacięcia 0,5mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | GC209R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 30mm, szerokość ostrza 10mm, grubość ostrza 0,5mm, szerokość nacięcia 0,8mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | GC215R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 50mm, szerokość ostrza 10mm, grubość ostrza 0,5mm, szerokość nacięcia 0,8mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | GE252R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 65mm, szerokość ostrza 20mm, grubość ostrza 0,9mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | GE253R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 65mm, szerokość ostrza 25mm, grubość ostrza 0,9mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | GE254R | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 65mm, szerokość ostrza 32mm, grubość ostrza 0,9mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | GE234SU | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 90mm, szerokość ostrza 13mm, grubość ostrza 0,89mm | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | GE241SU | Brzeszczot oscylacyjny, powierzchnia robocza 90mm, szerokość ostrza 19mm, grubość ostrza1,27mm | szt |  | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | GP031R | Brzeszczot średnica 65 mm do piły do cięcia gipsu Aesculap Typ GP 024 | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | GP030R | Brzeszczot średnica 50 mm do piły do cięcia gipsu Aesculap Typ GP 024 | szt |  | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | GB228R | Ostrza do dermatoskopu Acculan 3Ti 1op.=10 szt. | op |  | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | FH403 | Piła Drutowa Olivecrona 300mm (1op.=5szt.) | op |  | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | BA722 | Matryca do nacinania skóry 1:3 sterylna | szt |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | GK363R | Elektroda do endoskopii mózgowej 1.1 mm MINOP® | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | FH605SU | Dren ssąco płuczący do urządzenia do endoskopii mózgowej do MINOP® 1op.= 10szt | op |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | AN447200 | Żarówka do łyżek Laryngoskopu | szt |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 4000116 | Kopułki jednorazowe, sterylne, do przetwornika ciśnienia | szt |  | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | GB600 | Olej parafinowy w aerozolu, o pojemności 300ml, wraz z łącznikiem do smarowania i konserwacji części motorowych | szt |  | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | JG600 | Olej w aerozolu, do konserwacji narzędzi chirurgicznych przed sterylizacją | szt |  | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | EJ640P | Uszczelka trokaru 10/5mm (1op=5szt) | op |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | EJ751251 | Kapturki uszczelniające (Luer-Lock) | op |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | EJ446255 | Kapturek uszczelniający 5,5mm | op |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | EJ642P | Reduktor Trokaru 5/10/13 mm | op |  | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | EJ570P | Przepustnica do trokarów śr.5,5- 7mm | op |  | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | EJ571P | Przepustnica do trokarów śr.10-12,5mm | op |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | EJ572P | Przepustnica do trokarów śr.13 mm | op |  | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | GN133 | Przewód do pensety | szt |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 3 - Osłony do toru wizyjnego (kamery, pilota, ramienia)
l.p. | Przykładowe kody towaru | nazwa | jednostka | Zaoferowany kod towaru | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 31400 | Osłona na pilot 3D Aesculap | op |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | EV.000029 | Osłona na kamerę 3D Aesculap | op |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 6001-40001 | Osłona na ramę 3D Aesculap | op |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Zadanie nr 4 - Pęseta bipolarna
l.p. | Przykładowe kody towaru | nazwa | jednostka | Zaoferowany kod towaru | ilość | cena netto | wartość netto | Stawka Vat | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | GK801R | Pęseta bipolarna ze smukłymi szczękami, z płaskim przyłączem dwublaszkowym przewodu koagulacyjnego, długość robocza 135 mm, dł.całkowita 250 mm, kompatybilna z posiadanym przez Szpital przewodem bipolarnym dedykowanym m.in.diatermiom Aesculap, Medtronic | szt |  | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
elektroniczny podpis Wykonawcy