## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY / z poprawkami zadania nr 11/
Zadanie 1.Akcesoria do aparatu EMBLA
Lp | Symbol producenta | Nazwa towaru | J.M | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | cena jedn. brutto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1. |  | Pas do aparatu Embla rozmiar L(1 op.=20 szt) /7272079/ | op. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Pas do aparatu Embla rozmiar M(1 op.=20 szt) /7272078/ | op. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Kaniula donosowa Luer-Lock do aparatu Embla, dł.38 cm(1op=50szt)/70388/ | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 2. Drobne narzędzia na Pulmonologię
1. |  | Lusterko krtaniowe laryngologiczne, metalowe, średnica 16 mm | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Cewnik typu Hartmann, ze stali nierdzewnej, wielokrotnego użytku,średnica 2,0; długość 140 mm, kompatybilny z 10 ml strzykawką | szt. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 3. Taśma do drukarki Zebra 3400
1. |  | Taśma ,kalka do drukarki termotransferowej Zebra 3400,czarna, woskowo-żywiczna, wymiary - 110 mm x 450 m, odporna na warunki sterylizacji | szt | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 4. Materiały eksploatacyjne do insuflatora
1. |  | Wąż silikonowy do insuflatora bez podgrzewania gazu(PG014) | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 5. Pojemniki sanitarne
1. |  | Basen sanitarny z pokrywką 2l ,wielorazowy, | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Pojemnik na mocz-kaczka męska, plastikowa, wielokrotnego użytku | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Pojemnik na mocz-kaczka damska, plastikowa, wielokrotnego użytku | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
4. |  | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu,z tworzywa sztucznego,z pokrywką i podziałką, wielokrotnego użytku | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 6. Pojemniki na roztwory
1 |  | Miska na roztwory, pojemność 300 ml, płaskie dno, 100x45mm,wielorazowa, autoklawalna(GPLB100) | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Miska na roztwory z podziałką 2 l, płaskie dno, 200x90, wielorazowa, autoklawalna(LB200) | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 8% | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 7. Taśma pomiarowa
1 |  | Taśma pomiarowa (miarka do obwodów np.. Głowy) , 1,5 m ,od 0-150 cm | szt | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 8. Taśmy typu Reha Tape
1 |  | Taśma do kinezyterapii i rahabilitacji 5m x 5cm, typu Reha Tape | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 9. Akcesoria do do lasera
1. |  | Światłowód, włókno do lasera typu RigiFib, rozmiar zewnętrzny 750 mikrometra, wew.550 mikrometra, do zabiegów z użyciem sztywnych narzędzi endoskopowych | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Światłowód, włókno do lasera typu FlexiFib, rozmiar zewnętrzny 420 mikrometra, wew.272 mikrometra, do endoskopowego kruszenia kamieni w miedniczkach nerkowych | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Światłowód, włókno do lasera typu PercuFib,rozmiar zewnętrzny 730 mikrometra,wew.365 mikrometra, do zabiegów chirurgicznych i endoskopowego kruszenia kamieni | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 10. Kieliszki do leków
1. |  | Kieliszki do podawania leków, szklane | szt. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 11. Resuscytatory i maski
1. |  | Resuscytator silikonowy typu AMBU ,o ręcznej wentylacji ,dla dorosłych,rezerwuar tlenu o objętości 1500 ml,całkowita objętość worka 1475 ml,możliwość podawania tlenu po odłaczeniu rezerwuaru tlenu,pasek zabezpieczający przed wyślizgnięciem z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym,obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem,możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temperaturze 134 stopni C,włącznie z rezerwuarem tlenu,kompatybilny z maskami | szt | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 3/4,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 5,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
4. |  | Maska silikonowa z pompowanym makietem nr 6,dla dorosłych,przezroczysta kopuła umożliwiająca zaobserwowanie krwawienia,wymiocin,anatomiczny kształt,pompowany mankiet uszczelniający,możliwość zdjęcia mankietu w celu umycia,możliwość sterylizacji | szt | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 12.Kuweta do podgrzewania akcesoriów rehabilitacyjnych
1 |  | Kuweta (pojemnik) emaliowana lub ze stali nierdzewnej, do podgrzewania akcesoriów rehabilitacyjnych, wymiary 35x33 cm(+/- 5 cm)możliwość włożenia do kuwety nerki z zadania13) | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 13.Drobny sprzęt medyczny na rehabilitację - miska nerkowa
1. |  | Nerka emaliowana lub ze stali nierdzewnej ,o wymiarach 26 x 16 cm(+_2 cm)(możliwość włożenia do kuwety z zadania 12) | szt | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
Zadanie 14.Akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych
1. |  | Worki obciążające z piaskiem, do ćwiczeń rehabilitacyjnych wymiary 21 x 28 cm,duży | szt | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Worki obciążające z piaskiem, do ćwiczeń rehabilitacyjnych wymiary 21 x 14 cm,mały | szt | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  |  | 0
kwalifikowny elektroniczny podpis Wykonawcy