Bydgoszcz dnia: 2023-08-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 5718/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej” – znak sprawy 92/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zapytanie dotyczy zadania nr 3 – Taśma do drukarki Zebra 3400 Czy Zamawiający dopuści kalkę woskowo-żywiczną do drukarki termotransferowej o wymiarach 110 mm x 300m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 2 Zadanie nr 11, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści resuscytator silikonowy o ręcznej wentylacji, dla dorosłych, rezerwuar tlenu o objętości 2000 ml, całkowita objętość worka 1650 ml, o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej stabilny chwyt (zamiast paska), obrotowe połączenie zaworu pacjenta z workiem, możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 oC z wyłączeniem z rezerwuarem tlenu oraz drenu tlenowego, kompatybilny z maskami? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany. Zadanie nr 11, pozycja nr 2-4 Czy zamawiający oczekuje w pozycjach 2-4 takich samych masek? Czy zamawiający dopuści maski z otwartym mankietem, reszta zgodna z SWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z przesłanym w dniu 28.07.2023 Formularzem Cenowym, zawierającym aktualne wielkości masek. Zamawiający nie dopuszcza masek z otwartym mankietem. Pytanie nr 3 Zadanie 11 Resuscytatory i maski Z powodu podania przez zamawiającego w zadaniu nr 11 poz. 2, zadaniu nr 11 poz. 3 i zadaniu nr 11 poz. 4 jednakowych masek zwracamy się z pytaniem czy nie doszło do omyłki pisarskiej i czy zamawiający oczekuje odpowiednio: W zadaniu nr 11 poz. 2 maski silikonowej z pompowanym mankietem w rozmiarze 3 dla dorosłych W zadaniu nr 11 poz. 3 maski silikonowej z pompowanym mankietem w rozmiarze 5 dla dorosłych W zadaniu nr 11 poz. 4. Maski silikonowej z pompowanym mankietem w rozmiarze 6 dla dorosłych. Z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Doszło do pomyłki pisarskiej. Formularz cenowy z poprawnymi wielkościami masek został opublikowany na platformie e-propublico.pl w dniu 28.07.2023 r. Pytanie nr 4 - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 2 ust. 5 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1 : 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru; Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian 3) 0,5% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian 4) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający Wykonano w 2 egz. Na 1 rk. Egz. 1 – a/a kancelaria Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5 Wyk. B.Baranowska – tel. 261 417 449 Data:01.08.2023