## N1
|  | Nazwa: | N1
|  | Typ: | Nawiewny
|  | Opis: | tłoczny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 500 | b = | 200 | c = | 540 | d = | 300 | l = | 270 | [6 empty] | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
N1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 300 | b = | 600 | c = | 300 | d = | 540 | l = | 300 | [6 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
N1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 500 | c = | 200 | d = | 400 | l = | 250 | [6 empty] | ocynk |  | 0.36 | 0.36 | Ogólne
N1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 200 | b = | 400 | c = | 200 | d = | 200 | l = | 200 | [6 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 426 | [12 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 3000 | [12 empty] | ocynk |  | 1.51 | 1.51 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2549 | [12 empty] | ocynk |  | 1.28 | 1.28 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 160 | l1 = | 2258 | [12 empty] | ocynk |  | 1.13 | 1.13 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 609 | [12 empty] | ocynk |  | 0.24 | 0.24 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 3000 | [12 empty] | ocynk |  | 1.18 | 1.18 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 498 | [12 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 464 | [12 empty] | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 375 | [12 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
N1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 1299 | [12 empty] | ocynk |  | 0.41 | 1.63 | Ogólne
N1 |  | 4 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 1262 | [12 empty] | ocynk |  | 0.4 | 1.59 | Ogólne
N1 |  | 3 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 1073 | [12 empty] | ocynk |  | 0.34 | 1.01 | Ogólne
N1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 102 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 500 | b = | 200 | d = | 100 | l = | 200 | e = | 100 | f = | 250 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.31 | 0.31 | Ogólne
N1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 400 | b = | 200 | d = | 160 | l = | 360 | e = | 180 | f = | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.47 | 0.47 | Ogólne
N1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 400 | b = | 200 | d = | 125 | l = | 325 | e = | 163 | f = | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N1 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 400 | b = | 200 | d = | 100 | l = | 300 | e = | 150 | f = | 200 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.39 | 0.77 | Ogólne
N1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 125 | l = | 297 | e = | 149 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
N1 |  | 2 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 200 | d = | 100 | l = | 300 | e = | 150 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.53 | Ogólne
N1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 500 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 150 | l = | 350 | e = | 175 | f = | 250 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.53 | 0.53 | Ogólne
N1 |  | 3 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 150 | g = | 100 | h = | 200 | l = | 400 | e = | 200 | f = | 100 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.31 | 0.93 | Ogólne
N1 |  | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 160 | l1 = | 400 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.54 | Ogólne
N1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 125 | l1 = | 400 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 125 | l1 = | 300 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
N1 |  | 12 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 100 | l1 = | 400 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 2.17 | Ogólne
N1 |  | 1 | TKF-MB 6711 | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 540 | b = | 300 | l = | 1250 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 200 | b = | 200 | d = | 160 | g = | 40 | l = | 200 | [6 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Frapol
N1 |  | 19 | RG1* | Kratka wentylacyjna prostokątna z podwójnym rzędem ruchomych lameli i zintegrowaną przepustnicą wielopłaszczyznową | L = | 200 | H = | 100 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a = | 200 | b = | 150 | l = | 120 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 3 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.05 | 0.14 | Ogólne
N1 |  | 7 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.26 | Ogólne
N1 |  | 12 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.36 | Ogólne
N1 |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 767 | [10 empty] | ocynk |  | 1.07 | 1.07 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 2.8 | 2.8 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 156 | [10 empty] | ocynk |  | 0.22 | 0.22 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 500 | l = | 148 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 611 | [10 empty] | ocynk |  | 0.73 | 0.73 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 401 | [10 empty] | ocynk |  | 0.48 | 0.48 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 2.4 | 2.4 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 1700 | [10 empty] | ocynk |  | 2.04 | 2.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 400 | l = | 1501 | [10 empty] | ocynk |  | 1.8 | 1.8 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 519 | [10 empty] | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 200 | l = | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 1.6 | 1.6 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 150 | l = | 847 | [10 empty] | ocynk |  | 0.59 | 0.59 | Ogólne
N1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 150 | l = | 1457 | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 2.04 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 126 | [10 empty] | ocynk |  | 0.08 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 124 | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
N1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 125 | l = | 1841 | [12 empty] | aluminium | naturalny | 0.25 | 0.72 | Ogólne
N1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 100 | l = | 1525 | [12 empty] | aluminium | naturalny | 0.48 | 0.48 | Ogólne
N1 |  | 2 | DFA | Zaślepka żeńska | d1 = | 160 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N1 |  | 4 | DFA | Zaślepka żeńska | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.08 | Ogólne
N1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 160 | l = | 160 | [12 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 125 | l = | 125 | [12 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 6 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 100 | l = | 100 | [12 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 2 |  | Zawór nawiewny z regulowaną szczeliną | D = | 100 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
N1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 500 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.8 | 0.8 | Ogólne
N1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 150 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 50 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
N1 |  | 1 | BO | Zaślepka | a = | 200 | b = | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
N1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 160 | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
N1 |  | 3 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.35 | Ogólne
N1 |  | 8 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.59 | Ogólne
N1 |  | 2 | NWPA | Nawiewnik wirowy okrągły ze skrzynką rozprężną | D = | 125 | D2 = | 160 | BD = | 250 | [10 empty] | stal |  |  |  | Flakt
N1 |  | 2 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 500 | d = | 500 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.46 | 2.92 | Ogólne
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 125 | l1 = | 215 | [10 empty] | ocynk |  | 0.21 | 0.21 | Ogólne
N1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 160 | d3 = | 100 | l1 = | 190 | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne

## W1
|  | Nazwa: | W1
|  | Typ: | Wywiewny
|  | Opis: | ssawny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [15 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1 |  | 2 | WS | Kolano symetryczne | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 150 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | fg = | 0 |  |  | ocynk |  | 0.28 | 0.56 | Ogólne
W1 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 200 | d2 = | 100 | l1 = | 167 | [10 empty] | ocynk |  | 0.16 | 0.16 | Ogólne
W1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 540 | b = | 300 | c = | 200 | d = | 450 | l = | 270 | [6 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
W1 |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 300 | b = | 600 | c = | 300 | d = | 540 | l = | 300 | [6 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 2009 | [12 empty] | ocynk |  | 1.26 | 1.26 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1265 | [12 empty] | ocynk |  | 0.79 | 0.79 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 200 | l1 = | 1238 | [12 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 856 | [12 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 380 | [12 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
W1 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 1584 | [12 empty] | ocynk |  | 0.5 | 0.5 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 450 | b = | 200 | d = | 125 | l = | 325 | e = | 163 | f = | 225 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.45 | 0.45 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 450 | b = | 200 | d = | 100 | l = | 200 | e = | 100 | f = | 225 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.29 | 0.29 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR2* | Trójnik prosty z okrągłym odejściem | a = | 200 | b = | 450 | d = | 100 | l = | 300 | e = | 150 | f = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.42 | 0.42 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 450 | b = | 200 | g = | 200 | h = | 150 | l = | 350 | e = | 175 | f = | 225 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.49 | 0.49 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 450 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 300 | l = | 500 | e = | 250 | f = | 225 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.69 | 0.69 | Ogólne
W1 |  | 1 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 450 | b = | 200 | g = | 100 | h = | 200 | l = | 400 | e = | 200 | f = | 225 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.55 | 0.55 | Ogólne
W1 |  | 3 | TR1* | Trójnik prosty z prostokątnym odejściem | a = | 200 | b = | 150 | g = | 100 | h = | 200 | l = | 400 | e = | 200 | f = | 100 | l3 = | 50 | ocynk |  | 0.31 | 0.93 | Ogólne
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 200 | l1 = | 500 | a = | 100 | b = | 300 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.4 | 0.4 | Ogólne
W1 |  | 2 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 200 | l1 = | 400 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.33 | 0.66 | Ogólne
W1 |  | 1 | TC1* | Trójnik symetryczny z odejściem prostokąt. | d1 = | 100 | l1 = | 400 | a = | 100 | b = | 200 | e = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W1 |  | 1 | TKF-MB 6711 | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 300 | b = | 540 | l = | 1250 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Frapol
W1 |  | 1 | RS | Symetryczne przejście koło/prostokąt | a = | 200 | b = | 450 | d = | 200 | g = | 40 | l = | 450 | [6 empty] | ocynk |  | 0.61 | 0.61 | Ogólne
W1 |  | 2 |  | Kratka wentylacyjna prostokątna z podwójnym rzędem stałych lameli i zintegrowaną przepustnicą wielopłaszczyznową | L = | 300 | H = | 100 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 7 |  | Kratka wentylacyjna prostokątna z podwójnym rzędem stałych lameli i zintegrowaną przepustnicą wielopłaszczyznową | L = | 200 | H = | 100 | [12 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 1 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a = | 200 | b = | 150 | l = | 120 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 2 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a = | 100 | b = | 300 | l = | 120 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 4 | RD1* | Przepustnica prostokątna | a = | 100 | b = | 200 | l = | 120 | [10 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 1 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 200 | [14 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 | [14 empty] | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
W1 |  | 4 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.12 | Ogólne
W1 |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 450 | b = | 200 | l = | 148 | [10 empty] | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 997 | [10 empty] | ocynk |  | 1.3 | 1.3 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 419 | [10 empty] | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 211 | [10 empty] | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 2000 | [10 empty] | ocynk |  | 2.6 | 2.6 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 1427 | [10 empty] | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 1170 | [10 empty] | ocynk |  | 1.52 | 1.52 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 450 | l = | 1009 | [10 empty] | ocynk |  | 1.31 | 1.31 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 150 | l = | 1493 | [10 empty] | ocynk |  | 1.05 | 1.05 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 150 | l = | 1457 | [10 empty] | ocynk |  | 1.02 | 1.02 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 200 | b = | 150 | l = | 1011 | [10 empty] | ocynk |  | 0.71 | 0.71 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 300 | l = | 979 | [10 empty] | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne
W1 |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 300 | l = | 1029 | [10 empty] | ocynk |  | 0.82 | 0.82 | Ogólne
W1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 531 | [10 empty] | ocynk |  | 0.32 | 0.64 | Ogólne
W1 |  | 2 | K | Przewód prostokątny | a = | 100 | b = | 200 | l = | 481 | [10 empty] | ocynk |  | 0.29 | 0.58 | Ogólne
W1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 125 | l = | 457 | [12 empty] | aluminium | naturalny | 0.18 | 0.18 | Ogólne
W1 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 100 | l = | 1738 | [12 empty] | aluminium | naturalny | 0.3 | 0.55 | Ogólne
W1 |  | 1 | DFA | Zaślepka żeńska | d1 = | 100 | [14 empty] | ocynk |  | 0.02 | 0.02 | Ogólne
W1 |  | 1 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 125 | l = | 125 | [12 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 3 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 100 | l = | 100 | [12 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 1 |  | Zawór wywiewny z regulowaną szczeliną | D = | 125 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 3 |  | Zawór wywiewny z regulowaną szczeliną | D = | 100 | [14 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
W1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 450 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.74 | 0.74 | Ogólne
W1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 100 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 50 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.27 | 0.27 | Ogólne
W1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 100 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.33 | 0.33 | Ogólne
W1 |  | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 100 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 50 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.2 | 0.4 | Ogólne
W1 |  | 2 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 100 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.25 | 0.5 | Ogólne
W1 |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 150 | b = | 200 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 50 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.34 | 0.34 | Ogólne
W1 |  | 1 | BO | Zaślepka | a = | 200 | b = | 150 | [12 empty] | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 125 | [10 empty] | ocynk |  | 0.12 | 0.12 | Ogólne
W1 |  | 1 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 100 | [10 empty] | ocynk |  | 0.07 | 0.07 | Ogólne
W1 |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 200 | b = | 450 | d = | 450 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 |  |  | ocynk |  | 1.25 | 1.25 | Ogólne
W1 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 100 | d3 = | 100 | l1 = | 190 | [10 empty] | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne

## N1cz
|  | Nazwa: | N1cz
|  | Typ: | Czerpny
|  | Opis: | czerpny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [13 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
N1cz |  | 1 |  | Prostokątna czerpnia ścienna z odkraplaczem | a = | 400 | b = | 600 | [10 empty] | stal |  |  |  | Ogólne
N1cz |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 300 | b = | 600 | c = | 300 | d = | 540 | l = | 300 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
N1cz |  | 1 | UA | Redukcja asymetryczna | a = | 350 | b = | 300 | c = | 400 | d = | 600 | l = | 672 | e = | -181 | f = | 330 | ocynk |  | 1.5 | 1.5 | Ogólne
N1cz |  | 1 | RS1* | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 540 | b = | 300 | l = | 1250 | [8 empty] | ocynk |  |  |  | Ogólne
N1cz |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 400 | b = | 600 | l = | 320 | [8 empty] | ocynk |  | 0.64 | 0.64 | Ogólne
N1cz |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 350 | b = | 300 | l = | 723 | [8 empty] | ocynk |  | 0.94 | 0.94 | Ogólne
N1cz |  | 1 | BA | Łuk asymetryczny | alfa = | 90 | a = | 300 | b = | 350 | d = | 540 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 1.86 | 1.86 | Ogólne

## W1w
|  | Nazwa: | W1w
|  | Typ: | Wyrzutowy
|  | Opis: | wyrzutowy
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [11 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W1w |  | 1 | US | Redukcja symetryczna | a = | 300 | b = | 600 | c = | 300 | d = | 540 | l = | 300 |  |  | ocynk |  | 0.54 | 0.54 | Ogólne
W1w |  | 1 | TKF-MB 6711 | Tłumik kanałowy prostokątny | a = | 540 | b = | 300 | l = | 1250 | [6 empty] | ocynk |  |  |  | FRAPOL
W1w |  | 1 | K | Przewód prostokątny | a = | 300 | b = | 540 | l = | 50 | [6 empty] | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W1w |  | 1 | BS | Łuk symetryczny | alfa = | 90 | a = | 540 | b = | 300 | e = | 50 | f = | 50 | r = | 100 | ocynk |  | 1.22 | 1.22 | Ogólne

## W2
|  | Nazwa: | W2
|  | Typ: | Wywiewny
|  | Opis: | wywiewny
Sys. | Nr | Szt. | Typ | Nazwa | Wymiary | [5 empty] | Materiał | Kolor | Pow. [m2] | Pow. całk. [m2] | Producent | Uwagi
W2 |  | 1 | USE | Redukcja symetryczna | d1 = | 125 | d2 = | 100 | l1 = | 64 | ocynk |  | 0.06 | 0.06 | Ogólne
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 125 | l1 = | 125 |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 617 |  |  | ocynk |  | 0.19 | 0.19 | Ogólne
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 2882 |  |  | ocynk |  | 0.9 | 0.9 | Ogólne
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 2489 |  |  | ocynk |  | 0.78 | 0.78 | Ogólne
W2 |  | 1 | TUBE* | Przewód okrągły | d1 = | 100 | l1 = | 174 |  |  | ocynk |  | 0.05 | 0.05 | Ogólne
W2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 125 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.04 | 0.07 | Ogólne
W2 |  | 2 | MFA | Złączka mufowa | d1 = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.06 | Ogólne
W2 |  | 1 | MF1* | Złączka nyplowa | d1 = | 100 |  |  |  |  | ocynk |  | 0.03 | 0.03 | Ogólne
W2 |  | 1 | FLEX | Przewód elastyczny | d = | 100 | l = | 1959 |  |  | aluminium | naturalny | 0.32 | 0.62 | Ogólne
W2 |  | 1 |  | WENTYLATOR WYWIEWNY W2 TYPU TD-350/125HS (PROD. VENTURE) Vw=150m3/h, dp=80Pa U=230V, Nel=25W +REG. TRL15DS | d = | 125 |  |  |  |  | VENTURE IND. LUB RÓWNOWAŻNY POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
W2 |  | 2 | CD1*+0 | Przepustnica okrągła | d = | 100 | l = | 100 |  |  | ocynk |  |  |  | Ogólne
W2 |  | 3 |  | Zawór wywiewny z regulowaną szczeliną | D = | 100 |  |  |  |  | stal |  |  |  | Ogólne
W2 |  | 2 | BGE | Kolano prasowane | alfa = | 90 | r = | 1 | d1 = | 100 | ocynk |  | 0.07 | 0.15 | Ogólne
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 125 | d3 = | 100 | l1 = | 170 | ocynk |  | 0.15 | 0.15 | Ogólne
W2 |  | 1 | ATE | Symetryczny trójnik 90 stopni | d1 = | 100 | d3 = | 100 | l1 = | 190 | ocynk |  | 0.13 | 0.13 | Ogólne