## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1: Okulary do fototerapii dla noworodków, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem. | 7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku; do ochrony oczu podczas fototerapii noworodków i wcześniaków; hypoalergiczne, wykonane z folii poliuretanowej pokrytej silikonową warstwą adhezyjną, wolne od latexu i kleju; kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą 100% bawełnę bez dodatku barwników, osłona na oczy ochraniająca przed szkodliwym działaniem światła, dobrze trzymające, kształtem dopasowujące się do główki dziecka, dostępne w min. 3 rozmiarach, zamawiane według potrzeb Zamawiającego | szt | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 2
Zadanie nr 2: Igły biopsyjne, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu (młotek),sterylne. Blokowana regulacja głębokości wkłucia. Rozmiar 15G regulacja w zakresie 10 mm - 75 mm | szt | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igły półautomatyczne do biopsji tkanek miękkich z regulowanym rozmiarem wcięcia, sterylne 14G x 180-200mm | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3: Rurki intubacyjne i tracheostomijne, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
6. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rurki intubacyjne zbrojone, ustno-nosowa, typ Murphy,z mankietem niskocisnieniowym, wykonana z miękkiego, elastycznego materiału, silikonowana, bez ftalanów, wzmocniona drutem kwasoodpornym na całej długości rurki, odporna na zginanie,wyprofilowana w kształcie łuku, łącznik 15 mm zgodny z ISO 5356-1 trwale złączony z rurką, znakowany balonik rozmiarem rurki, jednorazowego użytku, sterylna.
1.1 | Rozmiar 7,0 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Rozmiar 7,5 mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Rozmiar 8,0 mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Rozmiar 8,5 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z odsysaniem znad mankietu, ustno-nosowa, otwór Murphy;ego o zaokrąglonych krawędziach, silikonowana, bez ftalanów, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, dren odsysający zakończony uniwersalnym łącznikiem do różnych połączeń, delikatny mankiet niskociśnieniowy, znakowany balonik,linia rtg na całej długości rurki, jednorazowego użytku, sterylna.
2.1 | Rozmiar 6,5 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Rozmiar 7,0 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Rozmiar 7,5 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Rozmiar 8 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Rozmiar 8,5 mm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona, przedłużana, sterylna, prosta lub anatomicznie wygięta w łuk, z termowrażliwego PVC, silikonowana, bez ftalanów, pojedynczy mankiet niskociśnieniowy,ruchoma ramka o obrotowym mechaniźmie blokującym umożliwiającym płynną regulacje położenia,przedłużona długość minimum 150 mm w poniższych rozmiarach, zestaw zawierający opaskę mocującą na szyję.
3.1 | Rozmiar 7,5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Rozmiar 8,5 mm | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 4
Zadanie nr 4: Barwnik błękit trypanu, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
6. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny preparat apyrogenny (barwnik błękit trypanu) do barwienia tkanek, który zapewnia widoczność włókien tkankowych podczas stosowania w chirurgii przedniego odcinka oka w trakcie usuwania zaćmy. Fiolka 1 ml o stężeniu 0,06%. | szt | 150 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 5
Zadanie nr 5: Układy oddechowe pacjenta, akcesoria, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
6. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ oddechowy jednorazowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, materiał PCV, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii, dł.min 160 cm , dodatkowa rura do worka o dł. min 60 - 100 cm, kolanko z portem kapno, trójnik Y, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne 22mmF, złączka prosta 22mmM - 22mmM, worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litry, sterylny , | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Układ oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury gładkie wewnętrznie zapobiegające zaleganiu bakterii o dł. min 160 cm, trójnik Y, średnica rur 22mm, złącza elastyczne 22mmF , złączka prosta 22mmM - 22mmM, pułapka wodna, czysty mikrobiologicznie, bez ftalanów, możliwy do użytku 7 dni | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik martwa przestrzeń o dł. min 10 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym jednorazowego użytku, z portem do bronchoskopii z zamykanym koreczkiem. przestrzeń martwa o gładkiej powierzchni wew. przezroczysty materiał PCV, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/papier | szt | 800 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Złaczka do układu oddechowego prosta, dwustronnie równa 22 mm, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Złączka do układu oddechowego Y ,trzyramiennie równa 22 mm, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier ,z portami sond cisnienia i i temperatury, 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Złączka do układu oddechowego Y ,trzyramiennie równa 22 mm, sterylna lub mikrobiologicznie czysta, pakowana folia/papier bez portów, 1x użytku | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Łącznik do układu oddechowego T 22 mm, złącze boczne 22mn/15F sterylny lub mikrobiologicznie czysty, pakowany folia/papier, 1x użytku | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rura 1 x użytku z polietylenu w rolkach po 25 lub 50 m, złącza 22 mm co 35-40 cm | mb | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 6
Zadanie nr 6: Biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
6. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Syntetyczny biomateriał do uzupeniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu, wytrzymałość na siły ściskające ok. 7,5 Mpa, pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24 godzinach od wprowadzenia. Biomateriał biokompatybilny i biorozpuszczalny, neutralny odczyn Ph, opakowanie sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w postaci bloków w rozmiarze 20x20x10 mm. | op | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanir nr 7
Zadanie nr 7: Artykuły medyczne do pomp Infusomat, CPV 33140000-3
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
6. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dren do pomp Infusomat Space standard do podaży krwi, wykonany z PCV bez DEHP, komora wyposażona w filtr 20 um, zacisk rolkowy wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompą BBbraun, całkowita długość 250 cm, długość pomiędzy wyjściem a kaniulą 145 cm. | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Dren do pomp Infusomat Space standard do podaży leków, płynów parenteralnie, wykonany z PCV bez DEHP, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 um - filtr, całkowita długość 250 cm, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145 cm. | szt | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dren do pomp Infusomat Space do żywienia enteralnego z multikonektorem umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, z końcówką ENfit, bez PCV, całkowita długość 320 cm. | szt | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dren do pomp Infusomat Space standard bursztynowy Air Stop do podaży leków, płynów parenteralnie, wykonany bez PCV, górna część komory dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 um - filtr, długość pomiędzy wyjściem z pompy a kaniulą 145 cm. | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren bezbarwny dla wszystkich pomp strzykawkowych(firmy Braun),wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm | szt | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dren dla wszystkich pomp strzykawkowych,wykonany z PCV,minimalna objętość wypełnienia ,końcówki luer lock,nie zawiera DEHP i lateksu,średnica 1,5 x 2,7długość 150 cm Do podawania leków światłoczułych. | szt | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Strzykawka 20ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 1 ml, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt.Logo producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona bezposrednio na wyrobie, opakowanie handlowe wyposażone w kolorowy znacznik ułatwiający identyfikację rozmiaru | szt | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Strzykawka do pomp infuzyjnych pojemność 50 ml z możliwością wypełnienia do 60ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemnośc nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatykówSkala kontrastująca, niezmywalna i czytelna.Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Nakorpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu oraz numer katalogowy. Pakowane po 100szt | szt | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowanie co 1ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie itp.). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna .Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa i informacja o braku lateksu. Pakowane po 100szt | szt | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 8 : Płyny i materiały eksploatacyjne do terapii nerkozastępczych
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | szt | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o długościach: 15 cm, 20 cm, 24 cm | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dializat Ci-Ca K2 Plus - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l fosforany 1,25 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | worek | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dializat Ci-Ca K4 Plus - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 2 mmol/l sód 133 mmol/l wapń 0 mmol/l fosforany 1,25 mmol/l wodorowęglan 20 mmol/l | worek | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: -zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylnyy, filtratu, cytrynianu (z przyłączem typu SecuNect), roztworu wapnia (z przyłączem typu SecuNect) - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 - drenu dializatu | zest | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 4% cytrynian sodu w workach po 1500 ml z portem podłączeniowym typu SecuNect | worek | 267 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach po 1500 ml z portem podłączeniowym typu SecuNect | worek | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rozdzielacz 2x4 umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemifiltracji z drenem substytutu/dializatu | worek | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Środek farmakologiczny do zabezpieczania wkłucia głębokiego typu Dura-Lock c (46,7% cytrynian sodu), amp/5ml | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: |  |  |  |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy:

## Zadanie nr 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne
Zadanie nr 9 : zatyczki do kaniul
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Korek/zatyczka do kaniul, jednorazowy, pakowany pojedyńco, sterylny, z niewystającym nad krawędź trzpienień, minimalizujący ryzyko przypadkowej kontaminacji. | szt | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0 | 0
| Data: | [5 empty] | Podpis i pieczęć wykonawcy:

## Zadanie nr 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Zadanie nr 10 - Śruby kotwicowe i kaniule barkowe
| Uwaga !! | 1. Kolumny 7,9 i 10 zawierają komórki z formułami przeliczeniowymi i nie należy ich zmieniać i kasować.
2. Wykonawca wypełnia formularz we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty.
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału zadania i nie przewiduje wyodrębnienie jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, netto, brutto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Lp | CPV | Nazwa wyrobu | j.m | Ilość | Cena jedn. | Wartość | VAT | Wartość | Wartość | Nr. katalogowy | Możliwość wyk. badań rezonansu
[5 empty] | netto | netto | % | VAT | brutto |  | TAK/NIE
[6 empty] | (kol. 5*6) |  | (kol.7*8) | (kol. 7+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 33183100-7 | Śruba kotwicowa tytanowa do stozka rotatorów, stożkowa osadzona na jednorazowym wprowadzaczu zakonczonym rękojescią, zaopatrzona w 2 nici o grubości # 2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezależnych oczkach śruby kotwicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5,0 mm lub 6,5 mm, lub śruba kotwicowa z materiału PEEK w pełni gwintowana, stożkowa osadzona na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzona w 2 nici o grubości #2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone przez oczko w rdzeniu śruby kotwicowej, srednica zewnętrzna gwintu 5,5 mm lub 6,5 mm. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | 33183100-7 | Kaniula barkowa plastikowa, z potrójną uszczelką zabezpieczającą przed wyciekami, przezroczysta o trzech średnicach w zakresie 5,0 - 8,0 mm, gwintowana lub bez gwintu. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Wykonawca zobowiązany jest po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zamawiającego, do nieodpłatnego dostarczenia 1 kompletnego instrumentarium obsługującego w/w system, oraz nieodpłatnego utrzymywania i uzupełniania banku implantów w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wysłania protokołu zużycia. Przeszkolenie personelu w zakresie implantowania i obsługi instrumentarium. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania i zakupu pojedynczych sztuk implantów.
| Data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej