| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Zestaw pipet automatycznych | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna z regulowaną objętością 0,5 – 10 µl, przyrost ręczny 0,02 µl, z blokadą objętości eliminującą przypadkowy dryft oraz znacznikiem RFID dla łatwej kontroli kalibracji, zarządzania zasobami i konserwacji pipet. – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna z regulowaną objętością 10 – 100 µl, przyrost ręczny 0,02 µl, z blokadą objętości eliminującą przypadkowy dryft oraz znacznikiem RFID dla łatwej kontroli kalibracji, zarządzania zasobami i konserwacji pipet. – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Pipeta automatyczna z regulowaną objętością 100 – 1.000 µl, przyrost ręczny 2 µl, z blokadą objętości eliminującą przypadkowy dryft oraz znacznikiem RFID dla łatwej kontroli kalibracji, zarządzania zasobami i konserwacji pipet. – 1 sztuka | Tak |  |
|  | Zestaw 960 końcówek w 10 stojakach o objętości 10 µl. Końcówki wysterylizowane z filtrem wykorzystującym technologię krętej ścieżki w celu stworzenia skutecznej bariery między aerozolami i cieczami oraz chroniące przed krzyżowym zanieczyszczeniem próbek i pipet. Stojaki autoklawowalne, z klapką umożliwiającą bezpieczną obsługę jedną ręką. | Tak |  |
|  | Zestaw 960 końcówek w 10 stojakach o objętości 200 µl. Końcówki wysterylizowane z filtrem wykorzystującym technologię krętej ścieżki w celu stworzenia skutecznej bariery między aerozolami i cieczami oraz chroniące przed krzyżowym zanieczyszczeniem próbek i pipet. Stojaki autoklawowalne, z klapką umożliwiającą bezpieczną obsługę jedną ręką. | Tak |  |
|  | Zestaw 768 końcówek w 8 stojakach o objętości 1.000 µl. Końcówki wysterylizowane z filtrem wykorzystującym technologię krętej ścieżki w celu stworzenia skutecznej bariery między aerozolami i cieczami oraz chroniące przed krzyżowym zanieczyszczeniem próbek i pipet. Stojaki autoklawowalne, z klapką umożliwiającą bezpieczną obsługę jedną ręką. | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2023. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 12 miesięcy - maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |