Kraków dnia: 2023-08-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych  II” – znak sprawy ZP/33/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet nr 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie na zasadzie równoważności szwu chirurgicznego, syntetycznego, monofilamentowego, jednowłóknowego (skład chemiczny Poli p-dioksanon), fioletowego o okresie podtrzymywania tkankowego 75-78% po 14 dniach, 66-69% po 28 dniach, 53-57% po 42dniach i okresie całkowitego wchłaniania 180-220 dni. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Pakiet nr 6 poz. 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej USP 2/0, igła ? koła, okrągła 21 mm o długości nici 70 cm. Wyrażenie zgody pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnej oferty. Jakość produktu będzie oceniania w jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 6 poz. 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 70 cm. Wyrażenie zgody pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zmawiający nie dopuszcza. 3. Pakiet nr 6 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania do każdego szwu chirurgicznego tzw. stickerów /TAGów- znaczników lepnych zawierających dane produktu: nazwę, datę ważności, kod produktu i nr serii do wklejenia do dokumentacji medycznej w celu zachowania pełnego monitoringu zużycia jałowych produktów podczas procedur chirurgicznych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. 4. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający w celu eliminacji pamięci szwu oczekuje zaoferowania szwów w opakowaniach zmniejszających ich pamięć tzn. nici nawiniętych na okrągło na plastikową tackę co pozwala również na jednoetapowe uzbrajanie narzędzia igłą i łatwą identyfikacje produktu po otwarciu saszetki na stoliku narzędziowym? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie oczekuje.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik