Kraków dnia: 2023-08-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie  podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych  II” – znak sprawy ZP/33/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakietu 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona) 40 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pakietu 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pakietu 8, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik