Poznań dnia: 2023-08-08

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (4 pakiety)” – znak sprawy SZW/DZP/79/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 (Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet nr 4, OPZ pkt. 29) Czy Zamawiający dopuści do oceny jako rozwiązanie równoważne – zintegrowaną suszarkę wyposażoną w dwa agregaty suszące, pozostałe wymagania zgodnie z OPZ? Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest równoważne i zapewnia większą niż wymagana wydajność urządzenia. Dodatkowo, obecnie posiadane przez Zamawiającego urządzenia są wyposażone w takie rozwiązanie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuści przedstawione rozwiązanie.

Zamawiający